| Cresterea capacitatii sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in s.Baimaclia, raionul Cantemir. Obiect nr.22/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-1

A-00. Retea exterioara de alimentare cu apa pe terenul incaperei de dozare a hipoclorurei (marca AE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC12B |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II (transee b=300mm) |  |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952260003526 |  | Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP |  |  | h-ut. |  | 1,92 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip, Pat din sol nisipos h=0,1 sub teava (грунт) |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
| 5 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 3,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 1,32 |  |  |
| 8 | AcA08B1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu din p/e D63х63 compresiune Рy=6 bar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2523156713811t63 |  | Teu din p/e D63х63 compresiune Рy=6 bar https://uniplast.md/ru/433568/ |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 10 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala D50 mm Рy=10 bar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000v050 |  | Vana cu comanda manuala D50 mm Рy=10 bar |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 11 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Dop din p/e D63 Рy=6 bar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2523156713811d63 |  | Dop din p/e D63 Рy=6 bar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 12 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare intariti D63х1") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713811pb63 |  | Piesa de bransare intariti D63х1" https://uniplast.md/ru/432897/ |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 13 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE D25х1") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156713811rc25 |  | Racord compresiune FE D25х1" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 14 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Trecere p/e-otel D63x63,5) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2523156713811tr63 |  | Trecere p/e-otel D63x63,5 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut. |  | 1,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut. |  | 1,20 |  |  |
| 15 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Trecere p/e-otel D25x1") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2523156713811tr25 |  | Trecere p/e-otel D25x1" |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut. |  | 0,60 |  |  |
| 16 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu flanse D50х50 Рy=10 bar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274110100tf50 |  | Teu din fonta cu flanse D50х50 Рy=10 bar |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 17 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor cu flanse D50х63 compresiune Рy=10 bar) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2875274110100a5063 |  | Adaptor cu flanse D50х63 compresiune Рy=10 bar https://uniplast.md/ru/430752/ |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Tevi p/e D63 PE100 SDR27,6 РN=6 bar) |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 25212167100011063 |  | Tevi p/e D63 PE100 SDR27,6 РN=6 bar |  |  | m |  | 11,03 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 11,88 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Tevi p/e D25 PE80 SDR 13,6 PN10) |  |  | m |  | 41,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 25212167100011025 |  | Tevi p/e D25 PE80 SDR 13,6 PN10 |  |  | m |  | 41,62 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 44,82 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut. |  | 1,66 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut. |  | 1,66 |  |  |
| 20 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 52,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 21 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 52,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 5,25 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 1,57 |  |  |
| 22 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Tevi p/e D50 PE100 SDR27,6 РN=6 bar) C1 |  |  | m |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 25212167100011050 |  | Tevi p/e D50 PE100 SDR27,6 РN=6 bar |  |  | m |  | 4,51 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4,86 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
| 23 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de terasamente pentru camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) |  |  | 100 m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |  |
| 25 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
| 26 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 27 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 1,04 |  |  |
| 28 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,67 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
| 29 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,67 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
| 30 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) |  |  | 100 m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 31 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 8,82 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut. |  | 0,93 |  |  |
| 32 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc) |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,11 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 1,26 |  |  |
| 34 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc) |  |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,04 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 2,48 |  |  |
| 35 | Pret |  | КЦД -10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 36 | Pret |  | КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 | Pret |  | КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 266112643310106 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 38 | Pret |  | КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643320156 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret |  | КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643320159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret |  | КЦП-1-10-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2661126433108401 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret |  | КЦП1-15-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643321152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret |  | КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 266112643319900 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦO-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 43 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, T |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200000n |  | Capacul cu rama din fonta (T) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 44 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, Л |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200000л |  | Capacul cu rama din fonta (Л) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 45 | Pret |  | Elemente incastrate (MC) |  |  | kg |  | 53,40 |  |  |
|  | 281123630505 |  | Elemente incastrate (MC) |  |  | kg |  | 53,40 |  |  |
| 46 | Pret |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 27,68 |  |  |
|  | 281123630501 |  | Scara cu vanguri din otel, pt.camin |  |  | kg |  | 27,68 |  |  |
| 47 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,081 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 48 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,081 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (pereu) |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,45 |  |  |
| 50 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton B12.5, pereu) |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 266310210000112.5 |  | Beton clasa B12.5 |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut. |  | 0,43 |  |  |
| 51 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D220) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 5001000100135220 |  | Freza cu carota diamanta D220 |  |  | buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut. |  | 1,56 |  |  |
| 52 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Manta din otel D219x3,5 l=0,25m 4 buc) |  |  | kg |  | 18,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  | kg |  | 19,53 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 0,78 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut. |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |