# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistemelor multi-split de aer condiționat (cu livrare și instalare)  
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu"

- IDNO: 1003600162881

- Adresa: mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 137A

- Numărul de telefon/fax: 022-20-56-18 / 022-24-06-90

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: clinica@ms.md / www.clinica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1. Sisteme multi-split de aer condiționat (cu livrare și instalare) |  |  |  | 780000 |
| 1 | 39717000-1 | Bloc extern pentru 5 unități interne | buc | 4 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: 1,5 - 11 kw Putere încălzire: 1,8 – 11,5 kw Suprafața acoperită: min. 100m2 Unități interne conectate: max. 5 buc Nivelul de zgomot: max.58 dB Invertor: DA Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |  |
| 2 | 39717000-1 | Bloc extern pentru 4 unități interne | buc | 2 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: 1,5 – 9,8 kw Putere încălzire: 1,8 – 10,5 kw Suprafața acoperită: min. 75m2 Unități interne conectate: max. 4 buc Nivelul de zgomot: max.56 dB Invertor: DA Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |  |
| 3 | 39717000-1 | Bloc extern pentru 3 unități interne | buc | 2 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: 1,5 – 7,0 kw Putere încălzire: 1,8 – 8,1 kw Suprafața acoperită: min. 55m2 Unități interne conectate: max. 3 buc Nivelul de zgomot: max.52 dB Invertor: DA Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |  |
| 4 | 39717000-1 | Bloc intern de tip casetă (18000 BTU/h) | buc | 5 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: 1,8 - 5,8 kw Putere încălzire: 2,0 – 6,5 kw Nivelul de zgomot (interior): max. 42 dB Invertor: DA Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |  |
| 5 | 39717000-1 | Bloc intern de tip casetă (12000 BTU/h) | buc | 1 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: 0,9 - 4,5 kw Putere încălzire: 1,0 – 4,8 kw Nivelul de zgomot (interior): max. 40 dB Invertor: DA Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |  |
| 6 | 39717000-1 | Bloc intern de tip casetă (9000 BTU/h) | buc | 28 | Regim de lucru: răcire/încălzire, Putere răcire: 2,6 kw Putere încălzire: min 2,9 kw Nivelul de zgomot (interior): max. 40 dB Invertor: DA Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă) Agent de răcire: 410 Garanție: 36 luni |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 780000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite_______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 30 zile de la data semnării contractului. Lucrările de instalare - incluse în preț.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2020________________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________ nu se aplică _______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original - semnat și ștampilat de către operatorul economic participant | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Original - Formularul F3.1, semnat și ștampilat de către operatorul economic participant | Obligatoriu |
| 3 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii tehnice | Original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului | Obligatoriu |
| 7 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | Copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Original sau Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de conformitate | Copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _ Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_ nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _ nu se aplică ___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.