	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-21 Semnalizarea incendiului Sin (tronson str.Mitropolit Banulescu -Bodoni)
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de montare
	
	
	

	1
	10-08-001-02

	Dispozitiv  Сигнал-20 (прибор приемно-контрольный)
 
	buc
	
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	39,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 2
	10-08-001-04

	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (C2000-4)
 
	buc
	
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0300
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,2900
	

	 3
	10-08-001-01

	Bloc C2000-КПБ
 
	buc
	
	8,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	24,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 4
	10-08-001-12

	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: C2000-CП-1
 
	buc
	
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1300
	

	 5
	10-08-001-02

	Bloc C2000-БKИ  (табло индикации )
 
	buc
	
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	39,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,4000
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1600
	

	 6
	10-02-016-06

	Вloc de alimentare HDPB-0501
 
	buc
	
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	10,1000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,0000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0200
	

	 7
	10-02-016-06

	Вloc de alimentare HDPB-1001
 
	buc
	
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	10,1000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,0000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0200
	

	 8
	10-08-002-04

	Датчик магнитоконтактныи MET08
 
	buc
	
	7,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	

	
	1010329
	Clei "88-СА"
	kg
	0,0100
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0020
	

	 9
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare
 
	buc
	
	20,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	 10
	10-04-066-06

	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (ОПОП-8)
 
	buc
	
	9,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,0000
	

	
	1010093
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm
	t
	0,0004
	

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,0500
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0600
	

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0500
	

	 11
	10-04-066-06

	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блик-3С-12)
 
	buc
	
	12,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,0000
	

	
	1010093
	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm
	t
	0,0004
	

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,0500
	

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,0600
	

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0100
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0500
	

	 12
	10-01-039-06

	Acumulator 1CB7.0-12
 
	buc
	
	6,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	

	 13
	11-04-004-01

	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Импульс-20)
 
	buc
	
	78,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,1000
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0267
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,4070
	

	
	5220075
	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"
	kg
	0,0050
	

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut.
	0,4900
	

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut.
	0,4700
	

	 14
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22
 
	100 m
	
	3,1500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	

	
	110-0333
	Canale din masa plastica 10x22
	m
	100,0000
	

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut.
	6,0800
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	6,0800
	

	 15
	10-08-003-01

	Aparat de semnalizare de capacitate MATS
 
	buc
	
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,0000
	

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000
	

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0200
	

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut.
	0,1300
	

	 16
	08-02-396-6

	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
 
	100 m
	
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,4000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	9,1200
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,1600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,0900
	

	 17
	

	Canal metalic 100*50 mm
 
	m
	
	115,0000

	
	25635
	Canal metalic 100*50 mm
	m
	1,0000
	

	 18
	

	Consola p/n canal metalic
 
	buc
	
	120,0000

	
	18
	Consola p/n canal metalic 
	buc
	1,0000
	

	 19
	08-01-087-3

	Constructii metalice sub utilaj
 
	t
	
	0,0020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	62,2000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	27,0000
	

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	1,0000
	

	 20
	08-02-398-1

	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2
 
	100 m
	
	24,4000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,6800
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0200
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0500
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0500
	

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,2600
	

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0100
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	0,8000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0100
	

	 21
	

	Cablu  UTP -5e FRLS 4*2*0,48
 
	m
	
	40,0000

	
	2255621
	Cablu  UTP -5e FRLS 4*2*0,48
	m
	1,0000
	

	 22
	

	Cablu КПСВЭВ-FRLS 1x2x0,5
 
	m
	
	296,0000

	
	21
	Cablu КПСВЭВ-FRLS 1x2x0,5
	m
	1,0000
	

	 23
	

	Cablu КПСВЭВ-FRLS 2x2x0,5
 
	m
	
	1 186,0000

	
	2251
	Cablu КПСВЭВ-FRLS 2x2x0,5
	m
	1,0000
	

	 24
	

	Cablu КПСВЭВ-LS 2x2x0,8
 
	m
	
	1 160,0000

	
	25621
	Cablu КПСВЭВ-LS 2x2x0,8
	m
	1,0000
	

	 
	
	2. Utilaj
	
	
	

	25
	Pretul firmei

	Dispozitiv Сигнал-20М
 
	buc
	
	4,0000

	
	600-827
	Dispozitiv Signal-20М
	buc
	1,0000
	

	 26
	Pretul firmei

	Приемно-контрольный на 4шл. Болид С2000-4
 
	buc
	
	1,0000

	
	60258
	Приемно-контрольный на 4шл. Болид С2000-4
	buc
	1,0000
	

	 27
	Pretul firmei

	Bloc C2000-КПБ
 
	buc
	
	8,0000

	
	600-822545
	Bloc C2000-КПБ
	buc
	1,0000
	

	 28
	Pretul firmei

	Bloc C2000-СП1исп1
 
	buc
	
	1,0000

	
	600-822589
	Bloc C2000-СП1исп1
	buc
	1,0000
	

	 29
	

	Bloc Bolid C2000-БКИ
 
	buc
	
	4,0000

	
	256
	Bloc Bolid C2000-БКИ 
	buc
	1,0000
	

	 30
	

	Acumulator HDPB-0501
 
	buc
	
	2,0000

	
	30
	Acumulator HDPB-0501
	buc
	1,0000
	

	 31
	

	Acumulator HDPB-1001
 
	buc
	
	4,0000

	
	25830
	Acumulator HDPB-1001
	buc
	1,0000
	

	 32
	

	Датчик МЕТ08
 
	buc
	
	7,0000

	
	3256
	Датчик МЕТ08
	buc
	1,0000
	

	 33
	

	Кнопка "Cтоп Тушение" КРУсин , Болид
 
	buc
	
	4,0000

	
	33
	Кнопка "Cтоп Тушение" КРУсин,Болид
	buc
	1,0000
	

	 34
	

	Кнопка "Пуск Тушение" ЭДУ-513-3М,Болид
 
	buc
	
	16,0000

	
	34
	Кнопка "Пуск Тушение" ЭДУ-513-3М,Болид
	buc
	1,0000
	

	 35
	

	Оповещатель свето-звуковой ОПОП-8
 
	buc
	
	9,0000

	
	35
	Оповещатель свето-звуковой ОПОП-8
	buc
	1,0000
	

	 36
	Pretul firmei

	Свето-звуковое табло   "Газ уходи" Блик-3С-12
 
	buc
	
	6,0000

	
	5525
	Свето-звуковое табло  "Газ уходи" Блик-3С-12
	buc
	1,0000
	

	 37
	Pretul firmei

	Свето-звуковое табло    "Газ не входи" Блик-3С-12
 
	buc
	
	6,0000

	
	580-236
	Свето-звуковое табло    "Газ не входи" Блик-3С-12
	buc
	1,0000
	

	 38
	

	Модуль газового пожаротушения Импульс-20
 
	buc
	
	86,0000

	
	26
	Модульгазового пожаротушения Импульс-20
	buc
	1,0000
	

	 39
	

	Резистор 4,7 кОм 0,125Вт
 
	buc
	
	92,0000

	
	39
	Резистор 4,7 кОм 0,125Вт
	buc
	1,0000
	

	 40
	

	Резистор 27 Ом 4Вт
 
	buc
	
	85,0000

	
	2539
	Резистор 27 Ом 4Вт
	buc
	1,0000
	

	 41
	

	Радиопередатчик с антеной МАТS
 
	buc
	
	1,0000

	
	42
	Радиопередатчик с антеной МАТS 
	buc
	1,0000
	


 



