CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL

3. Obiectul achiziţiilor: Sectorul de Poliție nr.1, or. Cantemir.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari generale de constructii

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 36,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,61 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 372,76 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea proeminentilor vechi din pereti cu mijloace mecanice | m3 | 0,40 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, inclusiv plintele din lemn | m2 | 106,50 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 12,54 |
| 7 | RpIzC41B1 | Desfacerea 50mm izolatiilor termice executate la pardoseli | m2 | 12,54 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto deseuri | t | 32,29 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 32,29 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 10 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 11,00 |
| 11 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 11,00 |
| 12 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 13 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 32,34 |
| 15 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm rezistent la umezeala, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
| 16 | CD60E | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,02 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tip 1 |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 28,05 |
| 18 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 28,05 |
| 19 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 30,10 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tip 2 |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli | m2 | 94,85 |
| 21 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare cu intarire rapida: grosime 10mm (la ofertare se indica tipul si producatorul) | m2 | 94,85 |
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa de abraziune 33, gr.10mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic min gr.6mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (inclusiv elemente de imbinare, colt interior, colt exterior, elemente de capat) (la ofertare se indica modelul si producatorul) | m2 | 94,85 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Tip 3 |  |  |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 121,55 |
| 24 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 (grosime finala 20mm) | m2 | -11,71 |
| 25 | CE13A2 | Hidroizolari cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 11,71 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,71 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 11,71 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Tip 1 |  |  |
| 28 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 333,25 |
| 29 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 333,25 |
| 30 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 333,25 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 333,25 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 333,25 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Tip 2 |  |  |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 68,88 |
| 34 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ciment alb la pereti si stilpi | m2 | 34,38 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,38 |
| 36 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta) la suprafete interioare | m2 | 34,38 |
| 37 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 34,50 |
|  |  | Capitolul 3.3. Glafuri |  |  |
| 38 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 9,58 |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la glafuri | m2 | 9,58 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,58 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,58 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,58 |
|  |  | Capitolul 3.4. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4.1. Tavan Tip 1 |  |  |
| 43 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 122,90 |
|  |  | Capitolul 3.4.2. Tavan Tip 2 |  |  |
| 44 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 11,71 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment alb grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,71 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,71 |
| 47 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta) la suprafete interioare | m2 | 11,71 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pereti |  |  |
| 48 | CK11B | Perete despartitor din profil de aluminiu cu usi sticluite, sticla mata, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 7,02 |
| 49 | CK12A | Usi metalice antiincendiara EI60, cu mecanizm antipanica, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,05 |
|  |  | Capitolul 4.2. Usi |  |  |
| 50 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 1000x2100(h) - 2buc; U3 700x2100(h) - 2buc; U5 1000x2100(h) - 1buc. | m2 | 9,24 |
| 51 | CK25D | Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice cu 4 camere, cu 2 rinduri de sticla, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6 1300x2600(h) - 1buc | m2 | 3,38 |
| 52 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U1 800x2100(h) - 4buc, oarbe | m2 | 6,72 |
| 53 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 1000x2100(h) - 1buc, cu sticla | m2 | 2,10 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate MV 350/2 | buc | 4,00 |
| 55 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor, pentru U4 si U6 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Diverse |  |  |
| 56 | SC15A | Suport pentru miini retractabil (otel), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 57 | SC15A | Bara de sprijinire orizontala, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 5. Executare prag |  |  |
| 58 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,79 |
| 59 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,17 |
| 60 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 79,91 |
| 61 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii liniare inclusiv sprijinirile | m2 | 15,62 |
| 62 | CA03D | Beton turnat in fundatii liniare, turnate cu mijloace clasice beton armat clasa B 12,5 | m3 | 5,79 |
| 63 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" sau analog | m2 | 16,70 |
| 64 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-nisip M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 5,27 |
| 65 | CH06A | Balustrada din inox h=900 | m | 18,40 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" / Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15 | buc | 4,00 |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран водоразборный ф15 | buc | 5,00 |
| 3 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф20х2,8 | m | 28,00 |
| 4 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга "Izoflex" ф28х5 | m | 28,00 |
| 5 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" / Врезка в существующий водопровод ф15 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 6 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубопровод ППР ф100 | m | 15,00 |
| 7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубопровод ППР ф50 | m | 13,00 |
| 8 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 9 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Прочистка полиэтиленовая ф100 | buc | 3,00 |
| 11 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Прочистка полиэтиленовая ф50 | buc | 1,00 |
| 12 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарная манжета ф100 | buc | 1,00 |
| 13 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Врезка в существующую канализацию ф100 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj sanitar |  |  |
| 14 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,00 |
| 15 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavuar, cu sifon PP si mecanizm de fixare | buc | 3,00 |
| 16 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavuar de colt, cu sifon PP si mecanizm de fixare | buc | 2,00 |
| 17 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul A1 (nod apometric) |  |  |
| 18 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze | buc | 1,00 |
| 19 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" | buc | 2,00 |
| 20 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" | buc | 1,00 |
| 21 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |
| 22 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul A1 (nod apometric) |  |  |
| 23 |  | Contor pentru apa rece de ф15 Clasa C | buc | 1,00 |
| 24 |  | Robinet apa BP-BP cu sfera ф15 | buc | 2,00 |
| 25 |  | Supapa de sens ф15 16кч11р | buc | 1,00 |
| 26 |  | Filtru de impuritati ф15 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Robinet apa pentru drenaj ф15 HP | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Apeduct A1 |  |  |
| 28 |  | Огнетущитель ОП-5 | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari de electromontare interioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 28,100 |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 28,100 |
| 3 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29/3/20C | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 / Щиток на 24 модуля ШРВ-24 | buc | 1,000 |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 5,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / АП50Б-2МТ | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,350 |
| 11 |  | Светильник с люминенсцентными лампами, потолочный, IP20 OPL/S 418 sau analog | buc | 26,000 |
| 12 |  | Светильник с люминенсцентными лампами, потолочный, со встроенным блоком аварийного питания, IP20 OPL/S 418+ES1 sau analog | buc | 2,000 |
| 13 |  | Светильник с люминенсцентными лампами, потолочный, IP20 OPL/S 218 sau analog | buc | 1,000 |
| 14 |  | Светильник с люминенсцентными лампами, потолочный, со встроенным блоком аварийного питания, IP20 OPL/S 218+ES1 sau analog | buc | 1,000 |
| 15 |  | Светильник с люминенсцентными лампами, потолочный c ЭПРА, IP54 ALS.OPL 218 sau analog | buc | 4,000 |
| 16 |  | Светильник с люминенсцентными лампами, настенный, IP54 NBT F 226 sau analog | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,020 |
| 18 |  | Светильник светодиодный, потолчный, настенный, с указателем "ВЫХОД" с блоком питания MIZAR S led sau analog | buc | 3,000 |
| 19 |  | Лампа линейная люминисцентная, Uн=220B, Pн=18 Вт ЛЛ-18 | buc | 122,000 |
| 20 |  | Лампа люминесцентная компактная, 26 Вт ЛЛК-26 | buc | 2,000 |
| 21 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat, Розетка штепсельная для скрытой установки Iн=10A, Uн=220B с защитными шторками IP20 | 100 buc | 0,180 |
| 22 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat, Розетка штепсельная для скрытой установки Iн=10A, Uн=220B с защитными шторками IP54 | 100 buc | 0,010 |
| 23 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, Выключатель установочный для скрытой установки Iн=10А, Uн=220B одноклавишный IP20 | 100 buc | 0,090 |
| 24 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, Выключатель установочный для скрытой установки Iн=10А, Uн=220B двухклавишный IP20 | 100 buc | 0,050 |
| 25 |  | Doze pentru aparate У-196 УХЛ4 | buc | 31,000 |
| 26 |  | Коробка ответвительная | buc | 25,000 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,020 |
| 28 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 3x1,5 mm2 | m | 166,000 |
| 29 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 3x2.5 mm2 | m | 175,000 |
| 30 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 4x1,5 mm2 | m | 27,000 |
| 31 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 3x1,5 mm2 | m | 34,000 |
| 32 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,270 |
| 33 |  | Cablu ВВГнг(A)-LSLT 5*6 mm2 | m | 27,000 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,900 |
| 35 |  | Teava PVC gofrata d=20 mm | m | 220,000 |
| 36 |  | Teava PVC gofrata d=25 mm | m | 170,000 |
| 37 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,250 |
| 38 |  | Teava PVC gofrata d=32 mm | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 39 |  | Automat BA47-29, 3P, 20A, °C° Uн=380B, Iр=20A | buc | 1,000 |
| 40 |  | Щиток ответительный встроенный на 24, модулей IP31, ШРВ-24(3)-1 | buc | 1,000 |
| 41 |  | Automat BH32-3P-20, Uн=380B, Iр=20A | buc | 1,000 |
| 42 |  | Automat BA47-29/1/B10 Uн=220B, Iр=10A | buc | 4,000 |
| 43 |  | Automat АД 12/2 С16, 30мА | buc | 5,000 |
| 44 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 2,000 |
| 45 |  | Шина PE и N YNN10-14-100 | buc | 4,000 |
| 46 |  | Automat АП50-2МТ Iн=10А, Uн=220B | buc | 1,000 |