| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-4-1

Platforma D. Sta?ia de pompare Izvoare. Planul general - D-PG.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului) |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2730 |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,2925 |  |
| 3 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 20,8000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,4826 |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0468 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Platforma statii de clorinare si pompare, S=85 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractia 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3660 |  |
|  | 142110220000 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,9100 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3400 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,7140 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,4280 |  |
| 6 | IzF04J2 Apl |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Geotextil 150 gr/m2) |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |
|  | 26821326020701 |  | Geotextil 150 gr/m2 |  |  | m2 |  | 91,8000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0425 |  |
| 7 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast fractia 10-20 |  |  | m3 |  | 8,5000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2750 |  |
|  | 1421102200467 |  | Balast fractia 10-20 |  |  | m3 |  | 10,3700 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,5950 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,1836 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,2321 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0824 |  |
| 8 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. ( Borduri 1000x300x150 pentru carosabil) |  |  | m |  | 40,7000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,1050 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 17,9080 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 1,8315 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 118,8440 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3256 |  |
|  | 2666122800285 |  | Borduri 1000x300x150 pentru carosabil |  |  | m |  | 40,9035 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2442 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma statii de clorinare si pompare, S=85 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat zincat L=56 m.l. = 23 sectii, H=2.0 m, l=2.5 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Panouri de gard bordurat, L=2.5 m, H=2.0 m - 112.0 m2, Stilpi metalici 61x35x1 mm inclusiv piese de fixare (92 buc.) si capac (23 buc.) - 88.55 kg, Beton C12/15 - 1.86 m3). (EXCLUS - Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm, Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm ) |  |  | m |  | 56,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 51,5200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,2800 |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard bordurat, L=2.5 m, H=2.0 m |  |  | m2 |  | 112,0000 |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici 61x35x1 mm inclusiv piese de fixare si capac |  |  | kg |  | 88,5500 |  |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 1,8600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat zincat L=56 m.l. = 23 sectii, H=2.0 m, l=2.5 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Poarta si portita |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.36). (Exclus confectii metalice) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,0576 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,3824 |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 0,3456 |  |
| 11 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15. (Exclus automacara) |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,5520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0640 |  |
|  | 26631020908 |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,1665 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0162 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,0960 |  |
| 12 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Poarta batanta pentru euro gard, L=4.0 m, H=2.0 m) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,6800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |
|  | 2030112930150 |  | Poarta batanta pentru euro gard, L=4.0 m, H=2.0 m |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,8000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,9200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,8400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,0000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0320 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta si portita |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 5,7000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 27,4740 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 22,5720 |  |
| 14 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 5,7000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 3,7620 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,7000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,2002 |  |
| 15 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) |  |  | buc |  | 22,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3190 |  |
| 16 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 22,0000 |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,2750 |  |
| 17 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,4800 |  |
|  | 2830127303001 |  | Artari, 3-5 ani |  |  | buc |  | 12,6000 |  |
| 18 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,9000 |  |
|  | 2830127303003 |  | Tei, 3-5 ani |  |  | buc |  | 10,5000 |  |
| 19 | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  | 100 buc |  | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4686 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,4400 |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 0,4686 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |