# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb conform

necesităților laboratorului din cadrul IMSP CS Ialoveni pentru an. 2019

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni

- IDNO: 1013600022276

- Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 7

- Numărul de telefon/fax: 0268 2-12-52 / 0268 2-67-53

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.ialoveni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico – Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Lotul I. Investigaţii biochimice la analizatorul automat biochimic A – 15 (tip închis) |  |  |  | 233919,0 |
| 1.1 |  | Glucoza cu ambalaj p/u A15 | ml | 12000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l |  |
| 1.2 |  | Creatinină cu ambalaj p/u A15 | ml | 5000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.3 |  | Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 2000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. |  |
| 1.4 |  | Albumin cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 1000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml |  |
| 1.5 |  | Cholesterol total cu ambalaj p/u A15 | ml | 10000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.6 |  | Trigliceride cu ambalaj p/u A15 | ml | 10000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. |  |
| 1.7 |  | ALAT (GPT) cu ambalaj pentru A-15 | ml | 6000 | Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l., Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la pînă la 50ml |  |
| 1.8 |  | ASAT(GOT) cu ambalaj p/u A15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, |  |
| 1.9 |  | Bilirubină directă cu ambalaj p/u A15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l |  |
| 1.10 |  | Bilirubină totală cu ambalaj p/u A15 | ml | 6000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l |  |
| 1.11 |  | Alfa-amilaza cu ambalaj p/u A15 | ml | 5000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 20ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l |  |
| 1.12 |  | Uree cu ambalaj p/u A15 | ml | 4000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  |
| 1.13 |  | Acid uric cu ambalaj p/u A15 | ml | 2500 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  |
| 1.14 |  | Calciu cu ambalaj p/u A15 | ml | 2000 | Flacon cu volum pînă la 50 ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l |  |
| 1.15 |  | Cholesterol HDL Direct cu ambalaj p/u A15 | ml | 320 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.16 |  | Cholesterol LDL Direct cu ambalaj p/u A15 | ml | 320 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.17 |  | Magneziu (Magnesium) cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 400 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  |
| 1.18 |  | Fier (Iron) cu ambalaj p/u A15 | ml | 1000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. |  |
| 1.19 |  | Fosfataza alcalină cu ambalaj p/u A15 | ml | 2000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml |  |
| 1.20 |  | Gamma-GT cu ambalaj p/u A15 | ml | 2000 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 50ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. |  |
| 1.21 |  | Lipaza (Lipase) cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 720 | Flacoane pentru A-15 cu volumul pînă la 20ml, Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. |  |
| 1.22 |  | CPR- latex 5ml | ml | 900 | latex-text |  |
| 1.23 |  | ASLO- Latex 5 ml | ml | 900 | latex-text |  |
| 1.24 |  | RF- Latex 5ml | ml | 900 | latex- test |  |
| 1.25 |  | CK- Nac- creatinaza cu ambalaj special pentru A-15 | ml | 1 | Flacoane cu volumul de pînă 50 ml, |  |
| 1.26 |  | Proteină în urină cu standart inclus în set . + controlul | ml | 3 | Flacon pînă la 30 ml |  |
| 1.27 |  | Hemoglobin A1C-Direct (HbA1C-Dir) BSA 60ml | ml | 1080 | Flacoane cu volumul pînă la 60 ml |  |
| 1.28 |  | Hemoglobin A1C-Direct (HbA1C-Dir) standards 4*0,5ml | ml | 2 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml |  |
| 1.29 |  | Hemoglobin A1C-control (Normal) 0,5ml | ml | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml |  |
| 1.30 |  | Hemoglobin A1C-control (Elevated) 0,5ml | ml | 1 | Flacoane cu volumul pînă la 0.5 ml |  |
| 1.31 |  | Calibrator Serum | ml | 100 | Flacoane cu volumul pînă la 5ml*5 |  |
| 1.32 |  | Control Serum Level I 20*5ml | ml | 100 | Flacoane cu volumul pînă 20*5ml |  |
| 1.33 |  | Control Serum Level II 20*5ml | ml | 100 | Flacoane cu volumul pînă 20*5ml |  |
| 1.34 |  | Lipid Control Serum Level I | ml | 1 |  |  |
| 1.35 |  | Lipid Control Serum Level II | ml | 1 |  |  |
|  |  | Total Lot |  |  |  | 233919,0 |
| 2 | 33696500-0 | Lotul II. Consumabile pentru A 15, lot închis |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Cuvă pentru ser, 2 ml | buc | 20000 | Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml |  |
| 2.2 |  | Rotor de reacţie pentru analizator biochimic automat A-15 | buc | 900 | CE , Prezentarea mostrei obligatoriu |  |
| 2.3 |  | Lampa fotometrică 6V/10W pentru analizator pentru biochimic automat A-15 | buc | 4 | Prețul vă include scimbarea lampei și ajustarea fotometrului |  |
| 2.4 |  | Ac pentru A 15 | buc | 1 | Prețul vă include scimbarea lampei și ajustarea fotometrului |  |
| 2.5 |  | Concentrate liquide System | ml | 1000 |  |  |
| 2.6 |  | Washing solution | ml | 1000 |  |  |
|  |  | Total lotul II |  |  |  | 145797,0 |
|  | 33696500-0 | Lotul III. Reactivi pentru investigaţii clinice, generale, hematologice şi citologice |  |  |  |  |
| 3 |  | Cuvă cu bile p/u 500 teste trombostat | set | 48 | Cu un canal, cu mixer metalic | 27840 |
| 4 |  | Eprubete cu citrat de Na 3ml pt. Protombin | buc | 10000 | ambalate 100 buc | 5400 |
| 5 |  | Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei - 11 parametri | buc | 8000 | (Glucoza, cetone, nitrite, pH, proteine, greutate specifică (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen, Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste | 8400 |
|  | 33696500-0 | Lotul IV. Reactivi pentru investigaţii biochimice |  |  |  |  |
| 6 |  | Țoliclon Anti A | ml | 300 | cu pipetă dozator, flacon pînă la 10 ml | 1000 |
| 7 |  | Țoliclon Anti B | ml | 300 | cu pipetă dozator, flacon pînă la 10ml | 1000 |
| 8 |  | Țoliclon Anti D Super | ml | 300 | cu pipetă dozator, flacon pînă la 10 ml | 1500 |
| 9 |  | HBs Ag | teste | 2400 | teste, Metoda ELISA +Cerinţe generale, CE Marca | 9300 |
| 10 |  | TB -Plasma Normal Level 1 | flacon | 1 | Flacon de 1 ml | 110 |
| 11 |  | TB -Plasma High Level 2 | flacon | 1 | Flacon de 1 ml | 110 |
| 12 |  | TB -Plasma Low Level 3 | flacon | 1 | Flacon de 1 ml | 110 |
| 13 |  | Proba cu timol | ml | 2000 | flacon pînă la 5 ml | 5920 |
|  | 33696500-0 | Lot V. Veselă și articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 14 |  | Eprubete tip K3 EDTA cu capac şi etichetă, 1,0 ml | buc | 20000 | volum singe 1,0 ml,capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă, cu marcaj | 10000 |
| 15 |  | Eprubete de plastic transparente cu capac | buc | 20000 | cu volum de 12 X75mm | 5900 |
| 16 |  | Eprubete cu granule pentru separarea serului 10 ml |  | 10000 |  | 12770 |
| 17 |  | Eprubete borsilicat vol. 5 ml | buc | 5000 | 12x75mm | 5000 |
| 18 |  | Plăci pentru citirea sedimentului urinar | buc | 4000 | Fast-Read 102 | 15000 |
| 19 |  | Container pentru urină nesteril 150ml | buc | 10000 |  | 10000 |
| 20 |  | Capilare Pancenco gradate | buc | 500 |  | 1300 |
| 21 |  | Container pentru masele fecale, steril 30ml | buc | 2000 |  | 4000 |
| 22 |  | Eprubetă 12ml, conica | buc | 1500 | 16*105 | 1200 |
| 23 |  | Eprubetă centrifugă de sticlă negradată П1-10 | buc | 1000 |  | 1600 |
| 24 |  | Lame de sticlă dimensiuni 25,0x75,0x1,2 mm | buc | 8000 |  | 3200 |
| Valoarea estimativa totala: 510376,0 |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____nu se admite ___

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Martie – decembrie 2019, în timp de 3 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităților reale

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu __________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | - copie, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 3. | Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 4. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 5. | Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 6. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 8. | Ultimul raport financiar | - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 9. | Lista fondatorilor | Nume, Prenume, cod personal | Da |
| 10 | Licenţa de activitate – în cazul în care domeniul dat se licențiază | copie -confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | Da |
| 11 | Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport tehnic al produselor) | copie -confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | Da |
| 12 | Autorizaţie de la producator sau echivalentul | copie – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 13 | Instrucțiuni de utilizare în limba română | copie – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | Da |
| 14 | Notă | Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _ nu se aplică_

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Pasul minim al procedurii este de 1% pentru fiecare lot, numărul rundelor 2,

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____ nu se aplică _____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:19.03.19

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Șef Stelian Cucu  ______________________               L.Ș.

Ex. Leorda Tatiana

Tel. 026821186