WinСмета2000     
Proiectarea retelei de canalizare in sat. Radenii Vechi, r-nul Ungheni № 12017-00000003365/28.09.17-В-
AEES	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL –oferta № 4-2-1
 Platforma B. Statie de pomrare №1. Retele electrice externe (марка AEES)

Intocmit in preюuri  curente

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mгsurг
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	33-04-027-4
	Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 кVА: montarea utilajului (Монтаж мачтовой КТП)
	buc	1,000			
2	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)
	m3	26,000			
3	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка)
	m3	19,300			
4	Цена поставщика
	Nisip
	m3	6,700			
5	Цена поставщика
	Caramida
	buc	525,000			
6	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105)
	buc	2,000			
7	Pretul firmei
	Стойка СВ-105
	buc	4,000			
8	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных   - СВ95)
	buc	2,000			
9	Pretul firmei
	Стойка СВ-95
	buc	2,000			
10	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc	6,000			
11	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior
	buc	6,000			
12	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)
	buc	2,000			
13	33-04-009-4
	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС70-10, ШФ20-6 шт.)
	km	0,045			
14	Pret de piata
	Провод АС70-10 с ошиновкой
	m	65,000			
15	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3	10,000			
16	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3	10,000			
17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=50мм)
	km	0,025			
18	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate  (Фундамент для рамы РМ-1 из бетона В12,5)
	m3	0,230			
19	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	3,250			
20	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций - рама РМ-1 из уголков)
	t	0,101			
21	IzD02A
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками  с изделий и конструкций из металла)
	t	0,101			
22	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,101			
23	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 
	t	0,101			
24	CE09B2
	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii  cu fibre din azbest, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.  (Кровля волнистых  асбестовх листов по прогонам из дерева на крышах, на площади до 40 м2, брус - 0,005м3)
	m2	3,300			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22.5 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
			Total Lucrari de constructie
	            				
			Incluziv salariu					
 		2. Lucrari de montare 					
		2.1. Стальные элементы конструкции					
25	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 
	buc	3,000			
26	Pretul firmei
	Traversa TM 2
	buc	1,000			
27	Pretul firmei
	Traversa TM 6
	buc	1,000			
28	Pretul firmei
	Traversa M2-10-SP 546454
	buc	1,000			
29	Pretul firmei
	Накладка ОГ2
	buc	2,000			
30	Pretul firmei
	Накладка ОГ5
	buc	1,000			
31	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)
	buc	13,000			
32	Pretul firmei
	Хомут X1
	buc	2,000			
33	Pretul firmei
	Хомут X7
	buc	5,000			
34	Pretul firmei
	Хомут X8
	buc	4,000			
35	Pretul firmei
	Хомут X16
	buc	2,000			
36	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc	16,000			
37	Pretul firmei
	Кронштейн У1
	buc	1,000			
38	Pretul firmei
	Кронштейн РА1
	buc	2,000			
39	Pretul firmei
	Кронштейн РА2
	buc	2,000			
40	Pretul firmei
	Вал привода РА3
	buc	2,000			
41	Pretul firmei
	Кронштейн РА4
	buc	2,000			
42	Pretul firmei
	Кронштейн К1
	buc	3,000			
43	Pretul firmei
	Кронштейн Р2
	buc	3,000			
44	Pretul firmei
	Кронштейн КМ1
	buc	1,000			
45	Pretul firmei
	Болт Б5
	buc	1,000			
46	Pretul firmei
	Стяжка Г1
	buc	2,000			
47	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП1
	m	9,200			
48	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,015			
49	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6
	m	1,500			

					
 			Total Стальные элементы конструкции
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.2. Электрооборудование. Изоляторы. Линейная арматура 					
50	08-01-052-1
	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)
	buc	13,000			
51	Цена поставщика
	Колпачек K-6
	buc	6,000			
52	Цена поставщика
	Крепление провода
	buc	5,000			
53	Цена поставщика
	Зажим ПА
	buc	15,000			
54	Цена поставщика
	Зажим ПС-2
	buc	2,000			
55	Цена поставщика
	Зажим аппаратный А1А
	buc	6,000			
56	Цена поставщика
	Зажим аппаратный А2А
	buc	12,000			
57	Цена поставщика
	Зажим натяжной НБ-2
	buc	6,000			
58	Цена поставщика
	Зажим поддерживающий ПГН-2-6
	buc	1,000			
59	Цена поставщика
	Подвеска натяжная изолирующая 
	buc	3,000			
60	Цена поставщика
	Ушко однолап. У1-7-16 
	buc	7,000			
61	Цена поставщика
	Звено промежуточное ПРТ-7
	buc	6,000			
62	Цена поставщика
	Серьга СРС-7-17
	buc	7,000			
63	08-02-165-5
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Муфта КН)
	buc	2,000			
64	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10)
	set	3,000			
65	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Разрядник вентильный РВО-10)
	set	3,000			
66	08-01-055-1
	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT)
	buc	3,000			
67	08-01-056-1
	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)
	buc	1,000			
68	08-01-001-1
	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМ-40-10/0,4kV в КТП)
	buc	1,000			

					
 			Total Электрооборудование. Изоляторы. Линейная арматура 
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.3. Кабельные изделия					
69	08-02-140-01
	Cablu pina la 64/110 kV din polietilena incheiata pozat in sant  (Кабель до 64/110 кB из сшитого полиэтилена в траншее )
	100 m	1,500			
70	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)
	100 m	0,600			
71	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубе ПЭ)
	100 m	0,250			
72	Pret de piata
	Кабель  из шитого полиэтилена АПвПу2г-10 1х70,0мм2
	m	150,000			
73	Pret de piata
	Кабель  АВБбШв-1 5х25,0мм2
	m	15,000			
74	Pret de piata
	Кабель  ВБбШв-1 3х4,0мм2
	m	30,000			
75	Pret de piata
	Кабель  КГН-1 5х25,0мм2
	m	20,000			
76	Pret de piata
	Кабель  КГН-1 1х25,0мм2
	m	20,000			
77	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)
	100 m	0,630			
78	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	1,720			
79	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,530			
80	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m	1,570			
81	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в металлорукаве, трубе)
	100 m	0,560			
82	Pret de piata
	Кабель  АВВГ-1 4х35мм2
	m	2,000			
83	Pret de piata
	Кабель  АВВГ-1 5х35мм2
	m	4,000			
84	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 5х10мм2
	m	10,000			
85	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 3х2,5мм2
	m	30,000			
86	Pret de piata
	Кабель  ВВГ-1 3х1,5мм2
	m	10,000			

					
 			Total Кабельные изделия
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.4. Оборудование светотехническое					
87	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник РКУ01-250 с лампой ДРЛ-250)
	buc	2,000			
88	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС-2)
	buc	2,000			

					
 			Total Оборудование светотехническое
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.5. Щиты, шкафы, устройства					
89	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.900х650х275 - ЩУ)
	buc	1,000			
90	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в шкаф ЩУ)
	buc	2,000			
91	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )
	buc	1,000			
92	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Щит ЯР - ЩМП-4-0-36 IP54 разм.800х650х250)
	buc	1,000			
93	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя и приборов в щит ЯР)
	buc	1,000			
94	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩС - ЩМП-2)
	buc	2,000			
95	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит ЩС)
	buc	6,000			
96	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в РУ-0,4кВ)
	buc	4,000			

					
 			Total Щиты, шкафы, устройства
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.6. Электроустановочные изделия					
97	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель  для откр. установки однокл.)
	100 buc	0,010			
98	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,010			
99	Цена поставщика
	Коробка ответвительная (для скрытой проводки)
	buc	3,000			
100	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)
	buc	1,000			
101	08-02-370-2
	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614)
	buc	2,000			
102	Цена поставщика
	Переносной электр.фонарь с аккумулятором
	buc	1,000			

					
 			Total Электроустановочные изделия
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.7. Прокат черных металлов					
103	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)
	100 m	0,350			
104	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	1,050			
105	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм)
	100 m	0,900			
106	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (30х5мм)
	100 m	0,050			
107	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,025			
108	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm
	100 m	0,060			
109	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм
	m	6,000			

					
 			Total Прокат черных металлов
	            				
			Incluziv salariu					
 		2.8. Трубы					
110	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	0,200			
111	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=20мм 
	m	10,000			
112	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=25мм 
	m	10,000			
113	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,100			
114	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=32мм 
	m	10,000			
115	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,030			
116	Pret de piata
	Труба стальная Д=63мм 
	m	3,000			
117	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,200			
118	Pret de piata
	Труба стальная Д=25мм 
	m	20,000			

					
 			Total Трубы
	            				
			Incluziv salariu					

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22.5 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
			Total Lucrari de montare 
	            				
			Incluziv salariu					
 		3. Valoare utilajului					
119	Цена поставщика	Комплектная тран. подстанция  мачтовая КТПМ-63/10/0,4 (комплект)	buc	1,000			
120	Цена поставщика	Трансформатор силовой маслянный ТМ-63-10/0,4kV
	buc	1,000			
121	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения ОПН-10
	buc	3,000			
122	Цена поставщика
	Разрядник вентильный РВО-10
	buc	3,000			
123	Цена поставщика
	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10
	buc	1,000			
124	Цена поставщика
	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT
	buc	3,000			
125	Цена поставщика	Шкаф учета  BZUM-TF-01-100-01
	buc	1,000			
126	Цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31  100A
	buc	1,000			
127	Цена поставщика
	Автомат. выключатель 3-хпол. ВА88-33/3P/C63, 80A 
	buc	2,000			
128	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 380В, 5-120А ZMR 110 АСе
	buc	1,000			
129	Цена поставщика
	Щит ЩМП-4-0 74 IP54 разм.800х650х250мм
	buc	1,000			
130	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. на 2 направления ВР32И-31В71250 100A
	buc	1,000			
131	Цена поставщика	Щит ЩМП-2-0 74 IP54 разм.500х400х220мм
	buc	1,000			
132	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А
	buc	1,000			
133	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)
	buc	1,000			
134	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)
	buc	3,000			
135	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА
	buc	1,000			
136	Цена поставщика	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 20А
	buc	1,000			
137	Цена поставщика	Таймер цифровой ТЭ15
	buc	1,000			
138	Цена поставщика	Клемная коробка У614
	buc	2,000			

					
 		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
			Total Valoare utilajului
	            				
			Incluziv salariu				0,00	
 
	Lucrari de constructie	лей				
	Lucrari de montaji	лей				
	Valoare utilajului	лей				
	Total deviz:					
	Incluziv salariu					
Intocmit 	(.)	
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat	()	
                                      (funcюia, semnгtura)