| Reabilitarea sondei arteziene si constructia turnulu de apa s.Raculesi r-nul Criuleni. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Turn de Apa V=50 m3 H=15 m

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Turn de apa V=50m3 H=15 m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 123 |  | Turn de apa V=50m3 H=15 m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 2 | CL51A |  | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. |  | t | 6,173 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 561,743 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 30,556 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 33,211 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Котлован под опору |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 2,810 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 5,760 |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,540 |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul грунтовая подушка H=1.5 m |  | 100 m3 | 0,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  | h-ut | 0,084 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  | h-ut | 1,830 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  | h-ut | 1,530 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  | h-ut | 1,815 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  | h-ut | 1,860 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,968 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,850 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 2,017 |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 1,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,317 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 19,222 |  |  |
|  |  |  |  | Total Котлован под опору |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Обвалование башни |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II подвоз грунта для обваловании башни |  | 100 m3 | 1,800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 4,050 |  |  |
| 9 | TsI50B |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t | 306,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 19,584 |  |  |
| 10 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 1,800 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut | 2,146 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 2,862 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  | h-ut | 2,146 |  |  |
| 11 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria |  | m2 | 14,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om. | 1,716 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 48,620 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 9,724 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,017 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 32,318 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,029 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,372 |  |  |
| 12 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1,322 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 1,508 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,267 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,176 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,026 |  |  |
| 13 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  | m2 | 11,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 0,678 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,035 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,083 |  |  |
|  |  |  |  | Total Обвалование башни |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  | 100m2 | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,405 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 2,550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,070 |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 |  | m3 | 29,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 117,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,760 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton |  | m3 | 30,587 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,984 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 17,640 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 7,350 |  |  |
| 16 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 23,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,720 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 33,040 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,888 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,360 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,832 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,472 |  |  |
| 17 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 393,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,828 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,966 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 397,031 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,966 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,931 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 117,930 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,236 |  |  |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 178,560 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 33,926 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,786 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,786 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,786 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 178,560 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,893 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,678 |  |  |
| 19 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,178 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,146 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 1,388 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,694 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,347 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,174 |  |  |
| 20 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria |  | m2 | 23,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om. | 2,832 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 80,240 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 16,048 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,028 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 53,336 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,047 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,614 |  |  |
| 21 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,138 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 1,322 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,241 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,483 |  |  |
| 22 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  | m2 | 11,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 0,678 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,035 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,083 |  |  |
| 23 | AcD23E |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior Lotoc |  | m3 | 0,500 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 1,700 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton |  | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,125 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut | 0,163 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 24 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П3 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 26661228006003 |  | Element prefabricat П3 |  | buc | 6,060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 2,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Conducte si accesori |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x4.0 mm |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 252121670100080 |  | Teava din otel d89x4.0 mm |  | m | 10,605 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,945 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,100 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 1,365 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 0,735 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 26 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x3.0 mm |  | m | 24,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d50x3.0 mm |  | m | 25,452 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,268 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 5,040 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 3,276 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 1,764 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 0,504 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 1,440 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 27 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 16x1.4 |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 252121670100016 |  | Teava din otel diametrul de 16x1.4 |  | m | 0,530 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,047 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,105 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 0,068 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 0,037 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 28 | IzL11A |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm |  | m2 | 2,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,848 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,308 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,112 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  | kg | 0,563 |  |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,104 |  |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  | m2 | 6,384 |  |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  | kg | 0,512 |  |  |
|  | 2862306829940 |  | Perii circulare din sirma d 150 |  | buc | 0,028 |  |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  | h-ut | 0,109 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  | h-ut | 0,160 |  |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  | h-ut | 0,566 |  |  |
| 29 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana din fonta cu flansa D80 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 287411730000080 |  | Vana din fonta cu flansa D80 mm |  | buc | 2,080 |  |  |
| 30 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2874117300000v50 |  | Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | buc | 1,040 |  |  |
| 31 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,670 |  |  |
|  | 2875274110100f50 |  | Flanse d50 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 3,030 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 12,000 |  |  |
| 32 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d90 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 2,130 |  |  |
|  | 25231567138114590 |  | Cot sudura cap la cap PE 45° d90 mm |  | buc | 3,030 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 2,130 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 2,130 |  |  |
| 33 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d63 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 1,420 |  |  |
|  | 25231567138114563 |  | Cot sudura cap la cap PE 45° d63 mm |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 1,420 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,420 |  |  |
| 34 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,560 |  |  |
|  | 287527440010080 |  | Flansa din otel pentru sudura d80 mm |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 35 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor flansa PE d90/80 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 252315671381198 |  | Adaptor flansa PE d90/80 |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 36 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Adaptor PE cu flansa 65x50 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 25231567138116550 |  | Adaptor PE cu flansa 65x50 |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 37 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 2875274201000a50 |  | Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50 mm |  | buc | 2,030 |  |  |
| 38 | SA30A |  | Cap de mufa ГМ-50 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 272210410991сь |  | Cap de mufa ГМ-50 |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 1,197 |  |  |
| 39 | GD05A |  | Cot de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 272210330000050 |  | Cot de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,580 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesori |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Scara Sc1 |  |  |  |  |  |
| 40 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,520 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 41 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm Armatura B500B |  | kg | 247,030 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 13,587 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,988 |  |  |
|  | 27106023000003 |  | Armatura B500B |  | kg | 253,206 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 37,054 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,470 |  |  |
| 42 | CA04K2 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa. |  | m3 | 3,650 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,365 |  |  |
|  | 1652522025 |  | Beton M C20/25 |  | m3 | 3,891 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,569 |  |  |
|  | 2811230007665 |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) |  | h-ut | 5,475 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,401 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,730 |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Balustrade |  | kg | 100,400 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 19,076 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,004 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,004 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,004 |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Confectii metalice inglobate in beton Balustrade |  | kg | 100,400 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,502 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,506 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Camin BK1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.1. Caminel |  |  |  |  |  |
| 44 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 1,660 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 11,205 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,797 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,335 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,202 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,448 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,071 |  |  |
| 45 | Pret |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331015 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Pret |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 266112643312159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 47 | Pret |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 266612280060179 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | AcD53A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331014512101 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | Pret |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | Pret |  | Capacul cu rama din fonta(Легкий) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2661126433091cl1 |  | Capacul cu rama din fonta(Легкий) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminel |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin BK1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |