Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Внутренние слаботочные устройства (bazin cu baie 25x11 m)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Telefonizare
			
1	10-06-034-23
	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete
	100 buc	0,010	
 2	10-07-058-01
	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4
	buc	1,000	
 3	10-02-030-01
	Aparat de telefon 
	buc	7,000	
 4	10-04-066-07
	Conector RJ-12
	buc	7,000	
 5	10-04-066-07
	Priza RJ-12
	buc	7,000	
 6	10-06-034-05
	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice KRONE
	buc	1,000	
 7	10-04-066-03
	Aparataj de perete: Panou de protectie pentru 10 perechi
	buc	1,000	
 8	10-04-066-07
	Защита 3-х точечная 230 В
	buc	1,000	
 9	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu UTP4Pair cat3e
	100 m	2,500	
 		Capitolul 2. El. ceasornificarea
			
10	10-08-016-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete
	buc	16,000	
 		Capitolul 3. Radioficarea
			
11	10-06-034-19
	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete
	buc	1,000	
 12	10-04-101-07
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Dinamic
	buc	11,000	
 		Capitolul 4. Tevi si canale
			
13	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,020	
 14	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,000	
 15	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m - Canal metalic KCC 300*300*100
	100 m	0,050	
 16	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,050	
 17	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,005	
 		Capitolul 5. Utilaje
			
18	
	Telefon Panasonic KX-T2350
	buc	7,000	
 19	
	Магазин защиты  KRONE 10 пар
	buc	1,000	
 20	
	Dinamic
	buc	11,000	
 	
		ALTE CHELTUIELI			
1		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
2		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
3		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemei montate	Lei		
4		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
5		Montarea indicătoarelor “Trecere este interzisă”, “Pericol de electrocutare”, “Ocolire” ş.a.	Lei		
6		Cheltuieli pentru energia electrică pentru scopuri generale	Lei		

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                                    ALEXANDRU PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.