Anexa nr. 1

Cu privire la achiziționarea reagenților și

consumabilelor de laborator pentru 2019

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

| Nr. Lot |  | Poziția |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsura (kit/set/ teste) | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| 1 | Lotul 1. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu Analizatorul automat Siemens ADVIA 2120 I |  |  |  |  | 148000,00 |
| 1.1 | 33696500-0 | CBC Timepac | kit | 3,00 | Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I |  |
| 1.2 | 33696500-0 | Diff Timepac | kit | 3,00 | Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I |  |
| 1.3 | 33696500-0 | Perox Sheath | kit | 2,00 | 4 x 2725 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.4 | 33696500-0 | Sheath / Rinse | kit | 7,00 | 1 x 20 (litri), pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.5 | 33696500-0 | EZ Wash | kit | 6,00 | 2 x 1620 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.6 | 33696500-0 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 | kit | 2,00 | 4 x 4 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.7 | 33696500-0 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 | kit | 2,00 | 4 x 4 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |
| 1.8 | 33696500-0 | TestPoint 3in1 Hematology Control Normal | kit | 2,00 | 4 x 4 ml, pentru ADVIA 2120 I |  |
| 2 | Lotul. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000 Siemens |  |  |  |  | 331000,00 |
| 2.1 | 33696500-0 | Anti-TG Ab | teste | 200,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a anticorpilor anti tiroglobulina in ser si plasma cu EDTA. Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala - kiturile sa contina : reactivi , ajustori low si high , bile de test, diluent - reactiv: reactivul sa contina cu 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi monoclonali anti IgG uman; reactivul sa aiba cod de bare - ajustorii low si high liofilizati, se reconstituie cu cate 4 ml de apa distilata; cu coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 bile marcate cu TG uman, stabile la 2-80C pana la data de expirare -Diluent:solutie tampon, fara anti-TG/anti-TPO, 50 ml pentru dilutia a probelor,cu cod de bare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , ale hemoglobinei de pana la 381 mg/dL, trigliceride pana la 4000 mg/dL - Volumul de proba 5 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta - Timp de lucru maxim 65 minute -Interval de lucru : 20 - 3000 IU/ml -Sensibilitate analitica ; 2.2 IU/ml -Fara efect “Hook” pana la 55552 IU/ml |  |
| 2.2 | 33696500-0 | Anti-TPO Ab | teste | 2.400,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a anticorpilor anti tiroperoxidaza (TPO) in ser si plasma cu EDTA.Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala- kiturile sa contina : reactivi , ajustori low si high, diluent si bile de test-o caseta cu: reactiv care sa contina 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi monoclonali anti IgG uman; reactivul sa aiba cod de bare- ajustorii low si high liofilizati, se reconstituie cu cate 4 ml de apa distilata; cu coduri de bare- kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile de test cu TPO uman, stabile la 2-80C pana la data de expirare- Diluent:solutie tampon, fara anti-TG/anti-TPO, 50 ml pentru dilutia a probelor,cu cod de bare- Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , ale hemoglobinei de pana la 381 mg/dL, trigliceride pana la 3000 mg/dL- Volumul de proba 5 µL - incubare la 37° C cu agitare permanenta- timp de lucru maxim 65 minute-Interval de lucru : pana la 1000 IU/ml-Sensibilitate analitica: 5 IU/ml- Fara efect “Hook” pana la 16624 IU/ml |  |
| 2.3 | 33696500-0 | CEA | teste | 200,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a antigenului carcinoembrionic (CEA) in ser Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala - kiturile sa contina : reactivi , ajustori low si high , si bile - o caseta cu reactivi: reactiv cu 11,5 ml de tampon si 11,5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi policlonali de iepure anti-CEA; caseta sa aiba cod de bare pachet cu bile cu coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 bile acoperite cu Ac anti CEA free murine monoclonal - ajustorii low si high liofilizati, se reconstituie cu 3 ml de apa distilata; sa aiba coduri de bare - pentru probele mai mari decat limita superioara sa se foloseasca Multidiluent 2, sa aiba coduri de bare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , ale hemoglobinei de pana la 381 mg/dl - Volumul de proba folosit 15 µL - Timp de lucru maxim 65 minute -Interval de calibrare: pana la 550 ng/ml -Sensibilitate analitica ; 0,15 ng/ml -High-dose Hook – fara efect pana la 250.000 ng/ml |  |
| 2.4 | 33696500-0 | Free T3 | teste | 400,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a T3 liber in serMetoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie competitiva- kiturile sa contina : reactivi , ajustori low si high , si bile de test- 3 reactivi in caseta: reactivul A si B cu 10.5 ml T3 marcat cu ligand;reactivul C cu 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anti-ligand; caseta cu reactivii, sa aiba coduri de bare- ajustorii low si high liofilizati, se reconstituie cu cate 4 ml de apa distilata; cu coduri de bare- kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile marcate cu anticorpi monoclonali anti T3, stabile la 2-80C pana la data de expirare- Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , ale hemoglobinei de pana la 384 mg/ml - Volumul de proba 100 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta- Timp de lucru maxim 65 minute-Interval de lucru : 1-40 pg/ml-Sensibilitate analitica : 1 pg/ml |  |
| 2.5 | 33696500-0 | FREE T4 | teste | 1.600,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a T4 liber in ser si plasma heparinizata Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie competitiva - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile de test - reactiv: reactiv cu 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu T4; reactivul sa aiba coduri de bare - ajustorii low si high , liofilizati, se reconstituie cu cate 2 ml de apa distilata; stabili la 2-80C pana la data expirarii; cu coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile marcate cu anticorpi monoclonali anti T4, stabile la 2-80C pana la data de expirare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 634 mg/dL trigliceride pana la 1000 mg/dL. - Volumul de proba 10 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta - Timp de lucru maxim 35 minute -Interval de lucru : 0,3-6 ng/dL -Sensibilitate analitica: 0,11 ng/dL |  |
| 2.6 | 33696500-0 | HBsAg | teste | 600,00 | Reactiv pentru determinarea calitativa a antigenului de suprafata al Hepatitei B in ser sau plasmaMetoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala- kiturile sa contina :, reactivi , ajustor, bile si controale- caseta cu doi reactivi : reactivul A cu 11,5 ml de tampon proteic;reactivul B cu 11,5 ml fosfataza alcalina (intestin de vitel) conjugat cu anticorpi policlonali de capra anti-HBs; caseta sa aiba coduri de bare- ajustor lichid , 4 ml , sa aiba coduri de bare - un recipient cu cod de bare care sa contina 200 bile marcate cu anticorpi monoclonali anti-HBs, stabile la 2-80C pana la data de expirare-controale: 3 nivele (negativ, low positive si positive), cate un flacon din fiecare nivel, lichizi, 8 ml/flacon, , sa aiba coduri de bare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , - Volumul de proba 100 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta- Timp de lucru maxim 65 minute |  |
| 2.7 | 33696500-0 | PSA | teste | 4.000,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a PSA in ser metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile - Reactivul trebuie sa contina 11,5 mL fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugat cu un anticorpi murinici monoclonali anti-PSA; reactivul trebuie sa aiba cod de bare - ajustorii low si high 1,5 mL fiecare; trebuie sa aiba coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 bile marcate cu anticorpi policlonali de capra anti PSA, stabile la 2-80C pana la data de expirare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei pana la 200 mg/dl, hemoglobinei pina la 30 μL/mL , trigliceridele pina la 5000 mg/dL mg/dl. - Sensibilitate analitica 0.04 ng/mL - Volumul de proba 10 µL - Timp de lucru maxim 35 minute -Interval de calibrare : 0.04–150 ng/mL [WHO NIBSC 1st IS 96/670] High-dose Hook fara efect pana la 22,500 ng/mL |  |
| 2.8 | 33696500-0 | Total T3 | teste | 1400,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a T3 total in ser Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie competitiva- kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , bile- caseta reactiv: cu 11 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu T3; caseta sa aiba cod de bare- ajustorii low si high , lichizi, 2 ml/ flacon; stabili la 2-80C pana la data expirarii, sa aiba coduri de bare - un recipient cu cod de bare care sa contina 200 bile marcate cu anticorpi monoclonali anti T3, stabile la 2-80C pana la data de expirare; - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L ,trigliceride pana la 3000 mg/dL.- Volumul de proba 25 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta-Interval de lucru : 40-600 ng/dL- Sensibilitate analitica 35 ng/dL - Timp de lucru maxim 35minute |  |
| 2.9 | 33696500-0 | Total T4 | teste | 1000,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a T4 total in ser Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie competitiva - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile de test - reactiv: reactiv cu 21 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu T4; reactivul sa aiba coduri de bare - ajustorii low si high , lichizi, 2 ml/ flacon; stabili la 2-80C pana la data expirarii, cu coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile marcate cu anticorpi monoclonali anti T4, stabile la 2-80C pana la data de expirare - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 512 mg/dL trigliceride pana la 5000 mg/dL. - Volumul de proba 15 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta -Interval de lucru : 1-24 µg/dL -Sensibilitate analitica 0,3 µg/dL - Timp de lucru maxim 35 minute |  |
| 2.10 | 33696500-0 | TSH | teste | 3000,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a TSH in ser Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile de test- reactiv: reactiv cu 21 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi policlonali de capra anti TSH; reactivul sa aiba cod de bare- ajustorii low si high, liofilizati, se reconstituie cu cate 4 ml de apa distilata; stabili la 2-80C pana la data expirarii; cu coduri de bare- kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile de test cu anticorpi monoclonali anti TSH, stabile la 2-80C pana la data de expirare- Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 381 mg/dL, trigliceride pana la 3000 mg/dL.- Volumul de proba 75 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta- timp de lucru maxim 35 minute-Interval de lucru : pana la 75 µIU/mL-Sensibilitate analitica 0,01 µIU /mL- Fara efect “Hook” pana la 7200 µIU/ml |  |
| 2.11 | 33696500-0 | CA-125 | teste | 200,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a antigenului CA 125 in ser Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica secventiala - kiturile sa contina : reactivi , ajustori low si high , si recipient cu bile - o caseta cu :reactiv 11,5 ml de tampon proteic si 11,5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi monoclonali anti Ca 125; caseta sa aiba cod de bare - ajustorii low si high lichizi, 3 ml fiecare, sa aiba coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 bile acoperite cu Ac anti CA125 free murine monoclonal - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , ale hemoglobinei de pana la 192 mg/dL, ale trigliceridelor de pana la 3000 mg/dL - Volumul de proba 50 µL - Timp de incubare maxim 60 minute -Interval de calibrare : pana la 500 U/ml -Sensibilitate analitica ; 1 U/ml -High-dose Hook – fara efect pana la 80000 U/ml |  |
| 2.12 | 33696500-0 | Calcitonina | teste | 200,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a calcitoninei in ser Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , bile- o caseta cu: reactiv cu 11,5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi policlonali de capra anti calcitonina; caseta sa aiba cod de bare- ajustorii low si high, liofilizati, se reconstituie cu cate 3 ml de apa distilata; stabili la 2-80C pana la data expirarii , sa aiba coduri de bare - un recipient cu cod de bare care sa contina 200 bile marcate cu anticorpi moclonali anti calcitonina, stabile la 2-80C pana la data de expirare; - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 550 mg/dL, trigliceride pana la 3000 mg/dL.- Volumul de proba 75 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta-Interval de lucru : 2-2000 pg/mL-Sensibilitate analitica 2 pg/mL-High-dose Hook – fara efect pana la 25000 pg/ml- Timp de lucru maxim 65 minute |  |
| 2.13 | 33696500-0 | PSA Free | teste | 200,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a PSA liber in ser Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica - kiturile sa contina : reactivi , ajustori low si high , si bile - o caseta cu 2 reactivi: contine11,5 de tampon proteic si 11,5 fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu anticorpi policlonali de capra anti PSA liber; reactivul sa aiba coduri de bare - ajustorii low si high liofilizati, se reconstituie cu 3 ml de apa distilata; sa aiba coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 bile acoperite cu Ac anti PSA free murine monoclonal Pentru probe mai mari decat limita superioara sa se foloseasca Multi-Diluent 2 - rezultatele sa nu fie afectate de conc hematii 30 μL/mL, valorile bilirubinei de pana la 200 mg/L , trigliceridele pina la 3000 mg/dl. - Volumul de proba 25 µL - timp de lucru maxim 65 minute -Interval de raportare: 0.07 to 25 ng/mL (WHO NIBSC 1st IS 96/668) – -Sensibilitate functionala in conformitate cu CLSI EP17-A25: 0.07 ng/mL -High-dose Hook – fara efect pana la 15,118 ng/ml |  |
| 2.14 | 33696500-0 | Tirioglobulina | teste | 200,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a tiroglobulinei in ser sau plasma heparinizata Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie imunometrica- kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si bile de test- o caseta cu: reactiv cu 11.5 ml anticorpi monoclonali anti-tiroglobulina marcati cu ligand si fosfataza alcalina conjugata cu anticorpi policlonali de oaie anti-tiroglobulina; reactivul sa aiba cod de bare- ajustorii low si high , liofilizati, se reconstituie cu cate 4 ml de apa distilata; stabili la 2-80C pana la data expirarii, cu coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 de bile marcate anti-ligand, stabile la 2-80C pana la data de expirare- Rezultatele sa nu fie afectate de valorile bilirubina pina la 200 mg/L , hemoglobina pana la 30μL/mL trigliceride pana la 3000 mg/dL.- Volumul de proba 50 µL - Incubare la 37° C cu agitare permanenta- Timp de lucru maxim 65 minute-Interval de lucru : pana la 300 ng/mL-Sensibilitate analitica: 0,2 ng/mL-Sensibilitate functionala:0.9 ng/mL-Fara efect “hook” pana la valori de 500000 ng/mL |  |
| 2.15 | 33696500-0 | Testosteron | teste | 200,00 | Reactiv pentru determinarea cantitativa a testosteronului total in ser sau plasma heparinizata Metoda : chemiluminiscenta amplificata enzimatic - reactie competitiva - kiturile sa contina : reactiv , ajustori low si high , si recipient cu bile - Reactiv: 11.5 ml fosfataza alcalina ( intestin de vitel) conjugata cu testosteron in buffer; Stabil la 2–8°C pana la data expirarii, reactivii sa aiba coduri de bare - ajustorii low si high 2 mL fiecare; sa aiba coduri de bare - kitul trebuie sa contina un recipient cu cod de bare continand 200 bile coperite cu Ac policlonali de iepure anti testosteron - Rezultatele sa nu fie afectate de valorile hemoglobinei pina la 270 mg/dl , trigliceridele pina la 500 mg/dl. - Volumul de proba 20 µL - Timp de lucru maxim 65 minute -Interval de calibrare : 20–1600 ng/dL (0.7–55 nmol/L) -Sensibilitate analitica 15 ng/dl |  |
| 2.16 | 33696500-0 | Probe wash | set | 5,00 | Solutie de spalare solutie concentrata- Phosphate buffer , Detergent Triton X-100: < 0.9 % cu 2 sticle cu 200 ml fiecare -Fiecare trebuie diluata cu 1800 ml apa distilata Stabila nedesfacuta 15 - 28 °C pana la data expirarii. -Stabil on board 30 zile la 15 - 28 °C pana la data expirarii. |  |
| 2.17 | 33696500-0 | Probe cleaning | set | 5,00 | Solutie folosita pentru decontaminare 100 mL de solution de Sodium Hypochlorite < 4.4 %). Trebuie sa fie stabile la 15 – 28 °C nedeschisa pana la data expirarii |  |
| 2.17 | 33696500-0 | Cupe de reactie (Sample Cups) | buc | 10.000,00 | Cupe de proba folosite pentru ser, specifice aparatului IMMULITE. Punga contine 1000 de cupe de capacitate 500 microlitri. |  |
| 2.18 | 33696500-0 | Substrat Chemiluminiscent | set | 5,00 | Solutie de chemiluminiscenta adamantil dioxetane fosfat ester in buffer de AMP cu imbogatire compatibila cu aparatul Immulite 2000, ce se utilizeaza impreuna cu kiturile de reactivi pentru obtinerea unor rezultate cantitative -Kitul trebuie sa contina doua sticle a 205 ml cu 1000 teste fiecare -Ambalajul trebuie sa protejeze impotriva luminii Substratul sa fie stabil la bord la 15-30 ºC timp de 30 zile |  |
| 2.19 | 33696500-0 | Control Imunologic | kit | 1,00 | Control Imunologic Nivel 1 ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D Liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C,Compatibil cu Immulite 2000 |  |
| 2.20 | 33696500-0 | Control Imunologic | kit | 1,00 | Control Imunologic Nivel 2 ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D Liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C,Compatibil cu Immulite 2000 |  |
| 2.21 | 33696500-0 | Control Imunologic | kit | 1,00 | Control Imunologic Nivel 3 ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D Liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C,Compatibil cu Immulite 2000 |  |
| 3 | Lotul 3. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL |  |  |  |  | 361000,00 |
| 3.1 | 33696500-0 | Glucoza FS | set (4*570 teste) | 12,00 | Glucoza : reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea glucozei din ser, plasma si urina -principiul metodei: Enzimatic UV cu hexokinase -compozitie: R1: TRIS buffer pH 7.8 100 mmol/L, Mg2+ 4 mmol/L,ATP 2.1 mmol/L,NAD 2.1 mmol/L R2: Mg2+ 4 mmol/L,Hexokinase (HK) ≥ 7.5 kU/L,Glucose-6-phosphatedehydrogenase (G6P-DH) ≥ 7.5 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: ser,plasma, urina 0-500 mg/dl; -impachetare:( R1: minim 570 teste, R2: minim 760 teste) |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Ureea FS | set (4*570 teste) | 7,00 | Uree: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea ureei din ser, plasma,urina, -principiul metodei: UV enzimatic cu Urease - GLDH -compozitie R1: TRIS pH 7.8 150 mmol/L, 2-Oxoglutarate 9 mmol/L, ADP 0.75 mmol/L,Urease ≥ 7 kU/L, GLDH (Glutamate dehydrogenase) ≥ 1 kU/LR2: NADH 1.3 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis- stabilitate on board : minim 6 saptamani-stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani-liniaritate: ser, plasma, urina: 2- 300 mg/dl-impachetare: (R1: minim 690 teste + R2: minim 920 teste) |  |
| 3.3 | 33696500-0 | Creatinina PAP FS | set (4*570 teste) | 7,00 | Creatinina: reactiv gata de utilizare ,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea creatininei din ser, plasma,urina, -principiul metodei: Jaffe, Alkaline Picrate; fara deproteinizare -compozitie: R1 Sodium hydroxide 0.2 mol/L; R2 Picric Acid 20 mmol/L. -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 8 zile - stabilitatea calibrarii – minim 1 zi -liniaritate: ser, plasma, urina 0,1-14 mg/dl; -impachetare: R1 minim 315 teste |  |
| 3.4 | 33696500-0 | GOT (ASAT) FS | set (6*230 teste) | 22,00 | Aspartat Aminotransferaza (AST/GOT): reactiv gata de utilizare ,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea aspartate aminotransferase din ser, plasma, -principiul metodei: UV- optimizat in acord cu IFCC -compozitie: R1:TRIS (pH 7.65) 110 mmol/L, L-Aspartate 320 mmol/L;MDH≥ 800 U/L LDH ≥ 1200 U/L R2: 2-oxoglutarat 65 mmol/L;NADH 1 mmol/L; -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C,nedeschis; -stabiltate on board: minim 6 zile -stabilitatea calibrarii: minim 6 zile -liniaritate: 0.6 – 600 U/L |  |
| 3.5 | 33696500-0 | GOT (ALAT) FS | set (6*230 teste) | 22,00 | Alanin Aminotransferaza (ALT/GPT): reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alanine aminotransferase din ser, plasma, -principiul metodei: UV optimizat in acord cu IFCC -compozitie: R1:TRIS (pH 7.15) 140 mmol/L, L-Alanine 700 mmol/L;LDH ≥ 2300 U/L R2: 2-oxoglutarat 85 mmol/L;NADH 1 mmol/L; -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C,nedeschis; -stabiltate on board: minim 6 zile -stabilitatea calibrarii: minim 6 zile -liniaritate: 1.2 – 600 U/L -impachetare:R1 minim 230 teste |  |
| 3.6 | 33696500-0 | FOSFATAZA ALCALINA FS | set (4*220 teste) | 6,00 | Alkaline Phosphatase(ALP): reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alkaline phosphatase din ser, plasma, -principiul metodei: IFCC -compozitie:R1: 2-Amino-2-methyl-1-propanol (pH 10.4 1) . 1 m o l/L, Magnesium acetate 2 mmol/L, Zinc sulphate 0.5 mmol/L, HEDTA 2.5 mmol/LR2: p-Nitrophenylphosphate 80 mmol/L-stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis;- stabilitate on board: minim 11 zile- stabilitatea calibrarii: minim 11 zile- liniaritate: 0.6 – 1400 U/L- impachetare: R1 minim 220 teste/ |  |
| 3.7 | 33696500-0 | GGT FS | set (4*570 teste) | 4,00 | GGT (gamma-glutamyltransferase): reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea gamma-glutamyltransferase din ser, plasma, -principiul metodei: cinetica in acord cu Szasz, standardizare IFCC -compozitie: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00,4-nitroanilide 22 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 1.2 – 1200 U/L -impachetare: R1 minim 380 teste |  |
| 3.8 | 33696500-0 | Bilirubina totala FS | set (6*315 teste) | 9,00 | Bilirubina totala: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei totale din ser, plasma, -principiul metodei DCA; -compozitie: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 4 saptamani - liniaritate: 0.03–30 mg/dL - impachetare: R1 minim 315 teste |  |
| 3.9 | 33696500-0 | Bilirubina directa FS | set (6*315 teste) | 9,00 | Bilirubina directa : reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei directe din ser, plasma, - principiul metodei DCA; -compozitie:R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L,NaCl 150 mmol/L,Sulfamic acid 100 mmol/LR2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L,HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board : minim 4 saptamanani- stabilitate calibrare : minim 9 zile- liniaritate: 0.01 – 10 mg/dL - impachetare: R1 minim 150 teste |  |
| 3.10 | 33696500-0 | Alfa Amilaza FS | set (6*150 teste) | 7,00 | Amilaza: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alfa amilazei din ser, plasma, urina, - principiul metodei: EPS-G7 standardizare IFCC - compozitie: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L,NaCl 62.5 mmol/L,MgCl2 12.5 mmol/L ,Glucosidase ³ 2 kU/L R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani - liniaritate: 0.6- 1920 U/L - impachetare: R1 minim 150 teste |  |
| 3.11 | 33696500-0 | Lipaza FS | set (4*120 teste) | 6,00 | Lipaza: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea lipazei din ser, plasma, -principiul metodei: Colorimetric rate, standardizareIFCC, substrat in microemulsie -compozitie R1: Good’s buffer pH 8.0 50 mmol/L,Taurodesoxycholate 4.3 mmol/L,Desoxycholate 8.0 mmol/L Calcium chloride 15 mmol/L,Colipase 2.2 mg/L R2: Tartrate buffer pH 4.0 7.5 mmol/L,Taurodesoxycholate 17.2 mmol/L,Color substrate 0.65 mmol/L. -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 12 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 saptamani -liniaritate: 3 – 300 U/L -impachetare: R1 minim 315 teste/kit |  |
| 3.12 | 33696500-0 | Acid uric FS | set (4*315 teste) | 3,00 | Acid uric (UA): reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea acid uric din ser, plasma,urina, -principiul metodei: TOOS (N-ethyl-N-(hydroxy-3-sulphopropyl)-m-toluidin; -compozitie: R1: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L,TOOS 1.25 mmol/L,Ascorbate oxidase 1,2 kU/LR2: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/L,K4[Fe(CN)6] 50 μmol/L,Peroxidase (POD) 5 kU/L,Uricase U/L ³ 250 mmol/L- stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitate calibrare: minim 6 saptamani- liniaritate: 0.24 -20.0 mg/dl;- impachetare R1 minim 315 teste |  |
| 3.13 | 33696500-0 | Proteina totală | set (6*315 teste) | 2,00 | Proteine totale: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinelor totale din ser, plasma, -principiul metodei: Biuret -compozitie: R1: Sodium hydroxide 100 mmol/L,Potassium sodium tartrate 17 mmol/L R2: Sodium hydroxide 500 mmol/L,Potassium sodium tartrate 80 mmol/L,Potassium iodide 75 mmol/L,Copper sulphate 30 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 7 zile -stabilitatea calibrarii: minim 7 zile -liniaritate: ser, plasma: 0.05 – 14 g/dL -impachetare: R1 minim 315 teste |  |
| 3.14 | 33696500-0 | Trigliceride | set (6*320 teste) | 10,00 | Trigliceride: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea trigliceridelor din ser, plasma, -principiul metodei : enzimatic colorimetrica ce foloseste GPO -compozitie: Good's buffer pH 7.2 50 mmol/L,4-Chlorophenol 4 mmol/L,ATP 2 mmol/L,Mg2+ 15 mmol/L,Glycerokinase (GK) 0.4 kU/L,Peroxidase (POD) 2 kU/L,Lipoprotein lipase (LPL) 2 kU/L,4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO) 0.5 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitatea on board: minim 12 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.5 –1000 mg/dL -impachetare: R1 minim 530 teste R2 minim 350 teste |  |
| 3.15 | 33696500-0 | Colesterol | set (4*530 teste) | 8,00 | Colesterol: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea colesterolului din ser, plasma, -principiul metodei: Enzymatic CHOD-PAP-compozitie:Goods buffer (pH 6.7) 50 mmol/L, Phenol 5 mmol/L, 4-Amonitipyrine 0.3 mmol/L, Cholesterol eswterase (CHE) ≥ 200 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 50 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 3 kU/L- stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board; minim 6 saptamani- stabilitatea calibrarii: minim 6 saptmani -liniaritate: 0.05 – 750 mg/dL -impachetare: R1 minim 530 teste/ |  |
| 3.16 | 33696500-0 | HDL Colesterol | set (6*315 teste) | 3,00 | HDL Colesterol: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea HDL cholesterol din ser, plasma, -principiul metodei: imunoinhibitie directa -compozitie: R1: Good’s buffer pH 7.0 25 mmol/L,4-Aminoantipyrine 0.75 mmol/L,Peroxidase (POD) 2 kU/L,Ascorbate oxidase 2.25 kU/L,Anti-human b-lipoprotein antibody (sheep) R2: Good’s buffer pH 7.0 30 mmol/L,Cholesterol esterase (CHE) 4 kU/L,Cholesterol oxidase (CHO) 20 kU/L N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)- 3,5-dimethoxy-4-fluoroaniline, sodium salt (F-DAOS) 0.8 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 5–180mg/dL -impachetare:R1 minim 315 teste |  |
| 3.17 | 33696500-0 | LDL Colesterol | set (6*315 teste) | 3,00 | LDL Cholesterol: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea LDL-ului cholesterol din ser, plasma, -principiul metodei: determinare selectiva a LDL-ului -compozitie R1: Good’s buffer pH 6.8 20 mmol/L,Cholesterol esterase (CHE) 2.5 kU/L ,holesterol oxidase (CHO) 2.5 kU/L N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-,3,5-dimethoxyaniline (H-DAOS),0.5 mmol/L,Catalase 500 kU/L R2: Good’s buffer pH 7.0 25 mmol/L,4-Aminoantipyrine 3.4 mmol/L, Peroxidase (POD) 15 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 4 saptamani -liniaritate: 1 – 400 mg/dl -impachetare: R1 minim 150 teste |  |
| 3.18 | 33696500-0 | CK-NAC FS | set (4*120 teste) | 3,00 | CK (creatin kinaza): reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea creatin kinazei din ser, plasma, -principiul metodei:UV- optimizat IFCC/DGKC; -compozitie: R1: Imidazole pH 6.0 60 mmol/L,Glucose 27 mmol/L,N-Acetylcysteine (NAC) 27 mmol/L,Magnesium acetate 14 mmol/L,EDTA-Na2 2 mmol/L,NADP 2.7 mmol/L,Hexokinase (HK) ³ 5 kU/LR2: Imidazole pH 9.0 160 mmol/L,ADP 11 mmol/L,AMP 28 mmol/L,Diadenosine pentaphosphate 55 μmol/L,Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) 14 kU/L EDTA-Na2 2 mmol/L, Creatine phosphate 160 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 12 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 12 saptamani- liniaritate: 0.6 – 1200 U/L- impachetare: R1 minim 315 teste |  |
| 3.19 | 33696500-0 | CK-MB FS | set (4*150 teste) | 2,00 | CK-MB: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea CK-MB- ului din ser, plasma, -principiul metodei: UV optimizat in acord cu IFCC si DGKC -compozitie: R1:Imidazole/Good`s buffer 120 mmol/L, Glucose 25 mmol/L, N-Acetylcysteine (NAC) 25 mmol/L,Magnesium acetate 12.5 mmol/L,EDTA-Na2 2 mmol/L,NADP 2.5 mmol/L,Hexokinase (HK) 5 kU/L, Monoclonal antibodies against human CK-M; inhibiting capacity 2500 U/L R2: Imidazole/Good`s buffer 90 mmol/L,ADP 10 mmol/L AMP 28 mmol/L,Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) 15 kU/L, Diadenosine pentaphosphate 50 μmol/L, Creatine phosphate 150 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 5 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 5 saptamani - liniaritate:1.2-1920 U/L - impachetare: R1 minim 150 teste |  |
| 3.20 | 33696500-0 | Fier FS Ferene | set (4*120 teste) | 15,00 | Fier : reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea fierului din ser, plasma, -principiul metodei: Ferene -compozitie: R1 Acetate buffer 1 mmol/L;Thiourea 120 mmol/L R2: Ascorbic acid 240mmol/L; Ferene 240 mmol/L, Thiourea 120 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: ser, plasma 2.2-1000 μg/dL -impachetare: R1 minim 150 teste |  |
| 3.21 | 33696500-0 | Calciu FS | set (6*315 teste) | 2,00 | Calciu: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea calciului din ser, plasma,urina, -principiul metodei: fotometric cu Phosphanozo III-compozitie: R1: Malonic acid buffer pH 5.0 150 mmol/L, Phosphonazo III 150 μmol/LR2: Malonic acid 150 mmol/L,Chelating agent < 150 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitate calibrare: minim 3 saptamani- liniaritate: ser, plasma 0.1–25 mg/dL - impachetare : R1 minim 315 teste |  |
| 3.22 | 33696500-0 | Magneziu FS | set (6*160 teste) | 2,00 | Magneziu: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea magneziului din ser, plasma,urina -principiul metodei: Xylidyl blue in solutie alcalina -compozitie: Ethanolamine pH 11.0 750 mmol/L,GEDTA (Glycoletherdiamine tetraacetic acid) 60 μmol/L, Xylidyl blue 110 μmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 zile -liniaritate:ser,plasma 0.03–5.0 mg/dL -impachetare: R1 minim 160 teste |  |
| 3.23 | 33696500-0 | LDH FS | set (6*150 teste) | 6,00 | LDH: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea LDH-ului din ser, plasma, -principiul metodei UV optimizat in acord cu IFCC si DGKC -compozitie: R1: N-Methyl-D-Glucamine pH 9.40 420 mmol/L, L-Lactate 65 mmol/L R2: NAD+ 50 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 2 saptamani -liniaritate: 6-1200 U/L -impachetare R1 minim 150 teste/kit |  |
| 3.24 | 33696500-0 | Imunoglobulina A FS | set (4*90 teste) | 2,00 | Imunoglobulina A: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea Imunoglobulinei A din ser, plasma, -principiul metodei : imunoturbidimetrica -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L,NaCl 150 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L.NaCl 300 mmol/L, Anti-human IgA antibody (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii : minim 6 saptamani -liniaritate: 5 -900 mg/dL -impachetare: R1 minim 90 teste/ |  |
| 3.25 | 33696500-0 | Imunoglobulina M FS | set (4*90 teste) | 2,00 | Imunoglobulina M: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea Imunoglobulinei M din ser, plasma, -principiul metodei : imunoturbidimetrie-compozitie:R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L,NaCl 150 mmol/LR2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,NaCl 1150, Anti-human IgM antibody (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani-stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani-liniaritate: 1- 750 mg/dL -impachetare R1 minim 90 teste |  |
| 3.26 | 33696500-0 | Imunoglobulina G FS | set (4*90 teste) | 2,00 | Imunoglobulina G : reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea imunoglobulinei G din ser, plasma, -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L, NaCl 300 mmol/L,Anti-human IgG antibody (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: 6 saptamani - stabilitatea calibarii: 4 saptamani -liniaritate: 1-3200 mg/dL -impachetare R1 minim 90 teste |  |
| 3.27 | 33696500-0 | CRP FS | set (4*380 teste) | 6,00 | CRP (C-reactive protein):reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinei C reactive din ser, plasma, -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human CRP antibodies (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.1 -250 mg/L -impachetare R1 minim 380 teste |  |
| 3.28 | 33696500-0 | ASL-O FS | set (4*380 teste) | 6,00 | ASL-O:reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea ASL-O din ser. -principiul metodei: imunoturbidimetrie -compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human ASL-O antibodies (goat) -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 0.1 -250 mg/L -impachetare R1 minim 380 teste |  |
| 3.29 | 33696500-0 | Factorul Reumatoid (RF) FS | set (4*380 teste) | 6,00 | RF: reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea RF din ser. -principiul metodei: imunoturbidimetrie-compozitie: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/LR2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L,Anti-human RF antibodies (goat)-stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate la board: minim 6 spatamani-stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani-liniaritate: 0.1 -250 mg/L-impachetare R1 minim 380 teste |  |
| 3.30 | 33696500-0 | Pancreatic amylase FS | set (6*150 teste) | 3,00 | Pancreatic Amylase: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alfa amilazei din ser, plasma, urina, - principiul metodei: EPS-G7 standardizare IFCC - compozitie: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L,NaCl 62.5 mmol/L,MgCl2 12.5 mmol/L ,Glucosidase ³ 2 kU/L R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani - liniaritate: 0.6- 1920 U/L - impachetare: R1 minim 150 teste |  |
| 3.31 | 33696500-0 | Albuminuria FS | set (4*200 teste) | 2,00 | Albuminuria: reactiv gata de utilizare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinelor totale din urina , LCR -principiul metodei: Pyrogalol red -compozitie:R Pyrogalol Red 400 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C; 60 zile dupa deschidere -liniaritate: urina, LCR 0 – 3000 mg/L -impachetare R1 minim 200 teste |  |
| 3.32 | 33696500-0 | Phosphor FS | set (6*315 teste) | 4,00 | Phosphor: reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea magneziului din ser, plasma,urina -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 zile -liniaritate:ser,plasma 0.03–5.0 mg/dL -impachetare: R1 minim 160 teste |  |
| 3.33 | 33696500-0 | Calibrator Universal | kit (12 fl*3ml) | 1,00 | Ser de calibrare, liofilizat, utilizat pentru calibrarea analitilor determinati pe aparat Impachetare: 12 fl x 3 ml/kit Se reconstituie cu 3 mL apa distilata deionizata Stabilitate dupa reconstituire: 30 zile la congelator |  |
| 3.34 | 33696500-0 | Calibrator Albuminuria | kit (5 fl*1ml) | 1,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare utilizat pentru calibrarea proteinelor urinare Impachetare 6 x 3 mL |  |
| 3.35 | 33696500-0 | Calibrator CRP | set (5*2ml) | 2,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea proteinei C reactiveImpachetare 5 x 2 mLStabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |
| 3.36 | 33696500-0 | Calibrator ASL-O | set (5*2ml) | 2,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea ASL-O reactive Impachetare 5 x 2 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |
| 3.37 | 33696500-0 | Calibrator FR | set (5*2ml) | 2,00 | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea RF reactive Impachetare 5 x 2 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |
| 3.38 | 33696500-0 | Calibrator Lipid | kit (3 fl*2ml) | 1,00 | Ser de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea HDL/LDL. Impachetare: 3 fl x 2 mL/kit Stabilitate dupa deschidere: 30 zile la congelator |  |
| 3.39 | 33696500-0 | Calibrator universal Lvl1+Lvl2 | kit (6 fl*5ml) | 1,00 | Ser control , liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 6 fl x 5 ml ( 3 fl control normal + 3 fl control patologic) Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |
| 3.40 | 33696500-0 | Control normal | set (6 fl*5 ml) | 1,00 | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 12 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |
| 3.41 | 33696500-0 | Control patologic | set (6 fl*5 ml) | 1,00 | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 12 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |
| 3.42 | 33696500-0 | Solutie spalare Cuvette Wash | bidoane (1*2000 ml) | 15,00 | Solutie de spalare a cuvelor dupa efectuarea testelor cu codul Cat. No. 980114. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: hidroxid de sodium 3.6 %. Se pastreaza la 50-250C. |  |
| 3.43 | 33696500-0 | Solutie spalare Conditioner Wash | bidoane (1*2000 ml) | 8,00 | Solutie de verificare a cuvelor inainte de efectuarea testelor cu codul Cat. No.980115. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: acid sorbic de potasiu 0.2%, acid citric 0,07%, surfactant. Se pastreaza la 50-250 C. |  |
| 3.44 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash K | kit (3 pcs/box-3x500 mL) | 1,00 | Detergent cu codul Cat. No. 980104 compatibil cu analizator biochimic JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 3.45 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash 1250 mL | kit (5pcs-5x250mL) | 1,00 | Detergent cu codul Cat. No. 980106 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 3.46 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash 2 | kit (5pcs/box-5x250mL) | 1,00 | Detergent cu codul Cat. No. 980107 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 3.47 | 33696500-0 | Reagent Probe Wash S-500mL | kit (1pc-1x500 mL) | 1,00 | Detergent cu codul Cat. No. 980116 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 3.48 | 33696500-0 | Fluorinert Dialektika FC-43-5 kg | can/2,5 L | 1,00 | Ulei baie de incubare cu codul Cat. No.980001 Compozitie : fluorocarbon non- reactiv . Se pastreaza la 150-300 C. Impachetare: 1x5 L |  |
| 3.49 | 33696500-0 | Solutie spalare Ace 1 | kit (1*250 ml ) | 1,00 | Solutie de spalare1 a acului dupa pipetare Impachetare 1x 250 ml/kit . Compozitie: hidroxid de sodium 3.6 %. Se pastreaza la 50-250 C. |  |
| 3.50 | 33696500-0 | Solutie spalare Ace 2 | kit (1*250 ml ) | 1,00 | Solutie de spalare 2 a acului dupa pipetare Impachetare 1x 250 ml/kit. Compozitie: acid oxalic 3%, acid hidroxiacetic 20%, alcool metilic 4,8%, PEG -400 3%. Se pastreaza la 50-250 C. |  |
| 3.51 | 33696500-0 | Solutie spalare Ace 3 | kit (1*500 ml ) | 1,00 | Solutie de spalare 3 a acului dupa pipetare Impachetare 500 ml/kit Compozitie acid poliacrilic de sodium 4%, hidroxid de potasiu 4.5%, hidroxid de sodium 4.7%, surfactant. Se pastreaza la 50-250 C. |  |
| 3.52 | 33696500-0 | Solutie Racire Lampa | kit (1*50 ml ) | 2,00 | Agent de racire a lampii, Impachetare:kit 50 ml. Compozitie: alcool amina<10%, benzotriazol<10%. Se pastreaza la 150-300 C. |  |
| 3.53 | 33696500-0 | ISE Detergent | kit (2pcs/box-2*100ml) | 1,00 | Detergent pentru modulul ISE cu codul 980108: hipoclorit de Na 6%. Impachetare 2x 100 ml |  |
| 3.54 | 33696500-0 | ISE buffer | kit (1pc-1x2 L) | 2,00 | ISE buffer cu codul Cat. No. 980112: solutie tampon folosita pe modulul ISE pentru determinare Na, K, Cl, Compozitie :solutie de formaldehida < 1%, fosfat < 1%, Trietanolamina < 2%, Tampon, conservant Impachetare: 1 x 3 L /kit |  |
| 3.55 | 33696500-0 | ISE Serum Standard Set (NA) | kit (1pc/box-1x100 mL) | 1,00 | Ser Standard cu codul Cat. No. 980110 compatibil cu analizator biochimic JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 3.56 | 33696500-0 | Filtre osmoza | buc | 2,00 | Fitre osmoza pentru statia de apa. Impachetare buc. |  |
| 3.57 | 33696500-0 | Filtre textile tratament | buc | 2,00 | Filtru textile tratamant pentru statia de apa Impachetare buc. |  |
| 3.58 | 33696500-0 | Filtre carbune tratament | buc | 2,00 | Filtru carbune tratamant pentru statia de apa Impachetare buc. |  |
| 3.59 | 33696500-0 | Na Electrode | set | 1,00 | Na Electrode cu codul Cat. No. 980130 compatibil cu analizator biochimic JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 3.60 | 33696500-0 | K Electrode | set | 1,00 | K Electrode cu codul Cat. No. 980131 compatibil cu analizator biochimic JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 3.61 | 33696500-0 | Cl Electrode | set | 1,00 | Cl Electrode cu codul Cat. No. 980132 compatibil cu analizator biochimic JCA-BM6010/C JEOL |  |
| 4 | Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul automat Premier Hb9210 |  |  |  |  | 40000,00 |
| 4.1 | 33696500-0 | Kit cu următorul conținut: 09-03-0008 Premier Affinity A1c 500 1. 01-03-0095 Premier Buffer A Reagent 940 mL 2. 01-03-0096 Premier Buffer B Reagent 940 mL 3. 01-03-0097 Premier Diluent Reagent 3.8 L 4. 01-03-0098 Premier Wash Reagent 940 mL 5. 01-03-099 Coloana cromatografică - 1 | kit (500 teste) | 4,00 | Kit cu reagenți compatibili cu analizatorul Premier Hb9210 |  |
| 4.2 | 33696500-0 | HbA1c (GHb) Controls kit, Levels I, II | kit | 2 | Kit cu control, compatibili cu analizatorul Premier Hb9210 |  |
| 4.3 | 33696500-0 | HbA1c (GHb) Calibrators kit, Levels I, II | kit | 2 | Kit cu calibrator, compatibili cu analizatorul Premier Hb9210 |  |
| 5 | Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator Compatibiil cu analizatorul Horiba Yumizen G400 |  |  |  |  | 42000,00 |
| 5.1 | 33696500-0 | Yumizen G Cuvettes | kit (500 buc) | 8,00 | Cupe de proba folosite pentru plasma, specifice aparatului Horiba sau echivalent Yumizen G400. Punga contine 500 de cupe. |  |
| 5.2 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G PT S | kit(5x5ml) 250 teste | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent |  |
| 5.3 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G PT liquid 4 | kit (12x4ml) 480 teste | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent |  |
| 5.4 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G PT Reco 10 | kit (10x10ml) 5000 teste | 2,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400. Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent |  |
| 5.5 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G APTT 4 | kit (6x4ml) 480 teste | 2,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400, Cat. No.: 1300036386 Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent |  |
| 5.6 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G APTT liquid 4 | kit (12x4ml) 960 teste | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400, Cat. No.: 1300036386 Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent |  |
| 5.7 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G CaCl2 4 | kit (12x4ml) 960 teste | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400, Cat. No.: 1300036386 Reagent cu coduri de bare cu curba de calibrare sau echivalent |  |
| 5.8 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G FIB 2 | kit(12x2ml) 480 teste | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent |  |
| 5.9 | 33696500-0 | Reagent Yumizen G IMIDAZOL | kit(12x15ml) 2000 teste | 1,00 | Reagent compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen G400.sau echivalent |  |