Anexa la Anunțul de participare

Cerințe suplimentare

- Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor.

- Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă.

- Comunicațiile între blocuri vor fi montate în interior, într-un canal de plastic alb 50x50 sau 60x60.

- Înainte de montarea climatizoarelor acestea vor fi deservite tehnic.

- În procesul montării climatizoarelor, circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari.

- Înainte de demontarea climatizoarelor, se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a  apariției lor.

- Termenul limită de prestare a serviciilor de reparație, montare și demontare ale climatizoarelor și instalațiilor frigorifice va fi de 3 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

- După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare pentru o perioadă de 12 luni.

- Înainte de montare, climatizoarele vor fi preluate de la depozitul Beneficiarului, amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.

- După demontare, climatizoarele vor fi transportate la depozitul Beneficiarului, amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.

- Serviciile de reparație, montare și demontare ale climatizoarelor și instalațiilor frigorifice vor fi prestate în subdiviziunile Beneficiarului, amplasate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.