# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Cosumabile medicale, accesorii pentru utilaj medical pentru anul 2019
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

- IDNO: 1003600152558

- Adresa: mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, 38

- Numărul de telefon/fax: 022-24-36-98; 022-24-14-88

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: arhanghel_mihail@yahoo.com; inessa.ursachi@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | u.m | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Azopiram pentru 100 ml, soluţie gata | buc | 40 | Praf în flacon + stabilizator. Instrucţiune de utilizare în limba română | 2000 |
| 2 | 33140000-3 | Balon-rezervor pentru Oxigen (pentru aparatul de anestezie) | buc | 100 | Pentru adulți, 2 litri, latex | 4600 |
| 3 | 33140000-3 | Cateter intravenos periferic cu port suplimentar pentru perfuzie, G18 | buc | 1500 | Dimensiune G18 | 21000 |
| 4 | 33140000-3 | Cateter intravenos periferic cu port suplimentar pentru perfuzie, G20 | buc | 1500 | Dimensiune G20 | 21000 |
| 5 | 33140000-3 | Cateter intravenos periferic cu port suplimentar pentru perfuzie, G22 | buc | 1000 | Dimensiune G22 | 14000 |
| 6 | 33140000-3 | Cateter nazal pentru administrare O2 | buc | 300 | Pentru adulți | 3000 |
| 7 | 33140000-3 | Cateter pentru trombembolectomie Fogarty, monolumen 4Fr/80cm | buc | 4 | 4Fr/80cm | 1500 |
| 8 | 33140000-3 | Cateter pentru trombembolectomie Fogarty, monolumen 5Fr/80cm | buc | 6 | 5Fr/80cm | 2300 |
| 9 | 33140000-3 | Cateter pentru trombembolectomie Fogarty, monolumen 6Fr/80cm | buc | 6 | 6Fr/80cm | 2300 |
| 10 | 33140000-3 | Cateter pentru trombembolectomie Fogarty, monolumen 7Fr/80cm | buc | 4 | 7Fr/80cm | 1500 |
| 11 | 33140000-3 | Catgut chromat steril, Ep.3.5 | buc | 300 | Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | 3000 |
| 12 | 33140000-3 | Catgut chromat steril, Ep.4 | buc | 500 | Ac rotund, lungimea ac: 1/2- 35, 40 mm, lungimea fir: 75cm | 5000 |
| 13 | 33140000-3 | Catgut chromat steril, Ep.5 | buc | 900 | Ac rotund, lungimea ac: 35,40,50 mm, lungimea fir: 75cm | 9000 |
| 14 | 33140000-3 | Catgut plan steril, Ep.3.5 | buc | 300 | Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | 3000 |
| 15 | 33140000-3 | Catgut plan steril, Ep.4 | buc | 200 | Ac rotund, lungimea ac: 1/2- 40 mm, lungimea. fir: 75cm | 2000 |
| 16 | 33140000-3 | Catgut plan steril, Ep.5 | buc | 300 | Ac rotund, lungimea ac: 35, 40, 50 mm, lungimea fir: 75cm | 3000 |
| 17 | 33140000-3 | Clipuri laparoscopice | buc | 3000 | titan LT-300 | 19500 |
| 18 | 33140000-3 | Filtru antibacterial şi antiviral p/u VAP | buc | 1000 |  | 19000 |
| 19 | 33140000-3 | Fir capron împletit steril ambalat câte 20 metri USP 2 (5 metrix EP5) | buc | 700 | împletit steril ambalat câte 20 metri USP 2 (5 metrix EP5) | 31500 |
| 20 | 33140000-3 | Fir capron împletit steril ambalat câte 20 metri USP 2/0 (3 metrix EP3) | buc | 800 | împletit steril ambalat câte 20 metri USP 2/0 (3 metrix EP3) | 36000 |
| 21 | 33140000-3 | Fir capron împletit steril ambalat câte 20 metri USP 1 (EP4) | buc | 400 | împletit steril ambalat câte 20 metri USP 1 (EP4) | 18000 |
| 22 | 33140000-3 | Fir de polidioxanonă ambalat steril, USP 2/0 | buc | 1200 | cu ac rotund, lungimea ac: Ѕ-20, 25, 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | 24000 |
| 23 | 33140000-3 | Fir de polidioxanonă ambalat steril, USP 3/0 | buc | 900 | cu ac rotund, lungimea ac: Ѕ-20, 25, 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | 18000 |
| 24 | 33140000-3 | Fir de polidioxanonă ambalat steril, USP 4/0 | buc | 600 | cu ac rotund, lungimea ac: Ѕ-20, 25, 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | 12000 |
| 25 | 33140000-3 | Fir de polidioxanonă ambalat steril, USP 5/0 | buc | 200 | cu ac rotund, lungimea ac: Ѕ-20, 25, 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | 4000 |
| 26 | 33140000-3 | Hârtie de împachetat 200mm*200m | buc | 10 | termorezistentă, special fabricată pentru sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului medical, materialului de pansament, lenjeriei medicale, articolelor medicale din cauciuc, sticlă. Instrucţiune de utilizare în limba romană | 6000 |
| 27 | 33140000-3 | Hârtie de împachetat 250mm*200m | buc | 10 |  | 7000 |
| 28 | 33140000-3 | Hârtie de împachetat 150mm*200m | buc | 25 |  | 11250 |
| 29 | 33140000-3 | Indicatori de control a calității sterilizării 132° extern | set | 42 | 132 grade 20 min., 1000 teste cu registru, uz extern. Instrucţiune de utilizare în limba romană | 5100 |
| 30 | 33140000-3 | Indicatori de control a calității sterilizării 132° intern | set | 85 | 132 grade 20 min., 1000 teste cu registru, uz intern. Instrucţiune de utilizare în limba romană | 25500 |
| 31 | 33140000-3 | Indicatori de control a calității sterilizării 180° extern | set | 78 | 180 grade, 1000 teste cu registru, uz extern. Instrucţiune de utilizare în limba romană | 9400 |
| 32 | 33140000-3 | Lampă optică halogenă pentru videoendoscop | buc | 10 | 15V, 150W | 5000 |
| 33 | 33140000-3 | Mandren flexibil pentru tub de intubație | buc | 10 |  | 500 |
| 34 | 33140000-3 | Manjetă p/u monitor MinDray MEC-2000 | buc | 10 | pentru adulți | 2000 |
| 35 | 33140000-3 | Manjetă p/u cardiomonitor B-20 | buc | 10 | p/u adulţi, cu 2 tuburi | 2000 |
| 36 | 33140000-3 | Mască Boussignac O2 | buc | 2 |  | 2000 |
| 37 | 33140000-3 | Mască facială p/u aparatul de anestezie nr. 4 | buc | 500 | Dimensiunea: nr. 4 | 15000 |
| 38 | 33140000-3 | Mască facială p/u aparatul de anestezie nr. 5 | buc | 500 | Dimensiunea: nr. 5 | 15000 |
| 39 | 33140000-3 | Mască ventury pentru administrarea oxigenului pentru maturi | buc | 2000 | PVC non-toxic, cu valvă de inspir. şi expir., cu tub L-200 cm cu curea dublă pentru fixare, cu posibilitatea de selectare a concentraţiei de Oxigen pe trepte: 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50% | 40000 |
| 40 | 33140000-3 | Pansament pentru fixarea cateterelor i/v periferice 10cm-8cm, sterile | buc | 1000 |  | 3100 |
| 41 | 33140000-3 | Pansament pentru fixarea cateterelor p-u puncţia venelor magistrale | buc | 200 |  | 700 |
| 42 | 33140000-3 | Pipă orofaringiană Guedel nr.4, sterilă | buc | 300 |  | 9000 |
| 43 | 33140000-3 | Pipă orofaringiană Guedel nr.5, sterilă | buc | 300 |  | 9000 |
| 44 | 33140000-3 | Plasă pentru hernioplastie din polipropilenă | buc | 100 | 1. Mărime: 6x11cm (±1-2cm) 2. Steril 3. Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4. Elasticitate bidirecțională 5. Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6, Porozitatea structurii 1,3*1,0 7. Ambalaj dublu 8. Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9. Transparentă 10. Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale. | 13000 |
| 45 | 33140000-3 | Prezervative medicale p-u sonde USG | buc | 500 | latex , hipoalgic, M | 1000 |
| 46 | 33140000-3 | Pungi pentru colectarea urinei 1L | buc | 2000 | 1.Steril 2.Cu valvă de evacuare 3.Material: PVC medical, rezistent, transparent, nonpirogen 4.Gradate (g.,l.) 5.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonde urinare) 6.Ambalate individual | 10000 |
| 47 | 33140000-3 | Pungi pentru colectarea urinei 2L | buc | 500 |  | 2500 |
| 48 | 33140000-3 | Robinet tridirecţional | buc | 2000 |  | 13500 |
| 49 | 33140000-3 | Senzor SPO2 p/u cardiomonitor B-20 | buc | 10 |  | 6000 |
| 50 | 33140000-3 | Senzor SPO2 p/u monitor MinDray | buc | 10 |  | 6000 |
| 51 | 33140000-3 | Seringi p/u administrarea automată a medicamentelor | buc | 500 | 50 ml, sterile, pentru infuzomatul B/Braun | 3000 |
| 52 | 33140000-3 | Set clistere | set | 20 |  | 1300 |
| 53 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldingher, cateter poliuretan Rg contrast gradat 7 Fr/20cm, monoluminal | set | 100 | cateter poliuretan Rg contrast gradat 7 Fr/20cm, ac 18 G conductor metallic J-tip 0,038/60 cm, dilatator 8 Fr, seringă 10 ml, bisturiu | 20000 |
| 54 | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldingher, cateter poliuretan Rg contrast gradat 7 Fr/20cm, biluminal | set | 50 | cateter poliuretan Rg contrast gradat 7 Fr/20cm, ac 18 G conductor metallic J-tip 0,038/60 cm, dilatator 8 Fr, seringă 10 ml, bisturiu | 10000 |
| 55 | 33140000-3 | Set de tuburi gofrate p/u ap. de anestezie | set | 500 | Circuit de respirație Compact, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat. | 50000 |
| 56 | 33140000-3 | Sisteme pentru administrarea soluțiilor Pump-Alaris GP | buc | 50 |  | 17500 |
| 57 | 33140000-3 | Sondă Black-More, nr.21 | buc | 10 | Dimensiunea: nr. 21 | 3500 |
| 58 | 33140000-3 | Sondă gastrică 22-24 F | buc | 100 | 22-24 F | 600 |
| 59 | 33140000-3 | Sondă gastrică 30 F | buc | 100 | 30 F | 600 |
| 60 | 33140000-3 | Sondă gastrică 32 F | buc | 20 | 32 F | 200 |
| 61 | 33140000-3 | Sutură Polypropylene, atraumatic, ac rotund, ½ cerc USP 5/0 | buc | 120 | Sutură Polypropylene, atraumatic (ac sudat) 1. Neresorbabil, monofilament 2. Lungimea 75 cm, 3. Material ac – oțel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4. Steril - etilen oxid 5. Hipoalergic, non-toxic, reactie minima la nivel de tesut 6. Rezistență ridicată la rupere 7. Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8. Ambalaj: ambalate individual 9. Termen de valabilitate ≥ 24 luni | 600 |
| 62 | 33140000-3 | Sutură Polypropylene, atraumatic, ac rotund, ½ cerc USP 4/0 | buc | 84 |  | 500 |
| 63 | 33140000-3 | Translator-ac p/u puncţii mădulare din stern, 16G | buc | 30 |  | 3500 |
| 64 | 33140000-3 | Tub conector p/u tuburi endotraheale | buc | 500 |  | 10000 |
| 65 | 33140000-3 | Tub endotraheal cu manjetă nr. 6,5 | buc | 200 | Dimensiunea: nr. 6,5 | 3000 |
| 66 | 33140000-3 | Tub endotraheal cu manjetă nr. 7,0 | buc | 1000 | Dimensiunea: nr. 7,0 | 15000 |
| 67 | 33140000-3 | Tub endotraheal cu manjetă nr. 7,5 | buc | 1000 | Dimensiunea: nr. 7,5 | 10000 |
| 68 | 33140000-3 | Tub endotraheal cu manjetă nr. 8,0 | buc | 500 | Dimensiunea: nr. 8,0 | 5000 |
| 69 | 33140000-3 | Tub endotraheal cu manjetă nr. 8,5 | buc | 100 | Dimensiunea: nr. 8,5 | 1000 |
| 70 | 33140000-3 | Tuburi pentru drenarea cavităţii abdominale, CH 14 | buc | 1000 | Dimensiunea: CH 14 | 5000 |
| 71 | 33140000-3 | Tuburi pentru drenarea cavităţii abdominale, CH 16 | buc | 800 | Dimensiunea: CH 16 | 4000 |
| 72 | 33140000-3 | Tuburi pentru drenarea cavităţii abdominale, CH 18 | buc | 800 | Dimensiunea: CH 18 | 4000 |
| 73 | 33140000-3 | Tuburi rectale nr. 22 | buc | 20 | PVC, L-40cm | 200 |
| 74 | 33140000-3 | Tuburi rectale nr. 24 | buc | 30 | PVC, L-40cm | 300 |
| 75 | 33140000-3 | Tub traheostomă cu manşetă nr. 8,0 | buc | 5 | Tub dublu | 300 |
| 76 | 33140000-3 | Tub traheostomă cu manşetă nr. 8,5 | buc | 5 | Tub dublu | 300 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 669 150 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

- Termenul livrare solicitat şi locul destinaţiei: la comanda Cumpărătorului în decurs de 10 zile.

DDP – Franco destinație vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European | - original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului | Da |
| 2 | Formularul ofertei | - original (modelul F3.1) – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | Da |
| 3 | Garanția pentru ofertă | - garanția bancară (modelul F3.2) sau ordinul de plată pentru transferuil la contul autorității contractante | Da |
| 4 | Specificații tehnice | - original (modelul F4.1) - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului | Da |
| 5 | Specificații de preț | - original (modelul F 4.2) - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului | Da |
| 6 | Extras din Registrul de Stat | - emis de Camera Înregistrării de Stat – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Da |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | - eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Da |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal) - copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Da |
| 9 | Licența de activitate | - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului (în cazul în care domeniul dat se licențiază) | Da |
| 10 | Certificat de conformitate sau Declarații de conformitate eliberate de instituțiile de certificare acreditate cu astfel de abilități | - copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Da |
| 11 | Prezentarea mostrelor la solicitarea grupului de lucru | În termen de 3 zile | Da |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică (conform HG nr. 987 din 10.10.2018): - Numărul de runde: 3;

- Pasul minim – 0,4%;

- Durata rundelor – stabilită de SIA RSAP MTender.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ pentru fiecare lot.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform datei stabilite de platforma electronică SIA „RSAP” MTender.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat (limba română)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Mihai CIOBANU

L.Ș.

Ex. Inessa Ursachi

Tel: 022-24-36-98