| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1771319450241 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1771319450241 din 17.02.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Priza exterioara unitară |  |  |  | cu împământare, fără capac, 220V, 16A |  |  |
| Priza exterioara unitară |  |  |  | cu împământare, cu capac, 220V, 16A |  |  |
| Priza exterioara dublă |  |  |  | cu împământare, fără capac, 220V, 16A |  |  |
| Priza interioara unitară |  |  |  | cu împământare, 220V, 16A |  |  |
| Priza interioara dublă |  |  |  | cu împământare, 220V, 16A |  |  |
| Priză triplă exterioară |  |  |  | Cu capac 16 A 220 - 240 V Alb |  |  |
| Priza bloc 3 module |  |  |  | Externa 220V cu împământare |  |  |
| Priza pe șina DIN |  |  |  | Tensiune 250 V, Nr. Poli - 2P+E |  |  |
| Întrerupător interior unitar |  |  |  | cu o clapa, 220 V |  |  |
| Întrerupător interior dublu |  |  |  | cu 2 clape 220 V |  |  |
| Întrerupător exterior unitar |  |  |  | cu o clapa 220 V |  |  |
| Întrerupător exterior dublu |  |  |  | cu 2 clape 220 V |  |  |
| Întrerupător intern cap-scara |  |  |  | o clapă, 10A, 220V |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat, curba de sarcina-B, 10A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat, curba de sarcina-B, 16A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat, curba de sarcina-B, 25A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat curba de sarcina-C, 16A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat curba de sarcina-C, 20A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat curba de sarcina-C, 25A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat curba de sarcina-C, 32A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat curba de sarcina-C, 40A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-B, 10A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-B, 16A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-B, 25A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-B, 32A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-C, 10A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-C, 16A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-C, 25A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-C, 32A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-C, 40A |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | trifazat curba de sarcina-C, 63A |  |  |
| Siguranța fuzibila |  |  |  | ПН2 63A |  |  |
| Siguranța fuzibila |  |  |  | ПН2 100А |  |  |
| Releu de tensiune |  |  |  | RM22TR33 |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 1P |  |  |  | C16A, 15mA |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 1P |  |  |  | C16A, 30mA |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 1P |  |  |  | C25A, 100mA |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 3P |  |  |  | C25A, 30mA |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 3P |  |  |  | C32A, 100mA |  |  |
| Contactor modular pe bara DIN |  |  |  | KM25-2NO 2P 25A 220V (18mm) |  |  |
| Tub LED |  |  |  | G13, T8, 20-30W, 6500K, conectare pe ambele părți L-N, 1500mm |  |  |
| Tub LED |  |  |  | G13, T8, 18W, 6500K, conectare pe ambele părți L-N, 1200mm |  |  |
| Tub LED |  |  |  | G13, T8, 18W, 4000K, conectare pe ambele părți L-N, 1200mm |  |  |
| Tub LED |  |  |  | G13, T8, 10W, 6500K, conectare pe ambele părți L-N, 600mm |  |  |
| Tub ST 8E |  |  |  | 18W/840 220-240V 1200mm |  |  |
| Bec TL-D |  |  |  | L36W,4000K, 1200mm |  |  |
| Bec TL-D |  |  |  | L18W/, 4000K, 600mm |  |  |
| Bec TL-D |  |  |  | L18W, 6500K, 600mm |  |  |
| Bec TL-D |  |  |  | 58W, 220V, 6500K, 1500mm |  |  |
| Bec Metal Halogen |  |  |  | Osram HCI-T 70W, 942, G12 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Modul FDM121 |  |  |  | 96 x 96 x30 mm 21 mA Schneider-Electric |  |  |
| Felinare de fațadă |  |  |  | 3 W 160 x 33 x 70 mm LED 170 lm 220 - 240 V IP65 |  |  |
| Bec LED |  |  |  | 50W E27 |  |  |
| Bec LED |  |  |  | 25.5 W E27 6500 K 2423 lm 220- 40 V |  |  |
| Bec LED |  |  |  | SR6360, 7W, 3000K E27 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Bec LED |  |  |  | 7W, 3000K, 230 V E14 |  |  |
| Bec LED |  |  |  | R50 6.0W E14 4000K 400Lm (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Bec led |  |  |  | GU10 5 W LED, 4000 K 230 V |  |  |
| Felinar LED |  |  |  | interior ALEXA 12 3CCT 12W 4200K, dimensiuni 147 mm, gradul de protecție: IP20 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Felinar LED |  |  |  | interior AL553 24 W 4000 K 230 V IP20 d=240mm*35mm (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Corp de Iluminat CLOPOT LED |  |  |  | Temperatura culoare 6400 K Puterea 150 W, tensiune 230 V gradul de protecție ,IP65, (lm)22500 lm |  |  |
| Corp de iluminat LED pe tavan (aparent) |  |  |  | Soclu, G13, Tensiune 220 - 240 V, dimensiunile 1235 x 130 x 45 mm, tip T8, pentru 2 tuburi LED 1200mm, |  |  |
| Corp de iluminat LED pe tavan (aparent) |  |  |  | Soclu, G13, Tensiune 220 - 240 V, dimensiunile 1235 x 130 x 45 mm, tip T8, pentru 2 tuburi LED 1200mm, IP65 |  |  |
| Corp de iluminat LED pe tavan (aparent) |  |  |  | Tensiune 220 - 240V, dimensiuni 650 x 80 x 64 mm, pentru 2 tuburi LED 600mm |  |  |
| Corp de luminat incastrat pentru tavan Armstrong |  |  |  | 4*18 interior 600x600mm p/u 4 tuburi LED |  |  |
| Corpuri de luminat pe tavan (aparent) |  |  |  | 4*18 Exterior 600x600mm p/u 4 tuburi LED |  |  |
| Panel LED incastrat |  |  |  | 48W 4000K 600*600 3840 LM incastrat 4000K |  |  |
| Panel LED aparent |  |  |  | 48W 4000K 600*600 840 LM aparent 4000K |  |  |
| Panou LED aparent |  |  |  | 45-48 W LED, dimensiuni 1200 x 300, 4000K |  |  |
| Plafoniera rotunda |  |  |  | Cu un soclu, E27, IP54, Max 40W |  |  |
| Corp de iluminat stradal LED |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, puterea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava |  |  |
| Corp de iluminat stradal LED |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, puterea 60W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava |  |  |
| Panel LED incastrat, pătrat |  |  |  | 275x275int, 300x300ex.24w 4000K |  |  |
| Suport pentru felinar stradal |  |  |  | 500 x 48 mm Metal |  |  |
| Panel LED incastrat, rotund |  |  |  | 275int, 300ex.24w 4000K |  |  |
| Balast |  |  |  | QT-FTT8 2x58-70/230-240 |  |  |
| Balast |  |  |  | QT-FIT 5/8 1x54-58/230-240 |  |  |
| Balast |  |  |  | 4x18W T8VOSSLOH-SCHWABE |  |  |
| Balast |  |  |  | 863324-QTZ8 2x36/220-240V S20 |  |  |
| Transformator LED |  |  |  | 12 V 360W |  |  |
| Adaptor LED |  |  |  | PL-PA 1208 IP20 |  |  |
| Proiector LED (projector) |  |  |  | 50W, 4000K |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ng LS 3x1.5 mm2 rotund |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ng LS 3x2.5 mm2 rotund |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ng LS 5x4 mm2 rotund trifazat |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | PVS 3x1,5 mm2 |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | PVS 3x2,5 mm2 |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | H07RN-F 3x1,5 mm2 |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | H07RN-F 3x2,5 mm2 |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | H07RN-F 5x4 mm2 |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | H07RN-F 5x6 mm2 |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | PV1 2.5mm rosu |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | PV1 2.5mm albastru |  |  |
| Șină de montare |  |  |  | DIN 35 1000 x 1 mm oțel |  |  |
| Mufă de conectare |  |  |  | 4СТп-1 4 * 25 - 50 mm² |  |  |
| Mufă de conectare |  |  |  | 4СТп-1 4 * 70 - 120 mm² |  |  |
| Ghilză |  |  |  | Pentru cabluri și fire electrice GTY 6,0 mm, Cupru |  |  |
| Conector terminal cablu pachet 100 buc. |  |  |  | FDFN2-250 2.5 mm |  |  |
| Conector terminal cablu pachet 100 buc. |  |  |  | MDFN2-250 2.5 mm |  |  |
| Papuc electroizolant inel pachet 100 buc |  |  |  | НКИ 5.5-5 4-6 mm2 |  |  |
| Papuci de cablu pachet 100 buc. |  |  |  | IEK E1508 1,5 mm² |  |  |
| Papuci de cablu pachet 100 buc. |  |  |  | IEK 2.5 mm² |  |  |
| Papuci de cablu pachet 100 buc. |  |  |  | IEK E4009 4 mm² |  |  |
| Papuci de cablu pachet 100 buc. |  |  |  | IEK E6012 6mm |  |  |
| Panou electric aparent pentru siguranțe automate |  |  |  | din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module |  |  |
| Panou electric in perete incastrat pentru siguranțe automate |  |  |  | din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module |  |  |
| Panou electric in perete incastrat pentru siguranțe automate |  |  |  | din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module |  |  |
| Panou electric in perete incastrat pentru siguranțe automate |  |  |  | din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module |  |  |
| Panouri de distribuție externe metalice |  |  |  | Pentru 18 module |  |  |
| Furcă electrică |  |  |  | 220 V, 90 grade cu împământare |  |  |
| Doză pentru priză |  |  |  | 65x60mm cu șurub |  |  |
| Doză pentru priză |  |  |  | 65x45 mm pentru ghips carton |  |  |
| Cutie de distribuție internă |  |  |  | 10x10x50 |  |  |
| Cutie de distribuție externă |  |  |  | 10x10x70 |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | tip material plastic, dimensiuni 10mm, 1set=10buc. |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | 750N, 16 mm (cu sondă) |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | 750N, 20 mm (cu sondă) |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | 750N, 25 mm (cu sondă) |  |  |
| Clipsă pentru țeavă/tub gofrat |  |  |  | 16mm |  |  |
| Clipsă pentru țeavă/tub gofrat |  |  |  | 20mm |  |  |
| Clipsă pentru țeavă/tub gofrat |  |  |  | 25mm |  |  |
| Canal cablu |  |  |  | 25x16x2000 mm |  |  |
| Canal cablu |  |  |  | 20x16x2000 mm |  |  |
| Canal cablu |  |  |  | 40x25x2000 mm |  |  |
| Banda adeziva transparentă (scotch) |  |  |  | Dimensiuni 18mm x 30m |  |  |
| Banda adeziva transparentă (scotch) |  |  |  | Dimensiuni 48 mm x 66 m |  |  |
| Bandă dublu adezivă cu suport acrilic |  |  |  | Dimensiuni 24mmx5m |  |  |
| Banda izolanta autoadeziva |  |  |  | Scotch 23, cauciuco izolatoare, autovulcanizanta 3M, izolație pentru îmbinări 5 kV 25mm x 5 metri x 0.75 mm |  |  |
| Bandă de avertizare |  |  |  | "Cabluri electrice" 150 mm x 100 m Galben |  |  |
| Bandă de avertizare |  |  |  | 80 mm x 200 m alb/Roșu |  |  |
| Banda electroizolatoare profesionala 19mm x 20m câte 65 de fiecare culoare |  |  |  | Roșie, alba, neagra, galben cu verde |  |  |
| Șină de montare (reica) |  |  |  | DIN 35 120 cm |  |  |
| Contor digital Trifazat |  |  |  | Cu conectare directa 80 A 380 V fixare pe bara DIN |  |  |
| Clema WAGO 3Х4,0mm2 221-413 |  |  |  | 3 poli |  |  |
| Clema WAGO 2Х4,0mm2 221-412 |  |  |  | 2 poli |  |  |
| Sârmă pentru sudare |  |  |  | ø 0,7 mm 250 g |  |  |
| Colofoniu (ciocan de lipit) |  |  |  | 45 g |  |  |
| Curelușe plastic pachet 100 buc |  |  |  | lățime 4mm, lungime 150mm |  |  |
| Curelușe plastic pachet 100 buc |  |  |  | lățime 4mm, lungime 200 mm |  |  |
| Curelușe plastic pachet 100 buc |  |  |  | lățime 8mm, lungime 300mm |  |  |
| Indicator (LEGAT LA PAMINT) 120 x 240 mm alb/Albastru |  |  |  | Indicator (LEGAT LA PAMINT) 120 x 240 mm alb/Albastru |  |  |
| Indicator (Lucrați Aici) 200 x 200 mm negru/Albastru |  |  |  | Indicator (Lucrați Aici) 200 x 200 mm negru/Albastru |  |  |
| Indicator (Nu Conectați Se Lucrează) 120 x 240 mm alb/Roșu |  |  |  | Indicator (Nu Conectați Se Lucrează) 120 x 240 mm alb/Roșu |  |  |
| Indicator (Nu deschide Se Lucrează) 240 x 120 mm roșu |  |  |  | Indicator (Nu deschide Se Lucrează) 240 x 120 mm roșu |  |  |
| Indicator (Atenție Pericol de Viață) 120 x 240 mm roșu/Alb/Negru |  |  |  | Indicator (Atenție Pericol de Viață) 120 x 240 mm roșu/Alb/Negru |  |  |
| Indicator (Cablu Sub Tensiune) 235 x 115 mm roșu/Alb/Negru |  |  |  | Indicator (Cablu Sub Tensiune) 235 x 115 mm roșu/Alb/Negru |  |  |
| Autocolant cu semne combinate (Pericol de electrocutare) 210 x 296 mm |  |  |  | Autocolant cu semne combinate (Pericol de electrocutare) 210 x 296 mm |  |  |
| Covoraș dielectric |  |  |  | dimensiuni 600 x 600 x 6 mm |  |  |
| Indicator de tensiune (Tester de tensiune) |  |  |  | Tensiune 90 - 1000 V Tip de alimentare: baterii 2xAA Diametru mâner: 28.5 mm Lungime: 150 mm Greutate: 100 gr |  |  |
| Cască de protecție |  |  |  | Каска для электромонтера VISARC V1-BK |  |  |
| Indicator de tensiune |  |  |  | УВН-80-2M 740 x 50 x 50 мм 2.2 – 10 кВ |  |  |
| Set biți și burghie |  |  |  | în set ‚101’ buc, toate într-o valiză din plastic. Accesorii optime pentru toate mașinile de găurit alimentate cu baterii, precum și pentru mașinile de găurit alimentate cu energie electrică |  |  |
| Set de șurubelnițe izolate |  |  |  | Conținutul setului: șurubelnițe cu cap plat, șurubelnițe cu cap în cruce, test de șurubelnițe Ø3×140 mm, clește, clește combinat, clește cu vârf rotund, clește de sertizat |  |  |
| Bobină goală pentru cablu |  |  |  | Bobină goală pentru cablu prelungitor DERULATOR GOL |  |  |
| Geantă pentru scule |  |  |  | Realizat cu Poliester Durabil 600 D Tehnic - Întărit cu dungi metalice, 15 buzunare - bază de polipropilenă impermeabilă - dimensiuni - 400 x 210 x 325 mm. |  |  |
| Releu GSM |  |  |  | GSM Relay Switch CL2-GSM CALL SMS Remote Control Light |  |  |
| Reflector LED portabil cu acumulator |  |  |  | 1600LM, 20W, compatibil cu acumulator Li-Ion 18V 4Ah |  |  |
| Pile electrice |  |  |  | AA |  |  |
| Pile electrice |  |  |  | AAA |  |  |
| Pile electrice |  |  |  | 9 V (krona) |  |  |
| Senzor zi/noapte |  |  |  | Tensiune 220 - 240 V, IP44 |  |  |
| Bandă inox |  |  |  | Dimensiuni 30 m, 20 x 0.7 mm |  |  |
| Clemă pentru banda |  |  |  | NB-20 |  |  |
| Grila Ventilație |  |  |  | rotunda cu flanșă cu diametru 100mm din plastic |  |  |
| Grila Ventilație |  |  |  | rotunda cu flanșă cu diametru de 200mm din plastic |  |  |
| Cutie pentru automate |  |  |  | 72 module IP 40 interior, dimensiuni 652 х 426 х 72 mm din plastic |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | monofazat, curba de sarcina- C 16A (Întrerupătoarele automate și separatorul de sarcină este necesar să fie compatibile cu șina de conectare 3P, de la același producător) |  |  |
| Separator de sarcină |  |  |  | trifazat, 63A pe bară DIN, 3P |  |  |
| Separator de sarcină |  |  |  | trifazat 100 A, 3P, pe bară DIN (Întrerupătoarele automate și separatorul de sarcină este necesar să fie compatibile cu șina de conectare 3P, de la același producător) |  |  |
| Șină de conectare 3P |  |  |  | 18 module |  |  |
| Papuci de cablu dublu |  |  |  | 2x1,5 mm2 |  |  |
| Papuci de cablu dublu |  |  |  | 2x2,5 mm2 |  |  |
| Papuci de cablu dublu |  |  |  | 2x4 mm2 |  |  |
| Bloc de distribuție |  |  |  | 50 x 65 x 87 mm 100 A |  |  |
| Notă: Toate denumirile din prezentul tabel, care indică anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație vor fi interpretate ca fiind interpretate de mențiunea „SAU ECHIVALENT” Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |