| Scoala primara Dimitrie Cantemir din mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 1

Deviz-oferta № 1

Lucrari de reparatie la Bucatarie

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret pe unitate de mгsura, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii (Bucataria) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavane |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,85 |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 51,85 |  |  |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 51,85 |  |  |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2 | m2 | 51,85 |  |  |
| 5 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu) | m | 12,00 |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 51,85 |  |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,85 |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 51,85 |  |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,85 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii |  |  |  |  |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 83,56 |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 83,56 |  |  |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,89 |  |  |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 83,56 |  |  |
| 14 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 82,00 |  |  |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 12,94 |  |  |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 83,56 |  |  |
| 17 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 46,00 |  |  |
| 18 | RpCR13B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn ( ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 4,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 19 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 45,75 |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 45,75 |  |  |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 45,75 |  |  |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4 | m2 | 45,75 |  |  |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 45,75 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Usi si ferestre |  |  |  |  |
| 24 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare |  |  |  |  |
| 25 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,00 |  |  |
| 28 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | RpSE25A | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, K sal=0.5 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 36,00 |  |  |
| 31 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 32 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 60,00 |  |  |
| 33 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 34 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc | 12,00 |  |  |
| 35 | RpSB14E | Montarea reductiei excentrice din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 38 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |  |  |
| 39 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu d=50) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 40 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,00 |  |  |
| 41 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |  |  |
| 42 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent) | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din fonta emailata, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) |  |  |  |  |
| 46 | M1M02A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t | t | 2,00 |  |  |
| 47 | SE04A | Coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg (Tестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66 л, вес 170 кг) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | SE09T | Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg (Кухонная плита......, электрическая, размер 4210 мм в длину, вес 1650 кг) | buc | 4,00 |  |  |
| 49 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 80 л и весом 44 кг) | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | SE10A | Tigaie basculanta, emailata, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1350 x 850 x 950 mm si greutatea de 250 kg, asezata pe pardoseala (Сковороды эмалированные, , размер 1350х850х950 мм, вес 250 кг, установленные на пол) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | SE13A | Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm (Духовка для выпечки с двумя отделениями, установленная на пол , , размеры 1000х900х1700 мм) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
| 52 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 4,00 |  |  |
| 53 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 7,00 |  |  |
| 54 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 18,00 |  |  |
| 55 | RpEG02A | Montarea tablourilor electricepe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 4,00 |  |  |
| 56 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 32 A | buc | 4,00 |  |  |
| 57 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A | buc | 24,00 |  |  |
| 58 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A | buc | 8,00 |  |  |
| 59 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare | buc | 2,00 |  |  |
| 60 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 6,00 |  |  |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 380 v | buc | 10,00 |  |  |
| 62 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18, cu tub tip LED | buc | 8,00 |  |  |
| 63 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 270,00 |  |  |
| 64 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 80,00 |  |  |
| 65 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 40,00 |  |  |
| 66 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp | m | 40,00 |  |  |
| 67 | RpED11F | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp | m | 60,00 |  |  |
| 68 | RpED11H | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x35 mmp | m | 30,00 |  |  |
| 69 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 8,00 |  |  |
| 70 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 46,00 |  |  |
| 71 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 46,00 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |