| Statie de epurare,statie de pompare,retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Hrusova, situat in intravilan extravilan , s. Chetroasa, s.Ciopleni, com. Hrusova r-nul Criuleni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Statia de pomp.uzate.Utilaj. (pl.A. poz.1.)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari montarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA30A прим. |  | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l(Statie de pompare Ф2000, H=3,00m, cudoua pompe Q=16,20m3/час , H=20,0 m,N=4,8 KW) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,20 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montarea. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Statie de pompare Ф2000, H=3,00m, cudoua pompe Q=16,20m3/час , H=20,0 m,N=4,8 KW) . (SPIRA COMB 2 x WILO Rexa FIT V05DA-228 EAD1-2-T0039-540-O , completechipata cu 2 pompe (1A+1R), automatizari, cos gunoi, alte accesorii pentrulucru in ansamblu-Punerea in functiune PIF (''AXIMA'') |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 123477105678211 |  | Statie de pompare Ф2000, H=3,00m, cudoua pompe Q=16,20m3/час , H=20,0 m,N=4,8 KW |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj. |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |