APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Produselor parafarmaceutice Cod CPV: 33100000-1 Autoritarea Contractantă: IMSP IMC Procedura achiziţiei: Licitație publică

CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

Scopul procedurii de achiziție Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; transparenţa; tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea; asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Sursa de finanţare În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. Practicile de corupere şi alte practici interzise Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

Criterii generale Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității; standarde de protecţie a mediului. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit Capacitatea economică şi financiară În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. Standarde de asigurare a calităţii. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Standarde de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; Documentul unic de achiziții european; Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. Oferte alternative Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; să semneze contractul conform punctului IPO43. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. Formatul ofertei Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea ofertelor Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. Termenul limită de depunere a ofertelor Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. Oferte întîrziate SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. Evaluarea ofertelor Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Anularea procedurii Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

| CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Institutul Mamei și Copilului 1003600151643 1.2. Obiectul achiziției: Produselor parafarmaceutice 1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție: MTender 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: LP 1.5. Codul CPV: 33100000-1 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: CNAM 2020 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP IMC 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): [Denumirea partenerului de dezvoltare] 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: 1003600151643 1.10 Destinatarul bunurilor, IDNO: IMSP IMC 1003600151643 1.11 Limba de comunicare: limba de stat 2. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire Mtender 1.13 Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate [Da] 1.14 Tipul contractului: [Vînzare-cumpărare] 1.15 Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi sau nu se aplică] |
| Listă bunurilor și specificații tehnice: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
|  |  | [Bunurile necesare] |  |  |  |
|  |  | Conform F4.1 și F4.2 |  |  |  |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | forma garanției Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: I.M.S.P. Institutul Mamei şi Copilului m.Chişinău, str. Burebista ,93 c/f 1003600151643 BC,, Moldindconbank,,S.A. fil. Burebista c/b MOLDMD2X328 IBAN MD91ML000000000225152859 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 _% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | 2013 |
| 3.5. | Termenul de livraree: | În decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | Burebista 93 |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Prin transfer, în decurs de 20 de zile, după livrarea bunurilor |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | MTender |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform MTender |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD] |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [sursa ratei de schimb] |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [data ratei de schimb] |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | pe loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Conform prețului minim și care corespunde cerințelor solicitate |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | forma garanției Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: I.M.S.P. Institutul Mamei şi Copilului m.Chişinău, str. Burebista ,93 c/f 1003600151643 BC,, Moldindconbank,,S.A. fil. Burebista c/b MOLDMD2X328 IBAN MD91ML000000000225152859 |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele _________ |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Lotul 1 Ac chirurgical rotund |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 17 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 17 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 22 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 22 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 26 mm |  |  |  | Ace chirurgicale rotund 1/2 HR 26 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 30 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 30 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 36 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 36 mm |  |  |
|  |  | Lotul 2 Ac chirurgical tăietor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 12 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 12 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 19 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 19 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 24 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 24 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 30 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 30 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 36 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 36 mm |  |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 40 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 40 mm |  |  |
|  |  | Lotul 3 Ac chirurgical, atraumatic |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 18 |  |  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 18 1.Tip ac - atraumatic rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 18 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite |  |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 19 |  |  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 19 1.Tip ac - atraumatic rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 19 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite |  |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 20 |  |  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 20 1.Tip ac - atraumatic rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 20 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite |  |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 22 |  |  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 22 1.Tip ac - atraumatic rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 22 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite |  |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 23 |  |  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 23 1.Tip ac - atraumatic rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 23 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite |  |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 24 |  |  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 24 1.Tip ac - atraumatic rotund 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 24 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/„farncez”/Spring Double Eye) 6.Ascuțite |  |  |
|  |  | Lotul 4 Ac epidural |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ac epidural G18 |  |  |  | Ac epidural G18 |  |  |
|  |  | Ac epidural G20, G21 |  |  |  | Ac epidural G20, G21 |  |  |
|  |  | Lotul 5//Ac Novo Fine 30G, Nr.100 |  |  |  | Ac Novo Fine 30G, Nr.100 |  |  |
|  |  | Lotul 6//Balon hemostatic Bakri ПВХ L-450mm latex balon 300ml |  |  |  | Balon hemostatic Bakri ПВХ L-450mm latex balon 300ml |  |  |
|  |  | Lotul 7 Bandaj elastic din cauciuc Martens |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-5cm lung-5m |  |  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-5cm lung-5m |  |  |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens -latim-5cm lung-3,5m |  |  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens -latim-5cm lung-3,5m |  |  |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-5m |  |  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-5m |  |  |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-3m |  |  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-3m |  |  |
|  |  | Lotul 8//Bețișoare pentru urechi N100 |  |  |  | Lotul 8//Bețișoare pentru urechi N100 |  |  |
|  |  | Lotul 9//Biopro-fir propilen USP 2/0, 75 cm |  |  |  | Lotul 9//Biopro-fir propilen USP 2/0, 75 cm |  |  |
|  |  | Lotul 10//Brățări pentru nou-născuți |  |  |  | Lotul 10//Brățări pentru nou-născuți |  |  |
|  |  | Lotul 11 Broșe Kirșner |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Broșe Kirșner d.1,5 mm x L 250 mm |  |  |  | Broșe Kirșner d.1,5 mm x L 250 mm |  |  |
|  |  | Broșe Kirșner d.1,8 mm x L.300 mm |  |  |  | Broșe Kirșner d.1,8 mm x L.300 mm |  |  |
|  |  | Broșe Kirșner d.2 mm x l.400 mm |  |  |  | Broșe Kirșner d.2 mm x l.400 mm |  |  |
|  |  | Lotul 12//Canule nazale pentru prematuri |  |  |  | Canule nazale pentru prematuri |  |  |
|  |  | Lotul 13//Căpăcele pentru obturarea cateterilor intravenoase |  |  |  | Căpăcele pentru obturarea cateterilor intravenoase |  |  |
|  |  | Lotul 14 Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril/Nr.3/material de sutura//metru |  |  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril/Nr.3/material de sutura//metru |  |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.4/material de sutura//metru |  |  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.4/material de sutura//metru |  |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.5/material de sutura//metru |  |  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.5/material de sutura//metru |  |  |
|  |  | Lotul 15 Cateter ombelical cu două întrări |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cateter ombelical Nr.4 cu două întrări |  |  |  | Cateter ombelical Nr.4 cu două întrări |  |  |
|  |  | Cateter ombelical Nr.5 cu două întrări |  |  |  | Cateter ombelical Nr.5 cu două întrări |  |  |
|  |  | Cateter ombelical Nr.6 cu două întrări |  |  |  | Cateter ombelical Nr.6 cu două întrări |  |  |
|  |  | Lotul 16 Catgut USP bold rotund |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |  | Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm |  |  |
|  |  | Lotul 17//Clame pentru ombilic |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 18//Clipse pentru clipoaplicator Ricerd Vuld (autor) |  |  |  | Clipse pentru clipoaplicator Ricerd Vuld (autor) |  |  |
|  |  | Lotul 19//Drenuri tubulare sterile din latex 6cm*30cm pentru drenarea cavitatii abdominale |  |  |  | Drenuri tubulare sterile din latex 6cm*30cm pentru drenarea cavitatii abdominale |  |  |
|  |  | Lotul 20 Emplastru |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emplastru "Adeziv"10cm*10m, nr.1 |  |  |  | Emplastru "Adeziv"10cm*10m, nr.1 |  |  |
|  |  | Emplastru Incenzional 30cm x 40cm steril nr.1 |  |  |  | Emplastru Incenzional 30cm x 40cm steril nr.1 |  |  |
|  |  | Emplastru pentru plaga postoperatorie pe bază elastic moale 10cmx10m |  |  |  | Emplastru pentru plaga postoperatorie pe bază elastic moale 10cmx10m |  |  |
|  |  | Lotul 21//Hârtie 112 mm pt spirograma BTL-08 spiro.U/M rulou (cu marginea alba) |  |  |  | Hârtie 112 mm pt spirograma BTL-08 spiro.U/M rulou (cu marginea alba) |  |  |
|  |  | Lotul 22//Hârtie ECG CM 1200 B lăț-215mm (cu marginea albă) |  |  |  | Hârtie ECG CM 1200 B lăț-215mm (cu marginea albă) |  |  |
|  |  | Lotul 23//Hirtie compatibila cu cardiomonitor Edan F3 |  |  |  | Hirtie compatibila cu cardiomonitor Edan F3 |  |  |
|  |  | Lotul 24//Hirtie compatibila cu ECG Cardiofax Gem -9020 |  |  |  | Hirtie compatibila cu ECG Cardiofax Gem -9020 |  |  |
|  |  | Lotul 25//Hirtie compatibila cu ECG FX 326 H Cardiomax |  |  |  | Hirtie compatibila cu ECG FX 326 H Cardiomax |  |  |
|  |  | Lotul 26//Hîrtie ECG Cardiomax FX 326U 145x30 50x50: U/M: rulou. |  |  |  | Hîrtie ECG Cardiomax FX 326U 145x30 50x50: U/M: rulou. |  |  |
|  |  | Lotul 27//Hîrtie ECG EDAN SE 3, lat-80mm U/M rulou |  |  |  | Hîrtie ECG EDAN SE 3, lat-80mm U/M rulou |  |  |
|  |  | Lotul 28//Hîrtie fotograf compatibil cu ecograf USG ALOCA. U/M: rulou. |  |  |  | Hîrtie fotograf compatibil cu ecograf USG ALOCA. U/M: rulou. |  |  |
|  |  | Lotul 29//Hirtie fotografică compatibilă cu Toshiba USG super ultrastar-1100HG 110 mm x 18 mm |  |  |  | Hirtie fotografică compatibilă cu Toshiba USG super ultrastar-1100HG 110 mm x 18 mm |  |  |
|  |  | Lotul 30//Hîrtie pentru printer la USG 110mm x 20m. U/M: rulou. |  |  |  | Hîrtie pentru printer la USG 110mm x 20m. U/M: rulou. |  |  |
|  |  | Lotul 31//Lanțete pentru dispozitiv de înțepare Viva Check, Nr.100. U/M cutii |  |  |  | Lanțete pentru dispozitiv de înțepare Viva Check, Nr.100. U/M cutii |  |  |
|  |  | Lotul 32//Lenta centimetrica |  |  |  | Lenta centimetrica |  |  |
|  |  | Lotul 33//Linie pentru perfuzor L - 150 cm |  |  |  | Linie pentru perfuzor L - 150 cm |  |  |
|  |  | Lotul 34 Mănuși |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mănuşi latex fără pudră(L) pt lucrarea în labor |  |  |  | Mănuşi latex fără pudră(L) pt lucrarea în labor |  |  |
|  |  | Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.L) |  |  |  | Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.L) |  |  |
|  |  | Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.M) |  |  |  | Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.M) |  |  |
|  |  | Lotul 35//Masca cu ecran |  |  |  | Masca cu ecran |  |  |
|  |  | Lotul 36//Material de sutura a sternului Sternum SET USP3/4 6 metri-USP |  |  |  | Material de sutura a sternului Sternum SET USP3/4 6 metri-USP |  |  |
|  |  | Lotul 37//Material de sutura Propilen (polipropilen ) USP 3/0 75cm |  |  |  | Material de sutura Propilen (polipropilen ) USP 3/0 75cm |  |  |
|  |  | Lotul 38//Matrița Acelulara din pericard bovin, Tutopach 10cmx10cm steril Nr.1 |  |  |  | Matrița Acelulara din pericard bovin, Tutopach 10cmx10cm steril Nr.1 |  |  |
|  |  | Lotul 39//Matrița Colagenica Dermal Porcina, Permacol steril nr.1 |  |  |  | Matrița Colagenica Dermal Porcina, Permacol steril nr.1 |  |  |
|  |  | Lotul 40//Muşama medicinală reutilizabilă |  |  |  | Muşama medicinală reutilizabilă |  |  |
|  |  | Lotul 41 Parinchima |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parinchima Set nr.3 HRN 45cm |  |  |  | Parinchima Set nr.3 HRN 45cm |  |  |
|  |  | Parinchima Set nr.4 HRN 45cm |  |  |  | Parinchima Set nr.4 HRN 45cm |  |  |
|  |  | Lotul 42//PDS 3/0 (EP2) Monofilament (polidioxanon) absorbabil, ac taietor, 1/2 x 26mm |  |  |  | PDS 3/0 (EP2) Monofilament (polidioxanon) absorbabil, ac taietor, 1/2 x 26mm |  |  |
|  |  | Lotul 43//Perie pentru instrumente |  |  |  | Perie pentru instrumente |  |  |
|  |  | Lotul 44 PGA USP cu ac rotund |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PGA USP 1 (EP4) cu ac bold rotund 35-37mm. |  |  |  | PGA USP 1 (EP4) cu ac bold rotund 35-37mm. |  |  |
|  |  | PGA USP 1 (EP4) cu ac 1/2-40mm rotund. |  |  |  | PGA USP 1 (EP4) cu ac 1/2-40mm rotund. |  |  |
|  |  | PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-40mm rotund. |  |  |  | PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-40mm rotund. |  |  |
|  |  | PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-50mm rotund. |  |  |  | PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-50mm rotund. |  |  |
|  |  | Lotul 45//PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, absorbabilă |  |  |  | Lotul 45//PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, absorbabilă |  |  |
|  |  | Lotul 46 PGA USP cu bold rotund, absorbabilă |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PGA USP 0 (EP3,5),cu ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP 0 (EP3,5),cu ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP2/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP2/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm |  |  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm |  |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | Lotul 47 PGA USP cu bold tăietor, neabsorbabilă |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold taietor 26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold taietor 26mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă |  |  |
|  |  | Lotul 48 PGA USP cu bold rotund, neabsorbabilă |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |  | PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă |  |  |  | PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă |  |  |
|  |  | PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil |  |  |  | PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil |  |  |
|  |  | Lotul 49//Pilat ”Djigli” |  |  |  | Lotul 49//Pilat ”Djigli” |  |  |
|  |  | Lotul 50//Poliglucolic acid de tip ”Securex” 4/0 |  |  |  | Lotul 50//Poliglucolic acid de tip ”Securex” 4/0 |  |  |
|  |  | Lotul 51 Colbe și prelingitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set colbe pentru injectomat CT, sterile. În set vor fi incls și prelungitor forma Y, lungimea-150 cm |  |  |  | Set colbe pentru injectomat CT, sterile. În set vor fi incls și prelungitor forma Y, lungimea-150 cm |  |  |
|  |  | Prelungitoare pt set colbe pt injectomat, forma Y, lungimea-150 cm |  |  |  | Prelungitoare pt set colbe pt injectomat, forma Y, lungimea-150 cm |  |  |
|  |  | Lotul 52//Prezervative |  |  |  | Lotul 52//Prezervative |  |  |
|  |  | Lotul 53//Psihrometru cu metrologie |  |  |  | Lotul 53//Psihrometru cu metrologie |  |  |
|  |  | Lotul 54//Robinete 3 directional |  |  |  | Lotul 54//Robinete 3 directional |  |  |
|  |  | Lotul 55 Sac Ambu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sac Ambu adolescent |  |  |  | Sac Ambu adolescent |  |  |
|  |  | Sac Ambu neonatal |  |  |  | Sac Ambu neonatal |  |  |
|  |  | Sac Ambu pediatric |  |  |  | Sac Ambu pediatric |  |  |
|  |  | Lotul 56 Sare de mare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sare de mare cu extract de conifere 1-2 kg |  |  |  | Sare de mare cu extract de conifere 1-2 kg |  |  |
|  |  | Sare de mare cu extract de salvie 1-2 kg |  |  |  | Sare de mare cu extract de salvie 1-2 kg |  |  |
|  |  | Sare de mare fără miros 1-2 kg |  |  |  | Sare de mare fără miros 1-2 kg |  |  |
|  |  | Lotul 57//Scutece pentru prematuri de unică folosință 1 kg - 2,5 kg |  |  |  | Scutece pentru prematuri de unică folosință 1 kg - 2,5 kg |  |  |
|  |  | Lotul 58//Seringi 50,0 ml cu ac |  |  |  | Seringi 50,0 ml cu ac |  |  |
|  |  | Lotul 59//Servetele umede pentru copii Nr.72 |  |  |  | Servetele umede pentru copii Nr.72 |  |  |
|  |  | Lotul 60//Set cu stepler tegumentar mediu pentru suturarea plagilor |  |  |  | Set cu stepler tegumentar mediu pentru suturarea plagilor |  |  |
|  |  | Lotul 61//Set de ligaturare variceală cu 6 inele pentru endoscop cu diametru 9,2 mm |  |  |  | Set de ligaturare variceală cu 6 inele pentru endoscop cu diametru 9,2 mm |  |  |
|  |  | Lotul 62//Set de puncție pleurală Matthys drenag de lungă durată |  |  |  | Set de puncție pleurală Matthys drenag de lungă durată |  |  |
|  |  | Lotul 63//Set p/u aspirator steril, tub p/u aspirator cu canulă, L-210 cm |  |  |  | Set p/u aspirator steril, tub p/u aspirator cu canulă, L-210 cm |  |  |
|  |  | Lotul 64// Sonda Blakmore 4 luminale silicon |  |  |  | Sonda Blakmore 4 luminale silicon |  |  |
|  |  | Lotul 65//Silobag, punga sterila din plastic pentru plastia gastroschizis(standart) |  |  |  | Silobag, punga sterila din plastic pentru plastia gastroschizis(standart) |  |  |
|  |  | Lotul 66 Sistem de suntare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune joasă 12mm |  |  |  | Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune joasă 12mm |  |  |
|  |  | Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune medie 12mm |  |  |  | Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune medie 12mm |  |  |
|  |  | Lotul 67 Sonda pentru alimentatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.4 |  |  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.4 |  |  |
|  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.5 |  |  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.5 |  |  |
|  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.6 |  |  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.6 |  |  |
|  |  | Sonda pentru alimentatie nr.8 |  |  |  | Sonda pentru alimentatie nr.8 |  |  |
|  |  | Lotul 68 Termometru medical |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termometru medical electronic |  |  |  | Termometru medical electronic. La livrare va fi prezentată dovada înregistrării în Registrul de stat al dispozitivelor medicale a AMDM. |  |  |
|  |  | Termometru medical cu infraroșu |  |  |  | Termometru medical cu infraroșu. La livrare va fi prezentată dovada înregistrării în Registrul de stat al dispozitivelor medicale a AMDM. |  |  |
|  |  | Lotul 69 Termometru de cameră și pentru frigider |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termometru pentru camera cu metrologie |  |  |  | Termometru pentru camera cu metrologie |  |  |
|  |  | Termometru pentru frigider cu metrologie |  |  |  | Termometru pentru frigider cu metrologie |  |  |
|  |  | Lotul 70//Test pentru determinarea sarcinii |  |  |  | Test pentru determinarea sarcinii |  |  |
|  |  | Lotul 71//Test rapid de diagnostic al lichidului amniotic |  |  |  | Test rapid de diagnostic al lichidului amniotic |  |  |
|  |  | Lotul 72//Test rapid de diagnosticul iminenței naștere prematură |  |  |  | Test rapid de diagnosticul iminenței naștere prematură |  |  |
|  |  | Lotul 73//Test uriazic rapid |  |  |  | Test uriazic rapid |  |  |
|  |  | Lotul 74//Teste pentru aprecierea glicemiei Viva Check, Nr.50. U/M cutii |  |  |  | Teste pentru aprecierea glicemiei Viva Check, Nr.50. U/M cutii |  |  |
|  |  | Lotul 75 Tub endotraheal cu manjetă |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.8 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.8 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.4,5 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.4,5 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,0 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,0 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,5 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,5 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,0 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,0 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,5 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,5 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,0 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,0 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,5 |  |  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,5 |  |  |
|  |  | Lotul 76 Tub endotraheal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.2,0 |  |  |  | Tub endotraheal Nr.2,0 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.2,5 |  |  |  | Tub endotraheal Nr.2,5 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.3,0 |  |  |  | Tub endotraheal Nr.3,0 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.3,5 |  |  |  | Tub endotraheal Nr.3,5 |  |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.4,0 |  |  |  | Tub endotraheal Nr.4,0 |  |  |
|  |  | Lotul 77//Colector urinar steril 100 ml |  |  |  | Colector urinar steril 100 ml |  |  |
|  |  | Lotul 78//Hartie pt CTG Star 5000 E 112x100x150 |  |  |  | Hartie pt CTG Star 5000 E 112x100x150 |  |  |
|  |  | Lotul 79//Tonometru cu metrologie mecanic |  |  |  | Tonometru cu metrologie mecanic |  |  |
|  |  | Lotul 80//Hartie pt monitor cardio fetal 2098 Bionet |  |  |  | Hartie pt monitor cardio fetal 2098 Bionet |  |  |
|  |  | Lotul 81 Masca pt respiratie mecanica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N0 |  |  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N0 |  |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N1 |  |  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N1 |  |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N2 |  |  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N2 |  |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N4 |  |  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N4 |  |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N5 |  |  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N5 |  |  |
|  |  | Lotul 82//Sistem cu circuit inchis adulti N7, N8 |  |  |  | Sistem cu circuit inchis adulti N7, N8 |  |  |
|  |  | Lotul 83 Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 7 Fx 20,J=16 x 60cm |  |  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 7 Fx 20,J=16 x 60cm |  |  |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, bicanale Ø 7 Fx 20, J=16 x 60cm |  |  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, bicanale Ø 7 Fx 20,J=16 x 60cm |  |  |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 3 F, L=10cm |  |  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 3 F, L=10cm |  |  |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 4 F, L=10cm |  |  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 4 F, L=10cm |  |  |
|  |  | Lotul 84 Ac pt punctie lombara |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ac pt punctie lombara N 20 |  |  |  | Ac pt punctie lombara N 20 |  |  |
|  |  | Ac pt punctie lombara N 21 |  |  |  | Ac pt punctie lombara N 21 |  |  |
|  |  | Lotul 85 Poliester împletit |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poliester impletit USP N 1, (4metric)steril, 20 m |  |  |  | Poliester impletit USP N 1, (4metric)steril, 20 m |  |  |
|  |  | Poliester impletit USP N 2-0, (4metric)steril, 20 m |  |  |  | Poliester impletit USP N 2-0, (4metric)steril, 20 m |  |  |
|  |  | Lotul 86 Container pt colectarea deseurilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V-200 ml |  |  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V-200 ml |  |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V- 50 ml |  |  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V- 50 ml |  |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 100 ml |  |  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 100 ml |  |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 500 ml |  |  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 500 ml |  |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 1000 ml |  |  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 1000 ml |  |  |
|  |  | Lotul 87 Capron sintetic, neresorbabil |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, steril/Nr.3/material de sutura//metru |  |  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, steril/Nr.3/material de sutura//metru |  |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.4/material de sutura//metru |  |  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.4/material de sutura//metru |  |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.5/material de sutura//metru |  |  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.5/material de sutura//metru |  |  |
|  |  | Lotul 88 Catgut chromat |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Catgut chromat USP 3/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm |  |  |  | Catgut chromat USP 3/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm |  |  |
|  |  | Catgut chromat USP 4/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm |  |  |  | Catgut chromat USP 4/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm |  |  |
|  |  | Catgut chromat USP 5/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm |  |  |  | Catgut chromat USP 5/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm |  |  |
|  |  | Lotul 89 Polypropilen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |  | Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |
|  |  | Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |  | Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |
|  |  | Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |  | Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |
|  |  | Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |  | Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm |  |  |
|  |  | Lotul 90 Monosorb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monosorb 2/0 (absorbabil) |  |  |  | Monosorb 2/0 (absorbabil) |  |  |
|  |  | Monosorb 5/0 (absorbabil) |  |  |  | Monosorb 5/0 (absorbabil) |  |  |
|  |  | Lotul 91//Husă sterila jetabila pentru microscop Steril, de unica folosinta. Obiectiv 65mm, 117x254cm. termen de garantie minim 12 luni. |  |  |  | Husă sterila jetabila pentru microscop Steril, de unica folosinta. Obiectiv 65mm, 117x254cm. termen de garantie minim 12 luni. |  |  |
|  |  | Lotul 92//Balonase endoscopice de tip Fogarty pentru spargerea si dilatarea endoscopica a planseului ventricolului III |  |  |  | Balonase endoscopice de tip Fogarty pentru spargerea si dilatarea endoscopica a planseului ventricolului III |  |  |
|  |  | Lotul 93//Conectoare bipolare pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale. |  |  |  | Conectoare bipolare pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale. |  |  |
|  |  | Lotul 94//Tampoane sterile pt interventii neurochirurgicale "Paha" 2 cm x 4 cm |  |  |  | Tampoane sterile pt interventii neurochirurgicale "Paha" 2 cm x 4 cm |  |  |
|  |  | Lotul 95//Masca pt inhalatie N1 |  |  |  | Masca pt inhalatie N1 |  |  |
|  |  | Lotul 96//Termoindicatoare și azopiram |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicator chimic Medtest 134/7 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre |  |  |  | Indicator chimic Medtest 134/7 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre |  |  |
|  |  | INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000în plic p/u controlul calitatii sterilizarii IKPS-VN în autoclave cu registre |  |  |  | INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000în plic p/u controlul calitatii sterilizarii IKPS-VN în autoclave cu registre |  |  |
|  |  | INDICATOR chimic (extern) -132/20 Nr1000în plic p/u control sterilizare cu vapori în autoclave cu registre |  |  |  | INDICATOR chimic (extern) -132/20 Nr1000în plic p/u control sterilizare cu vapori în autoclave cu registre |  |  |
|  |  | Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre |  |  |  | Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre |  |  |
|  |  | INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele cu registre |  |  |  | INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele cu registre |  |  |
|  |  | INDICATOR chimic (intern) 120/45 min Nr1000 în plic p/u controlul sterilizării cu vapori în autoclave cu registre |  |  |  | INDICATOR chimic (intern) 120/45 min Nr1000 în plic p/u controlul sterilizării cu vapori în autoclave cu registre |  |  |
|  |  | AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata |  |  |  | AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata |  |  |
|  |  | Lotul 97//Prelungitoare pentru angiografie |  |  |  | Prelungitoare pentru angiografie, sterile, L-150 cm, presiunea - 24 bar/350 psi., |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cod CPV Denumirea bunurilor Canti-tatea Unitatea de măsură Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Bunuri Lotul 1 Ac chirurgical rotund Ac chirurgical rotund 1/2 HR 17 mm 100 Buc Ac chirurgical rotund 1/2 HR 22 mm 100 Buc Ac chirurgical rotund 1/2 HR 26 mm 100 Buc Ac chirurgical rotund 1/2 HR 30 mm 125 Buc Ac chirurgical rotund 1/2 HR 36 mm 150 Buc Lotul 2 Ac chirurgical tăietor Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 12 mm 100 Buc Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 19 mm 100 Buc Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 24 mm 100 Buc Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 30 mm 150 Buc Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 36 mm 150 Buc Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 40 mm 150 Buc Lotul 3 Ac chirurgical, atraumatic Ac chirurgical, atraumatic, 18 100 Buc Ac chirurgical, atraumatic, 19 100 Buc Ac chirurgical, atraumatic, 20 100 Buc Ac chirurgical, atraumatic, 22 100 Buc Ac chirurgical, atraumatic, 23 100 Buc Ac chirurgical, atraumatic, 24 100 Buc Lotul 4 Ac epidural Ac epidural G18 2600 Buc Ac epidural G20, G21 100 Buc Lotul 5//Ac Novo Fine 30G, Nr.100 161 Buc Lotul 6//Balon hemostatic Bakri ПВХ L-450mm latex balon 300ml 20 Buc Lotul 7 Bandaj elastic din cauciuc Martens Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-5cm lung-5m 31 Buc Bandaj elastic din cauciuc Martens -latim-5cm lung-3,5m 50 Buc Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-5m 60 Buc Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-3m 10 Buc Lotul 8//Bețișoare pentru urechi N100 495 Buc Lotul 9//Biopro-fir propilen USP 2/0, 75 cm 200 Buc Lotul 10//Brățări pentru nou-născuți 3010 Buc Lotul 11 Broșe Kirșner Broșe Kirșner d.1,5 mm x L 250 mm 300 Buc Broșe Kirșner d.1,8 mm x L.300 mm 500 Buc Broșe Kirșner d.2 mm x l.400 mm 500 Buc Lotul 12//Canule nazale pentru prematuri 520 Buc Lotul 13//Căpăcele pentru obturarea cateterilor intravenoase 2400 Buc Lotul 14 Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril/Nr.3/material de sutura//metru 20000 Metru Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.4/material de sutura//metru 28000 Metru Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.5/material de sutura//metru 26020 Metru Lotul 15 Cateter ombelical cu două întrări Cateter ombelical Nr.4 cu două întrări 40 Buc Cateter ombelical Nr.5 cu două întrări 60 Buc Cateter ombelical Nr.6 cu două întrări 50 Buc Lotul 16 Catgut USP bold rotund Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm 450 Buc Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm 3550 Buc Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm 50 Buc Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm 1650 Buc Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm 900 Buc Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm 400 Buc Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm 350 Buc Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm 350 Buc Lotul 17//Clame pentru ombilic 2000 Buc Lotul 18//Clipse pentru clipoaplicator Ricerd Vuld (autor) 200 Buc Lotul 19//Drenuri tubulare sterile din latex 6cm*30cm pentru drenarea cavitatii abdominale 1600 Buc Lotul 20 Emplastru Emplastru "Adeziv"10cm*10m, nr.1 3885 Buc Emplastru Incenzional 30cm x 40cm steril nr.1 2210 Buc Emplastru pentru plaga postoperatorie pe bază elastic moale 10cmx10m 1495 Buc Lotul 21//Hârtie 112 mm pt spirograma BTL-08 spiro.U/M rulou (cu marginea alba) 250 Buc Lotul 22//Hârtie ECG CM 1200 B lăț-215mm (cu marginea albă) 220 Buc Lotul 23//Hirtie compatibila cu cardiomonitor Edan F3 1220 Buc Lotul 24//Hirtie compatibila cu ECG Cardiofax Gem -9020 700 Buc Lotul 25//Hirtie compatibila cu ECG FX 326 H Cardiomax 200 Buc Lotul 26//Hîrtie ECG Cardiomax FX 326U 145x30 50x50: U/M: rulou. 350 Buc Lotul 27//Hîrtie ECG EDAN SE 3, lat-80mm U/M rulou 100 Buc Lotul 28//Hîrtie fotograf compatibil cu ecograf USG ALOCA. U/M: rulou. 70 Buc Lotul 29//Hirtie fotografică compatibilă cu Toshiba USG super ultrastar-1100HG 110 mm x 18 mm 140 Buc Lotul 30//Hîrtie pentru printer la USG 110mm x 20m. U/M: rulou. 50 Buc Lotul 31//Lanțete pentru dispozitiv de înțepare Viva Check, Nr.100. U/M cutii 462 Buc Lotul 32//Lenta centimetrica 25 Buc Lotul 33//Linie pentru perfuzor L - 150 cm 11500 Buc Lotul 34 Mănuși Mănuşi latex fără pudră(L) pt lucrarea în labor 38000 Buc Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.L) 47000 Buc Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.M) 61000 Buc Lotul 35//Masca cu ecran 482 Buc Lotul 36//Material de sutura a sternului Sternum SET USP3/4 6 metri-USP 5 Buc Lotul 37//Material de sutura Propilen (polipropilen) USP 3/0 75cm 550 Buc Lotul 38//Matrița Acelulara din pericard bovin, Tutopach 10cmx10cm steril Nr.1 5 Buc Lotul 39//Matrița Colagenica Dermal Porcina, Permacol steril nr.1 5 Buc Lotul 40//Muşama medicinală reutilizabilă 1410 m Lotul 41 Parinchima Parinchima Set nr.3 HRN 45cm 100 Buc Parinchima Set nr.4 HRN 45cm 100 Buc Lotul 42//PDS 3/0 (EP2) Monofilament (polidioxanon) absorbabil, ac taietor, 1/2 x 26mm 50 Buc Lotul 43//Perie pentru instrumente 50 Buc Lotul 44 PGA USP cu ac rotund PGA USP 1 (EP4) cu ac bold rotund 35-37mm. 1550 Buc PGA USP 1 (EP4) cu ac 1/2-40mm rotund. 3000 Buc PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-40mm rotund. 50 Buc PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-50mm rotund. 3500 Buc Lotul 45//PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, absorbabilă 1150 Buc Lotul 46 PGA USP cu bold rotund, absorbabilă PGA USP 0 (EP3,5),cu ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă 400 Buc PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă 450 Buc PGA USP2/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75 cm, absorbabilă 3550 Buc PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă 500 Buc PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă 1100 Buc PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm 400 Buc PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă 800 Buc PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă 800 Buc PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă 1500 Buc PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă 850 Buc Lotul 47 PGA USP cu bold tăietor, neabsorbabilă PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă 500 Buc PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă 2050 Buc PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă 750 Buc PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold taietor 26mm,L-75 cm, absorbabilă 500 Buc PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă 800 Buc Lotul 48 PGA USP cu bold rotund, neabsorbabilă PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă 500 Buc PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă 500 Buc PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă 400 Buc PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă 350 Buc PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă 400 Buc PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil 500 Buc Lotul 49//Pilat ”Djigli” 100 Buc Lotul 50//Poliglucolic acid de tip ”Securex” 4/0 900 Buc Lotul 51 Colbe și prelingitoare Set colbe pentru injectomat CT, sterile. În set vor fi incls și prelungitor forma Y, lungimea-150 cm 800 Buc Prelungitoare pt set colbe pt injectomat, forma Y, lungimea-150 cm 1600 Buc Lotul 52//Prezervative 20600 Buc Lotul 53//Psihrometru cu metrologie 50 Buc Lotul 54//Robinete 3 directional 1400 Buc Lotul 55 Sac Ambu Sac Ambu adolescent 11 Buc Sac Ambu neonatal 3 Buc Sac Ambu pediatric 12 Buc Lotul 56 Sare de mare Sare de mare cu extract de conifere 1-2 kg 100 kg Sare de mare cu extract de salvie 1-2 kg 200 kg Sare de mare fără miros 1-2 kg 200 kg Lotul 57//Scutece pentru prematuri de unică folosință 1 kg - 2,5 kg 20200 Buc Lotul 58//Seringi 50,0 ml cu ac 112180 Buc Lotul 59//Servetele umede pentru copii Nr.72 4457 Buc Lotul 60//Set cu stepler tegumentar mediu pentru suturarea plagilor 101 Buc Lotul 61//Set de ligaturare variceală cu 6 inele pentru endoscop cu diametru 9,2 mm 14 Buc Lotul 62//Set de puncție pleurală Matthys drenag de lungă durată 52 Buc Lotul 63//Set p/u aspirator steril, tub p/u aspirator cu canulă, L-210 cm 4401 Buc Lotul 64// Sonda Blakmore 4 luminale silicon 10 Buc Lotul 65//Silobag, punga sterila din plastic pentru plastia gastroschizis(standart) 10 Buc Lotul 66 Sistem de suntare Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune joasă 12mm 4 Buc Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune medie 12mm 21 Buc Lotul 67 Sonda pentru alimentatie Sonda pentru alimentatie Nr.4 2610 Buc Sonda pentru alimentatie Nr.5 2600 Buc Sonda pentru alimentatie Nr.6 4220 Buc Sonda pentru alimentatie nr.8 4450 Buc Lotul 68 Termometru medical Termometru medical electronic 965 Buc Termometru medical cu infraroșu 6 Buc Lotul 69 Termometru de cameră și pentru frigider Termometru pentru camera cu metrologie 232 Buc Termometru pentru frigider cu metrologie 149 Buc Lotul 70//Test pentru determinarea sarcinii 400 Buc Lotul 71//Test rapid de diagnostic al lichidului amniotic 80 Buc Lotul 72//Test rapid de diagnosticul iminenței naștere prematură 250 Buc Lotul 73//Test uriazic rapid 2000 Buc Lotul 74//Teste pentru aprecierea glicemiei Viva Check, Nr.50. U/M cutii 144 Buc Lotul 75 Tub endotraheal cu manjetă Tub endotraheal cu manjetă Nr.8 525 Buc Tub endotraheal cu manjetă Nr.4,5 890 Buc Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,0 830 Buc Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,5 640 Buc Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,0 890 Buc Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,5 440 Buc Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,0 642 Buc Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,5 362 Buc Lotul 76 Tub endotraheal Tub endotraheal Nr.2,0 50 Buc Tub endotraheal Nr.2,5 415 Buc Tub endotraheal Nr.3,0 1225 Buc Tub endotraheal Nr.3,5 1180 Buc Tub endotraheal Nr.4,0 1040 Buc Lotul 77//Colector urinar steril 100 ml 300 Buc Lotul 78//Hartie pt CTG Star 5000 E 112x100x150 100 Buc Lotul 79//Tonometru cu metrologie mecanic 82 Buc Lotul 80//Hartie pt monitor cardio fetal 2098 Bionet 50 Buc Lotul 81 Masca pt respiratie mecanica Masca pt respiratie mecanica O2 N0 80 Buc Masca pt respiratie mecanica O2 N1 80 Buc Masca pt respiratie mecanica O2 N2 80 Buc Masca pt respiratie mecanica O2 N4 35 Buc Masca pt respiratie mecanica O2 N5 30 Buc Lotul 82//Sistem cu circuit inchis adulti N7, N8 20 Buc Lotul 83 Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 7 Fx 20,J=16 x 60cm 25 Buc Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, bicanale Ø 7 Fx 20,J=16 x 60cm 25 Buc Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 3 F, L=10cm 352 Buc Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 4 F, L=10cm 100 Buc Lotul 84 Ac pt punctie lombara Ac pt punctie lombara N 20 100 Buc Ac pt punctie lombara N 21 100 Buc Lotul 85 Poliester împletit Poliester impletit USP N 1, (4metric)steril, 20 m 1000 rulou Poliester impletit USP N 2-0, (4metric)steril, 20 m 1000 rulou Lotul 86 Container pt colectarea deseurilor Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V-200 ml 1000 Buc Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V- 50 ml 1000 Buc Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 100 ml 1000 Buc Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 500 ml 700 Buc Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 1000 ml 700 Buc Lotul 87 Capron sintetic, neresorbabil Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, steril/Nr.3/material de sutura//metru 10000 metru Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.4/material de sutura//metru 10000 metru Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.5/material de sutura//metru 10000 metru Lotul 88 Catgut chromat Catgut chromat USP 3/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm 500 Buc Catgut chromat USP 4/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm 800 Buc Catgut chromat USP 5/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm 800 Buc Lotul 89 Polypropilen Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm 300 Buc Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm 500 Buc Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm 900 Buc Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm 900 Buc Lotul 90 Monosorb Monosorb 2/0 (absorbabil) 300 Buc Monosorb 5/0 (absorbabil) 400 Buc Lotul 91//Husă sterila jetabila pentru microscop Steril, de unica folosinta. Obiectiv 65mm, 117x254cm. termen de garantie minim 12 luni. 60 Buc Lotul 92//Balonase endoscopice de tip Fogarty pentru spargerea si dilatarea endoscopica a planseului ventricolului III 30 Buc Lotul 93//Conectoare bipolare pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale. 10 Buc Lotul 94//Tampoane sterile pt interventii neurochirurgicale "Paha" 2 cm x 4 cm 300 Buc Lotul 95//Masca pt inhalatie N1 60 Buc Lotul 96//Termoindicatoare și azopiram Indicator chimic Medtest 134/7 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre 250 set INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000în plic p/u controlul calitatii sterilizarii IKPS-VN în autoclave cu registre 25 set INDICATOR chimic (extern) -132/20 Nr1000în plic p/u control sterilizare cu vapori în autoclave cu registre 25 set Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre 7 set INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele cu registre 200 set INDICATOR chimic (intern) 120/45 min Nr1000 în plic p/u controlul sterilizării cu vapori în autoclave cu registre 5 set AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata 50 set Lotul 97//Prelungitoare pentru angiografie 700 buc Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  | Lotul 92//Balonase endoscopice de tip Fogarty pentru spargerea si dilatarea endoscopica a planseului ventricolului III |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare a produselor parafarmaceutice Cod CPV: 33100000-1 “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea _______________________________________________________________, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț; [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare – în decurs de 10 zile, la solicitare. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Facture fiscal Actul de primire predare Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 7 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanție bancară sau transfer, în cuantum de 5% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: |
| Banca: | Banca: |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”