# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamentului de răcire și de ventilare (inclusiv accesorii) pentru anul 2023

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Nu, urmează să fie inclus în Planul definitiv pentru anul 2023 (după aprobarea acestuia de MS al RM).

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Unuitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | Lot 1: Echipament electric |  |  |  |  | 54333,33 |
| 1.1 | 42500000-1 | Lot 1.1: Convertizor | Buc | 3 | Convertizor de frecventa (invertor), 7.5kW, 380V, intervalul de frecvență al tensiunii de ieșire 15-50Hz, capacitatea de a controla frecvența cu un potențiometru extern | 30000,00 |
| 1.2 | 42500000-1 | Lot 1.2: Dulap electric | Buc | 2 | Cofret neechipat 400 x 300 x 220 mm | 1000,00 |
| 1.3 | 42500000-1 | Lot 1.3: Convertizor | Buc | 2 | Convertizor de frecventa (invertor), 2.2kW, 380V, intervalul de frecvență al tensiunii de ieșire 15-50Hz, capacitatea de a controla frecvența cu un potențiometru extern | 10000,00 |
| 1.4 | 42500000-1 | Lot 1.4: Convertizor | Buc | 2 | Convertizor de frecventa (invertor), 4kW, 380V, intervalul de frecvență al tensiunii de ieșire 15-50Hz, capacitatea de a controla frecvența cu un potențiometru extern | 13333,33 |
| 2 | Lot 2: Utilaj de ventilare |  |  |  |  | 209500,00 |
| 2.1 | 42500000-1 | Lot 2.1: Ventelator | Buc | 1 | Ventilator canal radial pătrat cadru-panou, dimensiune standard 46-46, 380V, 2500- 3000m3/h, 800-1000Pa, P<1,1kW | 12500,00 |
| 2.2 | 42500000-1 | Lot 2.2: Ventelator | Buc | 3 | Ventilator canal radial pătrat cadru-panou, dimensiune standard 42-42, 220V, 2000- 2500m3/h, 800-1000Pa, P<0,8kW | 25000,00 |
| 2.3 | 42500000-1 | Lot 2.3: Ventelator | Buc | 1 | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-125,300-350m3/h,P<0,44kw,U-220V | 2083,33 |
| 2.4 | 42500000-1 | Lot 2.4: Ventelator | Buc | 4 | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-160,1000-1200m3/h,P<0,106kw,U-220V | 9333,33 |
| 2.5 | 42500000-1 | Lot 2.5: Ventelator | Buc | 10 | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-200,900-1100m3/h,P<0,165kw,U-220V | 29166,67 |
| 2.6 | 42500000-1 | Lot 2.6: Ventelator | Buc | 7 | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-250,1000-1200m3/h,P<0,185kw,U-220V | 20416,67 |
| 2.7 | 42500000-1 | Lot 2.7: Ventelator | Buc | 4 | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-315,1200-1800m3/h,P<0,29kw,U-220V | 13333,33 |
| 2.8 | 42500000-1 | Lot 2.8: Ventelator | Buc | 5 | Ventelator casnic de perete/pod,diametru de conectare 12,5cm,material ABS,productivitatea 150m3/h,U=220v, | 1458,33 |
| 2.9 | 42500000-1 | Lot 2.9: Ventelator | Buc | 5 | Ventelator casnic de perete/pod,diametru de conectare 150cm,material ABS,productivitatea 300m3/h,U=220v, | 2291,67 |
| 2.10 | 42500000-1 | Lot 2.10: Ventelator | Buc | 1 | Ventelator rotund centrifugal duct diametru-355cm,1100-1300m3/h,P<0,3kw,U-220 V | 4583,33 |
| 2.11 | 42500000-1 | Lot 2.11: Ventelator | Buc | 2 | Ventelator de canal dreptunchiular 80-50-40-6D,Puterea max,-1950w,debit max,aer 6830m3/h | 50000,00 |
| 2.12 | 42500000-1 | Lot 2.12: Ventelator | Buc | 2 | Servomotor cu revenire (arc),Voltj 230 AC 50/60 Hz,Puterea 5w,temp, de funcționare-30+50gr,C,nivel de zgomot 50/62 db,unghi de rotație max,90 gr,greutatea 1,55-1,8kg, | 6000,00 |
| 2.13 | 42500000-1 | Lot 2.13: Ventelator | Buc | 2 | Ventelator de canal dreptunchiular 60-30-28-4D,Puterea max,-1300 w,debit max,aer 3195m3/h | 33333,33 |
| 3 | Lot 3: Accesorii ventilare |  |  |  |  | 1416,67 |
| 3.1 | 42500000-1 | Lot 3.1: Clapetă | Buc | 1 | Clapetă de retur (Grilă de gravitație) 500*400 | 833,33 |
| 3.2 | 42500000-1 | Lot 3.2: Clapetă | Buc | 1 | Clapetă de retur (Grilă de gravitație) 300*300 | 583,33 |
| 4 | Lot 4: Consumabile Frigorifice |  |  |  |  | 49016,67 |
| 4.1 | 42500000-1 | Lot 4.1: Agent frigorific | kg | 9 | Freon R-32 | 1875,00 |
| 4.2 | 42500000-1 | Lot 4.2: Agent frigorific | kg | 11,3 | Freon R-22 | 3166,67 |
| 4.3 | 42500000-1 | Lot 4.3: Agent frigorific | kg | 11,3 | Freon R-410A | 2260,00 |
| 4.4 | 42500000-1 | Lot 4.4: Aliaj | buc | 10 | Aliaj sudură pe bază de argint 34 | 1250,00 |
| 4.5 | 42500000-1 | Lot 4.5: Aliaj | buc | 30 | Aliaj sudură Cup | 250,00 |
| 4.6 | 42500000-1 | Lot 4.6: Conductă/cupru | m | 15 | Țiavă din cupru p/u utilaj frigorific+ izolație,diametru 22mm/grosimea peretelui 1mm,bară 5m | 3500,00 |
| 4.7 | 42500000-1 | Lot 4.7: Ulei frigorific | Lit | 4 | Ulei frigorific mineral pentru agent frigorific R-22 | 450,00 |
| 4.8 | 42500000-1 | Lot 4.8: Compresor frigorific | buc | 1 | Compresor frigorific ermetic U-220-230v/50hz,R404A, FH 4532 Z-XC TCVA | 8750,00 |
| 4.9 | 42500000-1 | Lot 4.9: Filtru uscător | buc | 1 | Filtru deshidrator 4316/M10S pentru util. Frigorific compatibil cu R22,R134a,R404A,R407C,R410A,R507,PS=45 bar,TS=-40+80C | 291,67 |
| 4.10 | 42500000-1 | Lot 4.10: Fitinguri | buc | 6 | Cot 90 grade MM cupru DN22/1mm | 260,00 |
| 4.11 | 42500000-1 | Lot 4.11: Fitinguri | buc | 6 | Mufă MM 270 cupru DN22/1mm | 130,00 |
| 4.12 | 42500000-1 | Lot 4.12: Flux de borax | gr | 200 | Flux de borax | 166,67 |
| 4.13 | 42500000-1 | Lot 4.13: Programator | buc | 1 | Contraler p/u util,frigorific,Sa îndeplinească/corespundă cu funcțiile controlerilor de modelul ELIWEL id 970 lx | 3166,67 |
| 4.14 | 42500000-1 | Lot 4.14: Ventelator | buc | 3 | Ventelator pentru suflantă util. Frigorific EBM325 25/80W 220-240V,50 HZ IP42 1300r/min | 1000,00 |
| 4.15 | 42500000-1 | Lot 4.15: Agent frigorific | l. | 600 | soluție de etilenglicol în apă 70%(-65 С) | 22500,00 |
| 5 | Lot 5: Utilaj de automatizare |  |  |  |  | 66666,67 |
| 5.1 | 42500000-1 | Lot 4.1: Controler | Buc | 2 | Controlere programabil EXOflex Regin EH41-S |  |
| 6 | Lot 6: Lubrifiant |  |  |  |  | 500,00 |
| 6.1 | 42500000-1 | Lot 5.1: Lubrifiant | kg | 5 | Lubrifiant Литол-24 0,8l |  |
| 7 | Lot 7: Utilaj termo-hidraulic |  |  |  |  | 7250,00 |
| 7.1 | 42500000-1 | Lot 7.1: Vană | Buc | 1 | Vană 3 (trei) căi rotativă HRB DN50 | 4000,00 |
| 7.2 | 42500000-1 | Lot 7.2: Vană | Buc | 1 | Vană 3 (trei) căi rotativă HRB DN40 | 3250,00 |
| 8 | Lot 8: Utilaj Hidraulic |  |  |  |  | 15000,00 |
| 8.1 | 42500000-1 | Lot 8.1: Pompă de circulație | Buc | 1 | Presiunea max de lucru 10 bar,dimensiunea conexiunii 25 DN,temperatura max a lichidului -20-110gr.C,greutatea 4,5kg,tensiunea U-220v,lungimea de montare 180mm,viteze 3,consum de energie 75-215 w,dimensiuni ÎxLxA 235x176x146 mm. | 3000,00 |
| 8.2 | 42500000-1 | Lot 8.2: Servomotor+Clapetă | Buc | 2 | Servomotor+Clapetă cu trei căi in ansamblu- SE4M24+VFZ332 | 12000,00 |
| 9 | Lot 9: Material termo-izolant |  |  |  |  | 9333,33 |
| 9.1 | 42500000-1 | Lot 9.1: Penofol | m2 | 18 | Penofol 2000 10*1200 | 1500,00 |
| 9.2 | 42500000-1 | Lot 9.2: Bandă adezivă | buc | 10 | Bandă adezivă din aluminiu pentru tempetaruri inalte 75mm-50m | 1833,33 |
| 9.3 | 42500000-1 | Lot 9.3: Membrană izolantă | m2 | 120 | Membrană termo-hidro izolantă in rulou 90 r/m2 pentru protejarea conductelor acoperite cu matriale termo de influența raze uv și a umedității. | 6000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 413 016,67 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  la solicitare, în termen de  30 zile  din data comenzii pe parcursul anului 2023

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. Rechizite: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100 Codul bancar: MOBBMD22 | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei 8 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Acte ce atestă calitatea produselor | 1)Certificatele CE sau Certificat de conformitate sau declarații de conformitate CE, vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice, dacă produsele încă nu au fost importate se va prezenta o declarație pe propria răspundere că la livrare bunurilor se va prezenta certificatul CE sau declarația de conformitate; 2)Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3) Confirmrea termenului de garanție al produselor (inclusiv de la producător) și condițiile de garanție conform termenului indicat la fiecare poziție în specificații. 4)Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul ofertat nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 5) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Termen de garanție | - 1. Declarație pe propria răspundere privind termenul de garanție a utilajului nu mai mic de 12 luni din data instalării, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - 2. Condiții de garanție – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018. | Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participat la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu declarația și contractul de vânzare-cumpărare sau orice alt gen de contract, care demonstrează relație de colaborare între acesta și producătorul/distribuitorul înregistrat. | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Termenii și condițiile de livrare |  | Pe parcursul anului 2023, în termen de 30 de zile de la solicitare. |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot; |  |
| Termen și modalitatea de achitare |  | Prin transfer, în termen de 45 zile, din data livrării și prezentării facturii. |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 25 din 28.03.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: Garanţia pentru ofertă prin garație bancară sau transfer  la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii,  se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Dragoș PIDLEAC