Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD MODIFICAT

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Anexa nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către  IMSP AMT Buiucani,            (mun.Chișinău, str.I.L.Caragiale 2)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice   nr 83  din 26.10.2021,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022( repetat loturile anulate),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2021

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către I IMSP AMT Buiucani,            (mun.Chișinău, str.I.L.Caragiale 2)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022( repetat loturile anulate), prin procedura de achiziție COP, pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2021

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2021

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2021

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.20 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Lotul 1. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale de fizioterapie |
| Incalzitor de parafina Kaskad-40 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Bicicleta ergometrica s.H8705 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Aparat multifunctional Gym C 50 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Aparat eliptic magnetic I N 16528 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv pentru Press-terapie |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv Vaccumed |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie Electroson ES 10-5 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie Iscra-4 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Pat automasaj |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie Stimulator ”Chinesport” |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie Potok |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie Magneton CMP-200 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie UGN-01 M |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie UVC-60 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie cu microunde RT-250 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Biomag Monada |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Inhalator “Ultrasonic” |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Dispozitiv de fizioterapie UVC-30 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Kascad-15 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Combina BTL-5000 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Stimulator neuromuscular Neurodyn |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Aparat p/u ionoforez Iono Base |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Aparat de magnetoterapii Magnetomed |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Ap. p/u terapia cu ultrasunete Sonopulse |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Sistem diatermie p/u tratament cu microunde RT-250 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Aparat p/u distilarea apei MELAdes 65 |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Aparat p/u distilarea apei Nuve ND12 |  |  |  | o data la 4 luni / la solicitare |  |  |
| Fierbator electric Э-67-1,116 |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Cadă p/u hidroterapie |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Videocolposcop 2200P VH 1960 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Baie galvanică 4 celulară |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Biomicroscop |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Oftalmoscop direct |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Autorefractometru |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Proiector pentru cabinetul de oftalmologie |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Cintar p/u noi nascuti electronic |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Aparat de ambalare |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Masina de spalat instrumente MELAclean |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Lotul 2. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor de sterilizare |
| Sterilizator GP-80 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Autoclav BK-75-01 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Termostat HI52 50litri |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Autoclav VK-75 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Autoclav KRONOS S 23 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Autoclav SEA-22b-B |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Autoclav 23-S Melag |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Autoclav OT 100v |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Sterilizator prin autoclavare cu vacuum GETINGE WD HS33 |  |  |  | la solicitare |  |  |
| Lotul 3. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivului sterilizator integrat (shredder) |
| Integrated Sterilizer & Shredder ISS AC-575 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale biochimice |
| Analizator biochimic Stat Fax 1904+ |  |  |  | 1 dată la 3 luni/la solicitare |  |  |
| ANALIZATOR biochimic Arhitect Plus C8000 |  |  |  | 1 dată la 3 luni/la solicitare |  |  |
| Lotul 5. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale hematologice Advia 2120 |
| Analizator hematologic Advia 2120 | buc |  |  | o data la 3 luni /la solicitare |  |  |
| Lotul 6. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale hematologice analizator Sysmex |
| Analizatorul hematologic automat Sysmex XP-300 | buc |  |  | o data la 3 luni /la solicitare |  |  |
| Analizator hematologic Sysmex XS-500i | buc |  |  | o data la 3 luni /la solicitare |  |  |
| Lotul 7. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale imunologic Mindray MR-96A |
| Analizator imunologic Mindray MR-96A |  |  |  | o data la 3 luni /la solicitare |  |  |
| Lotul 8. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale imunologic |
| Analizator imunologic Siemens Immulite 2000XPi |  |  |  | o data la 3 luni /la solicitare |  |  |
| Lotul 9. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale de laborator |
| Centrifuga HuMax 4K |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Centrifuga Nahita |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Centrifuga tip Rotofix 32 A |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Microscop de laborator |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Distilator |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Lotul 10. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor frigorifice |
| Camera frigorifica pentru păstrarea vaccinelor MK-404 |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Frigider MPR 530W |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Frigider LR 530W |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Frigider BXC-ARREZZO |  |  |  | o data la 4 luni /la solicitare |  |  |
| Lotul 11. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale Roentgen |
| Dispozitiv de radiodiagnostic digital cu imprimantă UNIMAD DRAD |  |  |  | o data la 2 luni /la solicitare |  |  |
| Instalaţie radiodiagnostic digitală cu imprimantă Protec PRS 500B |  |  |  | o data la 2 luni /la solicitare |  |  |
| Lotul 12. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivului Drager (calibrare) |
| Alcooltester (etilotest) DRAGER - Drager ALCOTEST 6820 |  |  |  | o data la 6 luni /la solicitare |  |  |

Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției achiziționarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lotul 1. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale de fizioterapie Incalzitor de parafina Kaskad-40 buc 1 Bicicleta ergometrica s.H8705 buc 1 Aparat multifunctional Gym C 50 buc 1 Aparat eliptic magnetic I N 16528 buc 1 Dispozitiv pentru Press-terapie buc 1 Dispozitiv Vaccumed buc 1 Dispozitiv de fizioterapie Electroson ES 10-5 buc 4 Dispozitiv de fizioterapie Iscra-4 buc 4 Pat automasaj buc 1 Dispozitiv de fizioterapie Stimulator ”Chinesport” buc 3 Dispozitiv de fizioterapie Potok buc 3 Dispozitiv de fizioterapie Magneton CMP-200 buc 1 Dispozitiv de fizioterapie UGN-01 M buc 3 Dispozitiv de fizioterapie UVC-60 buc 2 Dispozitiv de fizioterapie cu microunde RT-250 buc 1 Biomag Monada buc 1 Inhalator “Ultrasonic” buc 1 Dispozitiv de fizioterapie UVC-30 buc 1 Kascad-15 buc 1 Combina BTL-5000 buc 1 Stimulator neuromuscular Neurodyn buc 1 Aparat p/u ionoforez Iono Base buc 1 Aparat de magnetoterapii Magnetomed buc 1 Ap. p/u terapia cu ultrasunete Sonopulse buc 6 Sistem diatermie p/u tratament cu microunde RT-250 buc 1 Aparat p/u distilarea apei MELAdes 65 buc 3 Aparat p/u distilarea apei Nuve ND12 buc. 4 Fierbator electric Э-67-1,116 buc 2 Cadă p/u hidroterapie buc 1 Videocolposcop 2200P VH 1960 buc 2 Baie galvanică 4 celulară buc 1 Biomicroscop buc 4 Oftalmoscop direct buc 4 Autorefractometru buc 2 Proiector pentru cabinetul de oftalmologie buc 2 Cintar p/u noi nascuti electronic buc. 40 Aparat de ambalare buc 2 Masina de spalat instrumente MELAclean buc 3 Lotul 2. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor de sterilizare Sterilizator GP-80 buc 5 Autoclav BK-75-01 buc 1 Termostat HI52 50litri buc 6 Autoclav VK-75 buc 1 Autoclav KRONOS S 23 buc 6 Autoclav SEA-22b-B buc 2 Autoclav 23-S Melag buc 1 Autoclav OT 100v buc 1 Sterilizator prin autoclavare cu vacuum GETINGE WD HS33 buc 1 Lotul 3. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivului sterilizator integrat (shredder) Integrated Sterilizer & Shredder ISS AC-575 buc. 1 Lotul 4. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale biochimice Analizator biochimic Stat Fax 1904+ buc 2 ANALIZATOR biochimic Arhitect Plus C8000 buc 1 Lotul 5. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale hematologice Advia 2120 Analizator hematologic Advia 2120 buc 1 Lotul 6. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale hematologice Sysmex Analizatorul hematologic automat Sysmex XP-300 buc 1 Analizator hematologic Sysmex XS-500i buc 1 Lotul 7. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale imunologic Mindray MR-96A Analizator imunologic Mindray MR-96A buc 1 Lotul 8. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale imunologic Analizator imunologic Siemens Immulite 2000XPi buc. 1 Lotul 9. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale de laborator Centrifuga HuMax 4K buc 3 Centrifuga Nahita buc 2 Centrifuga tip Rotofix 32 A buc 3 Microscop de laborator buc 5 Distilator buc 2 Lotul 10. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor frigorifice Camera frigorifica pentru păstrarea vaccinelor MK-404 buc 4 Frigider MPR 530W buc. 3 Frigider LR 530W buc. 1 Frigider BXC-ARREZZO buc. 2 Lotul 11. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale Roentgen Dispozitiv de radiodiagnostic digital cu imprimantă UNIMAD DRAD buc 1 Instalaţie radiodiagnostic digitală cu imprimantă Protec PRS 500B buc 1 Lotul 12. Mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivului Drager (calibrare) Alcooltester (etilotest) DRAGER - Drager ALCOTEST 6820 buc 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2021

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției serviciilor de etalonare, verificare periodică și metrologică a dispozitivelor medicale pentru anul 2022, Cod CPV: 50421000-2 “___”_________2022 mun. Chisinau Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă _______, reprezentată prin ________________________, care acţionează în baza ___________________, denumit(a) în continuare Prestator ______________________________________, pe de o parte, IMSP AMT Buiucani, reprezentată prin Dna Director Liliana Iașan, care acţionează în baza statutului, denumita în continuare Beneficiar IDNO 1003600153131, pe de altă parte, ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022( repetat loturile anulate), denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________,în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiaruluibdin „___” _____________2021. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:a) Specificaţia tehnică;b) Specificația de preț; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1.Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie a Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de prestare 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare sau pprevăzute în specificație. 2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:- Deservirea şi reparaţia utilajului medical se efectuează la sediul Beneficiarului. - În cazul în care Beneficiarul solicită efectuarea deservirii şi reparaţia utilajului medical se face printr-un apel telefonic, iar prestatorul se obligă să iniţieze deservirea, reparaţia utilajului medical în cel mult 4 (patru) ore de la primirea solicitării. - Procurarea pieselor de rezervă (în cazul în care este necesară înlocuirea pieselor uzate cu termenul de garanţie expirat) pentru utilajul medical se facturează separat. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: Originalele facturilor fiscale (original); Act de prestare a serviciilor; Graficul executarii serviciilor; Actul de primire predare a serviciilor de deservire şi reparaţia utilajului medical. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. 3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: în termen de 30 de zile de la prezentare facturii/actului. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 2 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este transfer pe contul IMSP AMT Buiucani, în cuantum de 15% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 15 % din suma totală a contractului. 10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare dacă expiră, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnarii. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Prestatorul de servicii Beneficiarul IMSP AMT Buiucani Adresa poştală: Adresa poştală:mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2 Telefon: Telefon: 022741916, 022741870 Cod fiscal: Cod fiscal: 1003600153131 Banca: Banca: MF –Trezoreria de Stat Cod: Cod: TREZMD2X IBAN IBAN: MD54TRPCBW518430A00371AA . Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Prestatorul de servicii Beneficiarul IMSP AMT Buiucani Anexa nr. 2 la contractul nr. din 2021 SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Prestatorul de servicii Beneficiarul IMSP AMT Buiucani