| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, Chisinau (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-3

Alimentarea cu energie electrica (05/2021-REAE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,137 |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 23,260 |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,274 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,230 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 27,360 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,274 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба полиэтиленовая низкого давления ПНД 110mm | 1 km | 0,056 |
| 8 | AcA07B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 13,000 |
| 9 |  | Caramida | buc | 1 885,000 |
| 10 |  | Pamint cernut fin sau Nisip | m3 | 13,680 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-03-521-2 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 6,000 |
| 13 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 2,000 |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |
| 16 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,000 |
| 17 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,150 |
| 19 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,000 |
| 20 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 2,140 |
| 21 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,560 |
| 22 |  | Cablu de alimentare cu conductoare din aluminiu АПвБбШв-1 4х185,0 мм2 | m | 270,000 |
| 23 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,000 |
| 24 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,000 |
| 25 | 08-02-159-4 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 26 |  | Manson terminal 4ПКТп-1-150/240 | buc | 4,000 |
| 27 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,160 |
| 28 |  | Papuci din aluminiu 185mm2 DL-185 | buc | 16,000 |
| 29 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 25 mm | 100 m | 0,150 |
| 30 | 08-02-406-1 | Constructii metalice / Accesorii din metal pentru fixare | t | 0,030 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Separator de sarcina РПС-4/3Р/400А | buc | 2,000 |
| 32 |  | Siguranta fuzibila ППН-37/315A | buc | 6,000 |
| 33 |  | Separator de sarcina ПЦ-2/3P/250A | buc | 2,000 |
| 34 |  | Intrerupator automat 3-poli BA88-35/3P/C-200A | buc | 2,000 |
| 35 |  | Contor electric Uн=380/220В, Iн=5А ZMG410CR | buc | 2,000 |
| 36 |  | Transformatoare de curent 200/5 | buc | 6,000 |
| 37 |  | Limitator de impulsuri ОПС1-В/3Р | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.