Caiet de sarcini

Obiectul achiziţiilor:  Servicii de spălare si testare hidraulica a sistemelor termice pentru anului 2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 44 679,0 |

Lista instituțiilor:

| № crt. | Instituțiile de învățământ | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creșa grădiniță nr.30 | m | 1 569 |
| 2 | Creșa grădiniță nr.32 | m | 1 569 |
| 3 | Creșa grădiniță nr.67 | m | 468 |
| 4 | Creșa grădiniță nr.128 | m | 492 |
| 5 | Creșa grădiniță nr.130 | m | 1 569 |
| 6 | Creșa grădiniță nr.135 | m | 1 115 |
| 7 | Creșa grădiniță nr.138 | m | 1 105 |
| 8 | Creșa grădiniță nr.149 | m | 1 569 |
| 9 | Creșa grădiniță nr.155 | m | 1 464 |
| 10 | Creșa grădiniță nr.161 | m | 1 569 |
| 11 | Creșa grădiniță nr.177 | m | 1 569 |
| 12 | Creșa grădiniță nr.179 | m | 1 569 |
| 13 | Creșa grădiniță nr.184 | m | 1 569 |
| 14 | Creșa grădiniță nr.188 | m | 1 464 |
| 15 | Creșa grădiniță nr.197 | m | 1 464 |
| 16 | Creșa grădiniță nr.211 | m | 1 464 |
| 17 | Creșa grădiniță nr.212 | m | 1 464 |
| 18 | Șc.pr. nr.19 | m | 950 |
| 19 | Șc.pr. nr.82 | m | 2 124,6 |
| 20 | Șc.pr. nr.83 | m | 3 091 |
| 21 | Șc.pr. nr.95 | m | 1 545,5 |
| 22 | Gim.”St.Grama” | m | 2 704,5 |
| 23 | L.T”P.Zadnipru” | m | 3 091 |
| 24 | L.T”Dacia” | m | 3 091 |
| 25 | L.T”G.Ghimpu” | m | 2 330 |
| 26 | L.T”V.Vodă” | m | 2 120 |
| 27 | CCC”Ghiocel” | m | 579,4 |
|  | Total | m | 44 679,0 |

Șef interimar DETS sectorul Ciocana                            Vladimir Crusinschi