| ____ Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Reteaua exterioara de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 75 234,86 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Montarea tevelor si armaturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 1 398,40 |  | 2 796,79 |
| 2 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protactie PE100 SDR26 PN6 d=180x6,9 L=200 mm 20 buc |  |  | m |  | 4,0000 |  |  | 136,00 |  | 544,01 |
| 3 |  | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 131,41 |  | 919,90 |
| 4 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 0,6700 |  |  | 1 618,96 |  | 1 084,70 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 5 345,40 |
|  |  |  |  | Total Montarea tevelor si armaturii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 345,40 1 352,97 |
|  |  |  |  | 1.2. Tuburi Sistemul A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) |  |  | m |  | 2 700,6000 |  |  | 18,86 |  | 50 936,55 |
| 6 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) |  |  | m |  | 2 700,6000 |  |  | 0,58 |  | 1 559,23 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 52 495,78 |
|  |  |  |  | Total Tuburi Sistemul A0 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 495,78 13 866,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 57 841,18 |
|  |  |  |  | Asigurari socia;e si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 3 652,65 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 329,46 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 164,73 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 8 988,26 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 4 258,58 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 234,86 15 219,37 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 75 234,86 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 234,86 |  |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Reteaua exterioara de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 75 234,86 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,3785 | 116,43 | 276,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 109,7880 | 116,43 | 12 782,61 |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,0725 | 116,43 | 1 289,17 |
| 4. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,2100 | 116,43 | 839,46 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2680 | 116,43 | 31,20 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 15 219,37 |

Materiale:

| 1. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,4896 | 409,86 | 200,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5304 | 338,58 | 179,58 |
| 3. | 2 874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc | 2,0800 | 1 283,04 | 2 668,72 |
| 4. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0146 | 2,00 | 0,03 |
| 5. | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,1081 | 28,51 | 3,08 |
| 6. | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,1442 | 32,08 | 4,63 |
| 7. | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=180 mm | m | 4,1209 | 111,38 | 458,99 |
| 8. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 125,8092 | 2,49 | 313,26 |
| 9. | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 1,8746 | 24,95 | 46,77 |
| 10. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 28,8400 | 0,45 | 12,98 |
| 11. | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 28,8400 | 0,45 | 12,98 |
| 12. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1836 | 16,04 | 2,94 |
| 13. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 270,0600 | 16,04 | 4 331,76 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 8 236,39 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 5,4012 | 50,00 | 270,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0500 | 96,00 | 4,80 |
| 3. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0121 | 360,00 | 4,36 |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4020 | 21,00 | 8,44 |
| 5. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0382 | 96,00 | 3,67 |
| 6. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1200 | 24,00 | 2,88 |
| 7. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1675 | 380,00 | 63,65 |
| 8. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 81,0180 | 420,00 | 34 027,56 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 34 385,42 |

|  | Total | lei |  |  | 75 234,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 75 234,86 |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Investitor Primaria Radenii Vechi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea tevelor si armaturii |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc |  |  | 1 398,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
|  | 2 874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc | 1,0000 | 1 283,04 | 1 334,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 796,79 |
| 2 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protactie PE100 SDR26 PN6 d=180x6,9 L=200 mm 20 buc | m |  |  | 136,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 116,43 | 19,33 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=180 mm | m | 1,0150 | 111,38 | 114,75 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 2,00 | 0,01 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 96,00 | 1,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 544,01 |
| 3 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) | buc |  |  | 131,41 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 | 116,43 | 119,92 |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,2600 | 24,95 | 6,68 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,85 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,85 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 | 28,51 | 0,44 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 | 32,08 | 0,66 |
|  |  | Total | lei |  |  | 919,90 |
| 4 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 1 618,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 116,43 | 413,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,49 | 467,55 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 338,58 | 268,03 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 409,86 | 299,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 16,04 | 4,39 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,48 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,51 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 21,00 | 12,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 084,70 |
|  |  | 1.2. Tuburi Sistemul A0 |  |  |  |  |
| 5 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) | m |  |  | 18,86 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 116,43 | 4,66 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 16,04 | 1,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 12,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50 936,55 |
| 6 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m |  |  | 0,58 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 116,43 | 0,48 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 559,23 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Mocanu V |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.