Necesitatea în reactivi si consumabile de laborator

a  IMSP CS Dondușeni

pentru anul 2020

CERINȚE GENERALE

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul 1 .  Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 15 Biosystems, (sistem închis)

| 33100000-1 | ALT(GPT) | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33100000-1 | AST(GOT) | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Albumina | 50 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Alfa-amilaza | 1200 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Bilirubină totală | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Bilirubină directă | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Calciu | 50 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Cholesterol total | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | LDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | HDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Calibrator LDL/HDL COLESTEROL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Creatinină | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Gamma glutamiltransferase | 50 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Glucoza | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 432 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Calibrator HbA1c | 2 | ml | Flacoane cu volum 2 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinareaHemoglobinglicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | HEMOGLOBIN A1C Control normal | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | HEMOGLOBIN A1C Control patologic | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Lipasa | 48 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Magneziu | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Acid uric | 1500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Trigliceride (Triglicerides) | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Ureea | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Protein C reactivă latex test set 8 ml, (150 teste) | 32 | ml | Flacoane până la 5 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Factor rheumatic latex test 8 ml,(150 teste) | 32 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Antistreptolizina O latex test set 8 ml, control + și - | 32 | ml | Flacoane până la 5 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
| 33100000-1 | Calibrator Multi biochimie | 50 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine |
| 33100000-1 | Control se normal | 50 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine |
| 33100000-1 | Control se patologic | 50 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine |
| 33100000-1 | Cuvă pentru ser,2 ml | 10 | set | Dimensiuni 13,75x24,9 mm, set – 10 buc/set |
| 33100000-1 | Rotor de reacție | 55 | set | Set 10 buc/set, autorizare de la producător |
| 33100000-1 | Soluție concentrate de spălare | 1 | set | Set – 100 ml/set, flacon cu volum pînă la 100 ml, fără clor |
| 33100000-1 | Soluție concentrate de sistem | 1 | set | Set – 1000 ml/set, flacon cu volum pînă la 1000 ml, fără clor |
| 33100000-1 | Soluție de spălare neconcentrată | 1 | set | Set – 1000 ml/set, flacon cu volum pînă la 1000 ml |
| 33100000-1 | Cablu manipulator | 1 | buc |  |
| 33100000-1 | Ventilator la placa procesorului | 2 | buc |  |
| 33100000-1 | Pneomohidro cilindri p/u capac | 1 | set |  |
| 33100000-1 | Ac p/u dozarea reacticelor | 1 | buc |  |
| 33100000-1 | Lampă fotometrică A 15 | 2 | buc |  |
| 33100000-1 | Capac p/u canistra de spălare A 15 | 2 | buc |  |
| 33100000-1 | Garnitură p/u pompa de dozare | 1 | buc |  |
| 33100000-1 | Set de rulmenți p/u manipulator | 1 | set |  |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Lotul 2 Reactivi și consumabile pentru analizatorul hematologic Gellscan 18

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| 33100000-1 | Solutie de spalare | 8 | fl | Fl. volum 5 l p/u analizator hematologic Gellscan 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33100000-1 | Diluent | 22 | fl | Fl. 20 l p/u analizator hematologic Gellscan 18 |
| 33100000-1 | Lizer | 16 | fl | Fl. Cu volum 1 l p/u analizator hematologic Gellscan 18 |
| 33100000-1 | Material de control cu 3 nivele L,N, H cunoscute | 2 | set | Set 3 fl. Cu volum de 2 ml p/u analizator hematologic Gellscan 18 |

Cerinţe generale

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul 3 Reactivi și consumabile pentru analizatorul de urină Reader 300, tip închis

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| Teste p/u urină 11 indice | 85 | set | Set 100 teste p/u Reader 300, tip închis |
| --- | --- | --- | --- |
| Teste p/u urină 3 indice (pH,glucoza,proteine) | 40 | set | Set 100 teste p/u Reader 300 tip închis |
| Material de control p/u urină cu 2 nivele cunoscute (glucoza,proteine) | 80 | ml | p/u Reader 300 tip închis |
| Hârtie termo L 5 cm | 70 | buc | p/u Reader 300 tip închis |

Cerinţe generale

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul 4, Reactivi și consumabile pentru cuagulometru Coatron M1

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| 33100000-1 | Plasma de control 4 parametri patologice | 2 ml | ml | Fl 2 ml p/u cuagulometru Coatron M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33100000-1 | Plasma de control 4 parametri normal | 2 ml | ml | Fl 2 ml p/u cuagulometru Coatron M1 |
| 33100000-1 | Set p/u determinarea timpului de protombină, uscat, | 3 | set | Set 10fx10ml p/u cuagulometru Coatron M1 |
| 33100000-1 | Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge, uscat | 3 | set | Set 3flx3ml+diluent 1flx9ml p/u cuagulometru Coatron M1 |
| 33100000-1 | Cuvă p/u coagulometru | 4 | set | Set 1000 buc p/u cuagulometru Coatron M1 |

Cerinţe generale

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Loturile 5-41

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| 33100000-1 | HBsAg cu 96 godeuri Elisa | 10 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33100000-1 | Depistarea helicobacter pylori în mase fecale | 100 | buc | Test-cartridj |
| 33100000-1 | Teste p/u determinarea sângelui ocult în mase fecale | 100 | test |  |
| 33100000-1 | Țoliclon Anti A | 50 | ml | Fl 10 ml |
| 33100000-1 | Țoliclon Anti B | 50 | ml | Fl 10 ml |
| 33100000-1 | Țoliclon Anti D Super | 50 | ml | Fl 10 ml |
| 33100000-1 | Set p/u determinarea hemoglobinei în sînge | 8 | set | Set 3flx40 ml+standard, 1x2 ml |
| 33100000-1 | Reactive p/u RPR carbon cu control + și - | 14 | set | Set 1 ml |
| 33100000-1 | Ulei de imersie | 500 | ml | Fl 100ml |
| 33100000-1 | Termoindicatoare 180° cu registru | 2000 | buc |  |
| 33100000-1 | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogăție eter și formalină și cu dispozitiv de filtrare | 120 | buc |  |
| 33100000-1 | Lampă p/u microscop binocular LED | 4 | buc |  |
| 33100000-1 | Lampă p/u microscop binocular halogen 20w,6v | 10 | buc |  |
| 33100000-1 | NaCL chimic curat | 6 | kg | Fl 1 kg |
| 33100000-1 | Azur II | 0,1 | kg |  |
| 33100000-1 | Eosin H | 0,1 | kg |  |
| 33100000-1 | Albastru de metilen | 0,1 | kg |  |
| 33100000-1 | Hârtie de filtru | 3 | kg |  |
| 33100000-1 | Hârtie termo Stat fax L 5,7cm | 20 | buc |  |
| 33100000-1 | Qiuvete p/u KFK 2 dm. 10mm (5 ml) p/u determinarea hemoglobinei | 2 | buc |  |
| 33100000-1 | Marcher pe sticlă | 20 | buc |  |
| 33100000-1 | Eprubete K3 EDTA p/u analiza generală a sângelui din sânge periferic | 200 | buc | 0,25 ml |
| 33100000-1 | Container p/u urină cu capac | 10000 | buc | 100 ml |
| 33100000-1 | Camera Goreaev | 2 | buc |  |
| 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 2 | buc | 5-50 mkl |
| 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 1 | buc | 20-200 mkl |
| 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 1 | buc | 100-1000 mkl |
| 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 1 | buc | 1000-5000 mkl |
| 33100000-1 | Vârf alb | 500 | buc |  |
| 33100000-1 | Eprubete Citrat Na 3,8% | 2000 | buc | 2,5 ml- 3 ml |
| 33100000-1 | Eprubete plastic conice | 22000 | buc | 10 ml |
| 33100000-1 | Termometre p/u frigider cu verificare metrologică | 6 | buc | -30°C…+30°C |
| 33100000-1 | Pipete virusologice p/u analiza general a sângelui, strile, amb. Ind. | 2000 | buc |  |
| 33100000-1 | Eprubete cu K3EDTA, 5 ml | 500 | buc |  |
| 33100000-1 | Lancete sterile, ambulate individual | 10000 | buc |  |
| 33100000-1 | Eprubete cu port-tampon(pentru reclaj) | 1000 | buc |  |
| 33100000-1 | Material de control pentru protein în urină cu 5 calibratore | 2 | set |  |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.

Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fieposibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentrureacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durataefectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).