Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Reparatii capitale a blocului administrativ, lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus"

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IPLT „Gaudeamus”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru,14/4 . Urmează să fie realizate lucrări:

*Lucrari de reparație:

Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate:

- 2026- pîna la 31 iulie din momentul semnării contractului și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor.

fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La solicitarea se vor prezentarea facturilor fiscale și certificate de calitate а materialelor procurate până lа data de 31.03.2026.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „17" martie 2026

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP LT "Gaudeamus"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP LT "Gaudeamus"

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatii capitale a blocului administrativ , Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus", mun. Chisinau, Strada Petru Zadnipru 14/4

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Pozitia 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Cabinet 108 Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 55,2000 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 31,5000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 31,5000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,0000 |
| 5 | RpCM33G | Demontarea plinte | m | 22,8400 |
| 6 | RpCM33G | Demontarea baghete | m | 22,8400 |
| 7 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat | buc | 6,0000 |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000 |
| 9 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h | buc | 1,0000 |
| 10 | RpCM33G | Demontarea briu de protectie la pereti | m | 4,0000 |
| 11 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 31,5000 |
| 12 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m | 25,0000 |
| 13 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PGC | m2 | 8,5000 |
| 14 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau | m2 | 4,5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | BCA de 6-8 cm grosime |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 15 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 31,5000 |
| 16 | CK29F apl | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31,5000 |
| 17 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m | 22,8400 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti |  |  |
| 18 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0200 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 57,2000 |
| 20 | CK18C | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki) | m | 30,0000 |
| 21 | CK18C | Montarea coltarilor din PVC | m | 25,0000 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,2000 |
| 23 | CF51B k-30 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 57,2000 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,2000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,2000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,2000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,2000 |
| 28 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog | m2 | 57,2000 |
| 30 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata de tip Geneva sau analog | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardosea |  |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 31,5000 |
| 32 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100 | kg | 97,6500 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,5000 |
| 34 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 31,5000 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 31,5000 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 31,5000 |
| 37 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2 | 15,7000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 38 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate | m2 | 6,6000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 109 Capitolul 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 41,8000 |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,7000 |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,7000 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, | m2 | 2,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |
| 43 | RpCM33G | Demontarea plinte | m | 18,3200 |
| 44 | RpCM33G | Demontarea baghete | m | 18,3200 |
| 45 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat | buc | 3,0000 |
| 46 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
| 47 | RpCM33G | Demontarea briu de protectie la pereti | m | 2,0000 |
| 48 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m | 20,0000 |
| 49 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PGC | m2 | 1,4200 |
| 50 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 51 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 16,7000 |
| 52 | CK29F apl | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,7000 |
| 53 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m | 18,3200 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pereti |  |  |
| 54 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0200 |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 41,8000 |
| 56 | CK18C | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki) | m | 30,0000 |
| 57 | CK18C | Montarea coltarilor din PVC | m | 15,0000 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,8000 |
| 59 | CF51B k-30 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru | m2 | 41,8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,8000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,8000 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,8000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,8000 |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,8000 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog | m2 | 41,8000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardosea |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,7000 |
| 67 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100 | kg | 51,7700 |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,7000 |
| 69 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 16,7000 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,7000 |
| 71 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,7000 |
| 72 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2 | 16,7000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate | m2 | 2,0000 |
| 74 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe amble parti culoare si modelul se va coordona cu Beneficiarul | m2 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 110 Capitolul 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 49,8000 |
| 76 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,5000 |
| 77 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,5000 |
| 78 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,0000 |
| 79 | RpCM33G | Demontarea plinte | m | 18,2000 |
| 80 | RpCM33G | Demontarea baghete | m | 18,2000 |
| 81 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat | buc | 3,0000 |
| 82 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
| 83 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500 mc/h | buc | 1,0000 |
| 84 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m | 20,0000 |
| 85 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PGC | m2 | 3,7400 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 86 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 16,5000 |
| 87 | CK29F apl | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,5000 |
| 88 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m | 18,2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pereti |  |  |
| 89 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,0000 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 49,8000 |
| 91 | CK18C | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki) | m | 30,0000 |
| 92 | CK18C | Montarea coltarilor din PVC | m | 15,0000 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,8000 |
| 94 | CF51B k-30 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 49,8000 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,8000 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,8000 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,8000 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,8000 |
| 99 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,8000 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog | m2 | 49,8000 |
| 101 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 2,0000 |
| 102 | CI06C | Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara | m2 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardosea |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,5000 |
| 104 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100 | kg | 51,1500 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,5000 |
| 106 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 16,5000 |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 16,5000 |
| 108 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,5000 |
| 109 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2 | 16,5000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Evacuare gunoi |  |  |
| 110 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 16,0000 |
| 111 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 16,0000 |
| 112 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 16,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul de incalzire |  |  |
| 113 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) | m2 | 6,0000 |
| 114 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения) | buc | 12,0000 |
| 115 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de | m | 30,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 3/8" - 3/4" |  |  |
| 116 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 3,0000 |
| 117 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4") | buc | 6,0000 |
| 118 | IB05B | Radiatoare bimetal 10 секций | buc | 4,0000 |
| 119 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" х 3/4" | buc | 18,0000 |
| 120 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 121 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ппр ф 25 | buc | 8,0000 |
| 122 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского | buc | 3,0000 |
| 123 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25 | buc | 28,0000 |
| 124 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта ппр ф 25 | buc | 6,0000 |
| 125 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППр ф 25 | buc | 4,0000 |
| 126 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 х 3/4 папа | buc | 22,0000 |
| 127 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire | buc | 6,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 х 3/4 мама |  |  |
| 128 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 22,0000 |
| 129 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm. | m | 28,0000 |
| 130 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,0000 |
| 131 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare Capitolul 3.1. Retele electrice Capitolul 3.1.1. Cabinet 108 |  |  |
| 132 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,0200 |
| 133 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 2,0000 |
| 134 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2000 |
| 135 |  | Priza ordinara | buc | 18,0000 |
| 136 |  | Priza Rj45 | buc | 2,0000 |
| 137 |  | Doze | buc | 22,0000 |
| 138 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 | buc | 1,0000 |
| 139 |  | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
| 140 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,3500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 141 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 60,0000 |
| 142 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 30,0000 |
| 143 |  | Cablu CAT6 | m | 45,0000 |
| 144 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,3500 |
| 145 |  | Tub gofrat 16 | m | 135,0000 |
| 146 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,1000 |
| 147 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc | 10,0000 |
| 148 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Cabinet 109 |  |  |
| 149 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,0100 |
| 150 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
| 151 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1700 |
| 152 |  | Priza ordinara | buc | 15,0000 |
| 153 |  | Priza Rj45 | buc | 2,0000 |
| 154 |  | Doze | buc | 18,0000 |
| 155 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 | buc | 1,0000 |
| 156 |  | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
| 157 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,9000 |
| 158 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 30,0000 |
| 159 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 20,0000 |
| 160 |  | Cablu CAT6 | m | 40,0000 |
| 161 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina | 100 m | 0,9000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | la 25 mm |  |  |
| 162 |  | Tub gofrat 16 | m | 90,0000 |
| 163 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,0600 |
| 164 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc | 6,0000 |
| 165 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Cabinet 110 |  |  |
| 166 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,0100 |
| 167 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
| 168 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1700 |
| 169 |  | Priza ordinara | buc | 15,0000 |
| 170 |  | Priza Rj45 | buc | 2,0000 |
| 171 |  | Doze | buc | 18,0000 |
| 172 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 | buc | 1,0000 |
| 173 |  | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
| 174 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,9000 |
| 175 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 30,0000 |
| 176 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 20,0000 |
| 177 |  | Cablu CAT6 | m | 40,0000 |
| 178 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,9000 |
| 179 |  | Tub gofrat 16 | m | 90,0000 |
| 180 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,0600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 181 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile | buc | 6,0000 |
| 182 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistemul de incalzire |  |  |
| 183 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . Кондиционер | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj Capitolul 4.1. Lucrari electrice |  |  |
| 184 |  | Automat B10 | buc | 3,0000 |
| 185 |  | Automat dif. C25, 30mA | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Sistemul de incalzire |  |  |
| 186 |  | Кондиционер 9000 BTU inv | buc | 3,0000 |

Pozitia 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Bucatarie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 72,700 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 59,480 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 73,900 |
| 4 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 3,000 |
| 5 | SE13A Apl | Demontare cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm. Nota: Se include doar manopera si utilajele. Nota: Se include doar manopera si utilajele | buc | 5,000 |
| 6 | SE29C | Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 204 kg,, asezata pe pardoseala. Nota: Se include doar manopera si utilajele | buc | 4,000 |
| 7 | SE09T Apl | Demontare masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg. Nota: Se include doar manopera si utilajele | buc | 2,000 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila | m2 | 73,900 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 127,470 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 127,470 |
| 11 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 | m2 | 127,470 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 127,470 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 127,470 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 1,800 |
| 15 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,800 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,800 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,800 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,800 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 1,800 |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 73,600 |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 73,600 |
|  |  | 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 22 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 10,000 |
| 23 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 10,000 |
| 24 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |
| 25 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 11,000 |
| 26 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 22,000 |
| 27 | Pret de piata | Doza aparat D65mm*H40mm | buc | 22,000 |
| 28 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 29 | Pret de piata | Intrerupator cu o clapa | buc | 5,000 |
| 30 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 31 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape | buc | 2,000 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 33 | Pret de piata | Priza 220 | buc | 15,000 |
| 34 | 08-03-594-3 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500 | 100 buc | 0,110 |
| 35 | Pret de piata | Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42 | buc | 11,000 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,000 |
| 37 | Pret de piata | Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 | m | 350,000 |
| 38 | Pret de piata | Cablu electric VVGng-LS 3*2,5 | m | 250,000 |
| 39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera | 100 m | 2,500 |
| 40 | Pret de piata | Tub gofrat diam 16mm | m | 250,000 |

Data  „17” martie 2026

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)