ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Seruri diagnostice pentru

investigaţii medico-legale
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

- IDNO: 1006601004105

- Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko,8, MD-2025

- Numărul de telefon/fax: 022 73 87 33 / 067 744 986 – Furdui Doina (Responsabil achiziții)

Întrebări tehnice : Pădure Adelina (Șef secție Biologie medico-legală)Tel: 022 73 83 00 / 067 744 942;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md/ http://medicina-legala.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul platformei achizitii.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Centrul de Medicină Legală - este o instituţie publică de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimativă a lotului fără TVA(lei) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 | 33651510-6 | Ser anti -A eritrocitar | ml | 10 | 12014,30 | Ser diagnostic imun adsorbit (heteroimun), obținut prin imunizarea animalelor cu eritrocite umane, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului A a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane cu titru nu mai jos de 1:128; valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.2 | 33651510-6 | Ser anti -B eritrocitar | ml | 10 | 12014,30 | Ser diagnistic imun adsorbit (heteroimun), obținute prin imunizarea animalelor cu eritrocite umane, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului B a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane cu titru nu mai jos de 1:128; valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.3 | 33651510-6 | Ser anti – A salivar | ml | 10 | 12014,30 | Ser diagnostic imun adsorbit (heteroimun), obținute prin imunizarea animalelor cu saliva umană, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului A a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane cu titru nu mai jos de 1:128; valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.4 | 33651510-6 | Ser anti – B salivar | ml | 10 | 12014,30 | Ser diagnostic imun adsorbit (heteroimun), obținute prin imunizarea animalelor cu saliva umană, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului B a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane cu titru nu mai jos de 1:128; valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.5 | 33651510-6 | Ser anti –H | ml | 60 | 72085,80 | Ser diagnistic imun adsorbit (heteroimun), produs pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului H a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane cu titru nu mai jos de 1:16; valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.6 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine umane | ml | 40 | 48057,20 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor umane în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututuri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.7 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine păsăre | ml | 10 | 12014,3 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor pasăre în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.8 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine porc | ml | 10 | 12014,3 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor de porc în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.9 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine pisică | ml | 5 | 6007,15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor pisică în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.10 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine iepure | ml | 5 | 6007,15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor iepure în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.11 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine de câine | ml | 5 | 6007,15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor câine în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.12 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine vite cornute | ml | 5 | 6007,15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor vite cornute în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.13 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine vitelor cornute mici | ml | 5 | 6007,15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor vite cornute mici în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.14 | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine vitelor cornute mari | ml | 5 | 6007,15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor vite cornute mari în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.15 | 33651510-6 | Ser anti – M | ml | 3 | 3604,29 | Ser diagnostic imun adsorbit, pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului M a sistemului MNSs în sânge lichid valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.16 | 33651510-6 | Ser anti – N | ml | 3 | 3604,29 | Ser diagnostic imun adsorbit, pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului N a sistemului MNSs în sânge lichid valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Lot nr.17 | 33651510-6 | Ser anti – P1 | ml | 3 | 3604,29 | Ser diagnostic imun, cu scopul stabilirii antigenului P1 în sânge lichid uman valabilitate minim 6 luni de la data furnizării. |
| Valoarea estimativă totală: 239084,60 lei (fără TVA) |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată de către furnizor la comandă în luna aprilie/mai la sediul Centrului de Medicină Legală, or. Chișinău, str. Korolenko,8.

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea va fi efectuată în termen de 30 zile după primirea facturii, utilizând sistemul de e-facturare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta (Formularele 4.1, 4.2 și 3.1) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 2. | Act permisiv pentru practicarea activităţii de întreprinzător(licență, autorizație, certificat) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 3. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 5. | Ultimul Raport Financiar | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 6. | DUAE | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 7. | Instrucţiunea de utilizare | Document scanat în format PDF, în limba română sau rusă. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. În caz că, ofertantul prezintă un act redactat într-o limbă străină, el are obligația să prezinte și varianta tradusă (în conformitate cu pct.26 – limba de stat) a docmentului, autentificată de către traducător. | Da |
| 8. | Certificat de calitate | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Prin actele prezentate, operatorul va confirma proprietățile calitative a produsului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: atribuit în SIA RSAP

- pe: atribuit în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Trimestrul II 2022.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  15.04.2021.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Vasile ȘARPE        _________                L.Ș.