МА0202

Dispozitivele sunt concepute pentru a măsura intensitatea curentului continuu în circuitele electrice.

Panouri cu sistem magnetoelectric cu un indicator cu partea mobilă montată pe carcase.

Poziția de lucru: verticală, orizontală (în funcție de comandă).

Dimensiuni totale, nu mai mari de 60 mm x 60 mm x 48 mm.

Clasa de precizie 2,5; 4

Diapazon de măsurare 0÷10 mA