Lista lotului 1 specificațiile tehnice  documentele de atribuire

| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Analizator biochimic-automat Architect C 8000 CC |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 |  | Analizator biochimic-automat Architect C 8000 CC MULTICONSTITUENT CALIBRATOR | set | 1 | Pentru calibrarea urmatorilor parametri: Albumina, Calcium, Cholesterol, Creatinine, |
|  | 33696500-0 |  | Analizator biochimic-automat Architect C 8000 CC BILIRUBIN CAL | set | 1 | 2x(3x5) ml calibrarea bilirubinei directe si totale |
|  | 33696500-0 |  | Analizator biochimic-automat Architect C 8000 Bilirubin direct | buc | 6000 | 2000 de teste 8G6321 (R1-10x39ml), R2-10x13ml |

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oferta | Cu semnatura si stampila participantului | da |
|  | Date despre participant | Cu semnatura si stampila participantului | da |
|  | Certificat de inregistrare | Copie cu semnatura si stampila participantului | da |
|  | Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor | Copie cu semnatura si stampila participantului | da |
|  | Ultimul raport financiar | Copie cu semnatura si stampila participantului | da |
|  | Lista fondatorilor (NP, cod personal) | Copie cu semnatura si stampila participantului | da |
|  | Certificatul CE sau de conformitate | Copie cu semnatura si stampila participantului | da |
|  | Declaraţii privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase | Declaratie pe propria răspundere confirmata cu semnătura si ştampila participantului | da |
|  | Certificat privind atribuirea contului bancar eliberat de Banca detinatoare de cont | Copie confirmata cu semnătura si ştampilapar | da |
|  | Declaraţie privind situaţia personala a operatorului forma 3.5 | confirmata cu semnătura si ştampila participantului | da |
|  | Licenta de activitate in care domeniul dat se licentiaza | Copie confirmata cu semnătura si ştampila | da |
|  | Specificaţii tehnice forma 4.1, 4.2 | confirmata cu semnătura si ştampila participantului | da |
|  | În caz de necesitate operatorul economic în timp de 5 zile de la înştinţare este obligatoriu sa prezinte monstre; | confirmata cu semnătura si ştampila participantului | da |
|  | Notă pentru - Analizator semiautomat ,,Mindray MW 12A" | Cerinţe generale:Certificat CE -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului,Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichetat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului in original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărullotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. Notă:Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător.Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pină la livrare in condiţiile prevăzute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament | da |
|  | Notă pentru – Reagenti si vesela de laborator Sectia bacteriologica vesela si articole ostensila | Certificat CE sau certificat de conformitate -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului. Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici in mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelornormative (ISO, GOST, OST, ets.) privinddenumirea,masa moleculară, formula chimică unde este cazul,calificativul (gradul de puritare) al reactivului,cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul dehidratare, cantitatea de impurităţi, numarul lotului, data fabricării, condiţii de pastrare si valabilitatea lor, est. | da |
|  | Notă pentru - Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | Cerinţe generale: Certificat CE -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului,Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de12 luni. Ambalajul să fie, securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărullotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set | da |
|  | Notă pentru - Analizator biochimic-automat Architect C 8000 | 1.Certificat CE -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului. 2.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului.3.Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajulreactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (system închis). 4. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi (să fie de la acelaşi producător). 5. Ofertanţii vor demonstra căreagenţii, seturile de reagenţi sunt păstrate pînă lalivrare în condiţii prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). | da |
|  | Notă-Investigatii clinice generale,hematologice si Cerinte specifice: Toţi reagenţii şi materialele citologice,Expres teste diagnostice pentru analizade rutina aurinei, Reactivii p/u analize de rutină | Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici in mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute decerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, ets.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritare) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numarul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, est. | da |
|  | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) | da |
|  | Garanţia pentru oferta 2% | Emisa de banca sau transfer bancar | da |
|  | Garanţia de buna execuţie 10% pentru operatorul desemnat castigator | Emisa de banca sau transfer bancar | da |
|  | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | da |