CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
Deviz-oferta № 2-1-8
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul	
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrarii de montaj.


	1
	10-08-001-06

	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze
	buc
	1,000

	2
	10-08-001-12

	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5
	buc
	1,000

	3
	10-08-003-06

	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control
	buc
	1,000

	4
	08-01-121-1

	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Akkumuliator)
	buc
	1,000

	5
	10-04-066-05

	Aparataj de perete: Sonerie (Sirena 24V OPOP-124-7)
	buc
	1,000

	6
	10-08-002-02

	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc
	58,000

	7
	10-08-002-01

	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Datcic de caldura +10%, Senso MAG-R20)
	buc
	2,000

	8
	10-08-002-02

	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Anuntator de incediu manual Senso MAG MCP50 IP67)
	buc
	4,000

	9
	10-02-030-02

	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete
	buc
	1,000

	10
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Rele RPU-2)
	buc
	1,000

	11
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Rele MR8)
	buc
	1,000

	12
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie (sirena NC-103)
	buc
	4,000

	13
	10-06-026-01

	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1
	1 km
	0,840

	14
	Pretul furnizorului
	Cablu 2x0,75 - KPCng FRLS LTx2x0,75

	m
	734,000

	15
	Pretul furnizorului
	Cablu 3x1,0- VVGng FRLS LTx3x1,0

	m
	100,000

	16
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	3,470

	17
	Pretul furnizorului
	Metalorucav D25 mm

	m
	20,000

	18
	Pretul furnizorului
	Teava grofata D20 mm

	m
	327,000

	
	
	2. Utilaj.


	19
	Pretul furnizorului
	Panou de control 8 sect. MAG 8 Plus

	buc
	1,000

	20
	Pretul furnizorului
	Modul pentru extindere ME4

	buc
	1,000

	21
	Pretul furnizorului
	Extindere pentru 4 siren

	buc
	1,000

	22
	Pretul furnizorului
	Acumulator de rezerva 12V.7A/h, RIP

	buc
	1,000

	23
	Pretul furnizorului
	Acumulator 7A/h

	buc
	1,000

	24
	Pretul furnizorului
	Sirena OPOP-124-7, 24V

	buc
	1,000

	25
	Pretul furnizorului
	Datcic de fum MAG-R20 Senso (+10%)

	buc
	2,000

	26
	Pretul furnizorului
	Datcic de fum MAG-S30 Senso (+10%)

	buc
	64,000

	27
	Pretul furnizorului
	Anuntator incediu manual Senso MAG MCP50 IP67
	buc
	4,000

	28
	Pretul furnizorului
	Translator 1 canal, ATS-100

	buc
	1,000

	29
	Pretul furnizorului
	Rele 12V, RPU-2

	buc
	1,000

	30
	Pretul furnizorului
	Rele MR8

	buc
	1,000

	31
	Pretul furnizorului
	Sirena NS-103

	buc
	4,000



