CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz-oferta № 2-1-8

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii de montaj. |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,000 |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Akkumuliator) | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Sirena 24V OPOP-124-7) | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 58,000 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Datcic de caldura +10%, Senso MAG-R20) | buc | 2,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Anuntator de incediu manual Senso MAG MCP50 IP67) | buc | 4,000 |
| 9 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete | buc | 1,000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Rele RPU-2) | buc | 1,000 |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Rele MR8) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (sirena NC-103) | buc | 4,000 |
| 13 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,840 |
| 14 | Pretul furnizorului | Cablu 2x0,75 - KPCng FRLS LTx2x0,75 | m | 734,000 |
| 15 | Pretul furnizorului | Cablu 3x1,0- VVGng FRLS LTx3x1,0 | m | 100,000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,470 |
| 17 | Pretul furnizorului | Metalorucav D25 mm | m | 20,000 |
| 18 | Pretul furnizorului | Teava grofata D20 mm | m | 327,000 |
|  |  | 2. Utilaj. |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului | Panou de control 8 sect. MAG 8 Plus | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul furnizorului | Modul pentru extindere ME4 | buc | 1,000 |
| 21 | Pretul furnizorului | Extindere pentru 4 siren | buc | 1,000 |
| 22 | Pretul furnizorului | Acumulator de rezerva 12V.7A/h, RIP | buc | 1,000 |
| 23 | Pretul furnizorului | Acumulator 7A/h | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul furnizorului | Sirena OPOP-124-7, 24V | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul furnizorului | Datcic de fum MAG-R20 Senso (+10%) | buc | 2,000 |
| 26 | Pretul furnizorului | Datcic de fum MAG-S30 Senso (+10%) | buc | 64,000 |
| 27 | Pretul furnizorului | Anuntator incediu manual Senso MAG MCP50 IP67 | buc | 4,000 |
| 28 | Pretul furnizorului | Translator 1 canal, ATS-100 | buc | 1,000 |
| 29 | Pretul furnizorului | Rele 12V, RPU-2 | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul furnizorului | Rele MR8 | buc | 1,000 |
| 31 | Pretul furnizorului | Sirena NS-103 | buc | 4,000 |