| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr.115 din “__15__” _09__ 2021_ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 Detergent și neutralizant pentru mașinile Sterilmed WD-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Detergent alcalin compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 |  |  |  | 1.1 Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed Care Base, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentratia recomandata de utilizare sa nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesari pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii.Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. |  |  |  |  |  |
| 1.2 Neutralizant compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 |  |  |  | 1.2 Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandarilor producatorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrelor necesare pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. |  |  |  |  |  |
| 2.Lubrifiant compatibil cu autoclave Goldberg 422D Eryigit. |  |  |  | Lubrifiant alimentar pe baza de polidimetilsiloxan (PDMS) sau amestecuri de siliconi fără hidrocarburi petroliere care nu atacă garniturile de ușă din silicon/EPDM, cauciuc sintetic, plastic, metal, temperatură de la -40 grade la ≥ +200 grade, analogic cu WURTH Silicon Fluid 400 ml, compatibil cu autoclave Goldberg 422D Eryigit. |  |  |  |  |  |
| 3.Perii pentru curățarea instrumentarului laparascopic ⌀4mm |  |  |  | ⌀4mm, lungimea 400-500 mm, pentru lumenul ⌀2,6-3,5mm |  |  |  |  |  |
| 4.Perii pentru curățarea instrumentarului laparascopic ⌀7mm |  |  |  | ⌀7mm, lungimea 400-500 mm, pentru lumenul ⌀4,6-6,5mm |  |  |  |  |  |
| 5.Perii pentru curățarea instrumentarului laparascopic ⌀11mm |  |  |  | ⌀4mm, lungimea 400-500 mm, pentru lumenul ⌀8,6-10,5mm |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |