

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI


Obiectul____ Construcția iluminatului public stradal în satul Mîndrești rl Telenești la PT-146
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă____Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești ___________
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Proiectul este realizat pentru construcția rețelelor de iluminat public stradal 0,22 kV, în baza avizelor de racordare pentru punctul de transformare PT 146, amplasat în satul Mîndrești raionul Telenșeti.
2. Informaţii şi proiectare
Categoria de fiabilitate pentru proiectele de execuție III, obiectul se referă la a IV-a regiune de chiciură, și la a IV-a regiune a vîntului. Corpurile de iluminat se vor monta pe console de tipul KlП -1,0-1,0. Racordarea corpurilor de iluminat la magistrala rețelei de iluminat exterior se va face cu fir ПРГН-0,66 1x1,5 mm2. Detalii referitor la proiectare și informații suplimentare sunt elucidate în memoriul explicativ.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Proiectul pentru PT -146 cu numărul 60/2020-IEE-6
Tensiunea de alimentare 220 V. Alimenatrea cu energie electrică se va efectua de la postul de transformare existent PT 146K/F-4 pînă la panoul de evidență (ЩУ-1) proiectat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polietilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2, de la panoul de evidență la panoul de comandă a iluminatului exterior ЩУНО -1cu cablu de tip ВВГ нг 3x6,0 mm2 în cutie metalică cu grosimea peretelui de 2,5 mm și de la panoul de comandă a iluminatului exterior se va alimenta magistralele rețelei de iluminat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polieletilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2 pe piloni existenți și proiectați. 
Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal se va face prin achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat echipate cu surse LED pe stîlpi existenți  sau nou montați după caz împărțite pe clase ale sistemului de iluminat conform descrierii de mai jos:
• Pentru străzile auxiliare a construcțiilor de locuit, unde iluminarea medie orizontală la nivelul îmbrăcămintei străzilor 4Lx - corpuri de iluminat de tipul Schréder - VOLTANA EVO 1 5270 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740, 230V, 00-17-210, 481232 sau echivalentul lor, cu caracteristicele tehnice: - Puterea nominală, Pn=13,1W. - Flux luminos a corpului de iluminat, F=1811Lm. - Randament, η=90,72%. 60/2020 Coala 16 Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data - Eficacitatea luminoasă = 138,2Lm/W. - Temperatura de culoare corelată = 4000K. - Indicele de redare a culorilor = 70. - Gradul de protecție a corpului de iluminat = IP-67, şi cuprinde furnizarea corpurilor de iluminat, consoalelor, cleme de conexiune, cablu de alimentare, în conformitate cu specificaţiile tehnice, precum şi montajul acestora pe stâlpii LEAI – 0,4kV şi LEA - 0,4kV.

4. Mostre
Conform cerințelor indicate în memoriul explicativ capitolul 1.3 
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuiază de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice pentru PT-146 și cartea tehnică completată. În cazul utilizării echivalentului corpului de iluminat prezentat în proiectul tehnic (corpuri de iluminat de tipul Schréder – VOLTANA) se prezintă măsurările de laborator care sa ateste corespunderea parametrilor tehnici cu cele menționate în punctul 3. 
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
La momentul semnării Procesului verbal al recepţiei finale se vor constata (după caz) existenta viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea lor de către executor fără plată.
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Conform cerințelor indicate în memoriul explicativ.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Conform caietului de sarcini și memoriului explicativ.
16. Definiţii
Conform Anunţului de participarea anexat în SIA RSAP si listei cantităţilor de lucrări, dar nu mai mult de 1lună din momentul semnării contractului.
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor în lei. Nu se admite actualizarea prețurilor pe parcursul executării lucrărilor/valabilității contractului. Nu se admit oferte alternative. 
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Devizele de cheltuieli vor fi prezentate pentru fiecare PT. Toate documentele menționate în anunțul de participare.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Devizele de cheltuieli prezentate pentru fiecare PT separat. Toate documentele menționate în punctul 16 la anunțul de participare.





------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 
 
PT-146K/F-4. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-6)
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Кабель СИП и линейная арматура

	
	
	

	1
	33-04-017-1

	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) 

	1000 m
	2,925

	
	1
	Muncitor
	h-om
	190,83

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut.
	28,55

	
	030411
	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 
	h-ut.
	34,95

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut.
	71,40

	
	
	Total
	
	
	

	2
	Pret de piata

	Кабель СИП-4 2х25 мм2 

	m
	2 925,000

	
	1012226
	Кабеля СИП-4 2х25 мм2
	m
	2 925,00

	
	
	Total
	
	
	

	3
	Цена поставщика

	Анкерный кронштейн СА1500 

	buc
	80,000

	
	11589671
	Анкерный кронштейн СА1500
	buc
	80,00

	
	
	Total
	
	
	

	4
	Цена поставщика

	Анкерный зажим РА1500 

	buc
	106,000

	
	11589219
	Анкерный зажим РА1500
	buc
	106,00

	
	
	Total
	
	
	

	5
	Цена поставщика

	Лента из нержавеющей стали F 2007 

	m
	488,000

	
	11589115
	Лента из нержав. стали  F2007
	m
	488,00

	
	
	Total
	
	
	

	6
	Цена поставщика

	Cкрепы для крепления лент А200 

	buc
	488,000

	
	115891351
	Скрепы для крепления лент А200
	buc
	488,00

	
	
	Total
	
	
	

	7
	Цена поставщика

	Кабельный ремешок CSB 

	buc
	361,000

	
	11589131
	Кабельный ремешок CSB
	buc
	361,00

	
	
	Total
	
	
	

	8
	Цена поставщика

	Прокалывающий зажим Р2х95 

	buc
	72,000

	
	1158924
	Прокалывающий зажим Р2х95
	buc
	72,00

	
	
	Total
	
	
	

	9
	Цена поставщика

	Прокалывающий зажим KZEP-13 

	buc
	294,000

	
	1158925
	Прокалывающий зажим KZEP-13
	buc
	294,00

	
	
	Total
	
	
	

	10
	Цена поставщика

	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 

	buc
	47,000

	
	115894
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500
	buc
	47,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Кабель СИП и линейная арматура
	            
	

	 
	
	1.2. Cтроительные работы

	
	
	

	11
	33-04-003-1

	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных  - СВ95) 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,80

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,03

	
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,09

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,60

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,12

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,60

	
	110-9091
	Dibluri
	buc
	24,00

	
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,03

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	4,68

	
	
	Total
	
	
	

	12
	Pretul firmei

	Стойка СВ-95 

	buc
	6,000

	
	1258911
	Стойка СВ-95
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	13
	33-04-003-1

	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной  - СВ105) 

	buc
	22,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	83,60

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,11

	
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,33

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	2,20

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,44

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	2,20

	
	110-9091
	Dibluri
	buc
	88,00

	
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,11

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	17,16

	
	
	Total
	
	
	

	14
	33-04-003-2

	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,90

	
	101-1714
	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe 
	t
	0,01

	
	101-9341
	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm
	t
	0,01

	
	110-9126
	Placi metalice
	buc
	0,10

	
	101-1757
	Cirpe de sters
	kg
	0,02

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,10

	
	110-9091
	Dibluri
	buc
	4,00

	
	201-9261
	Piese de fixare din otel
	kg
	5,00

	
	201-9266
	Bratari din otel
	kg
	0,01

	
	160402
	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
	h-ut.
	1,86

	
	
	Total
	
	
	

	15
	Pretul firmei

	Стойка СВ-105 

	buc
	24,000

	
	12365892
	Стойка СВ-105
	buc
	24,00

	
	
	Total
	
	
	

	16
	33-04-016-2

	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior 

	buc
	30,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,20

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	7,20

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	7,20

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	7,20

	
	
	Total
	
	
	

	17
	33-04-016-5

	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

	buc
	30,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,50

	
	010201
	Remorci de tractor, 2 t
	h-ut.
	4,20

	
	010410
	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)
	h-ut.
	4,20

	
	
	Total
	
	
	

	18
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 

	m3
	7,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,92

	
	
	Total
	
	
	

	19
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 

	m3
	7,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,33

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. PT-146K/F-4

	
	
	

	20
	08-01-061-1

	Dispozitiv de siguranta 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,13

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,14

	
	
	Total
	
	
	

	21
	08-03-524-4

	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,46

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,27

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,02

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total PT-146K/F-4
	            
	

	 
	
	2.2. Щиты, шкафы, устройства

	
	
	

	22
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63-09) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	
	Total
	
	
	

	23
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	24
	08-03-600-1

	Contoare inteligente, montate pe suport pregatit, monofaza 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,34

	
	
	Total
	
	
	

	25
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	
	Total
	
	
	

	26
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит) 

	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	8,96

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	27
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 

	100 buc
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,40

	
	
	Total
	
	
	

	28
	Цена поставщика

	Зажим клемный ЗНИ 

	buc
	20,000

	
	115887811
	Зажим клемный ЗНИ
	buc
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	29
	08-01-066-1

	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) 

	set
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,38

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Щиты, шкафы, устройства
	            
	

	 
	
	2.3. Кабельные изделия

	
	
	

	30
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 

	100 m
	9,350

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	137,44

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	95,37

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,19

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,23

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	4,67

	
	
	Total
	
	
	

	31
	Pret de piata

	Кабель  ВВГнг-1 3х6мм2 

	m
	5,000

	
	888802
	Кабель ВВГнг-1 3х6
	m
	5,00

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret de piata

	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 

	m
	930,000

	
	888803
	Провод ПРНГ-1 1х1,5
	m
	930,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Кабельные изделия
	            
	

	 
	
	2.4. Арматура СИП-5-0,22кВ 

	
	
	

	33
	08-01-066-1

	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) 

	set
	36,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	108,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	13,68

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Арматура СИП-5-0,22кВ 
	            
	

	 
	
	2.5. Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ)

	
	
	

	34
	08-02-305-4

	Traversa pe stilp 

	buc
	28,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,48

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	35
	Pretul firmei

	Траверсa TН2 

	buc
	28,000

	
	110-14082
	Траверсa TН2
	buc
	28,00

	
	
	Total
	
	
	

	36
	08-02-305-1

	Bratara pe stilp (Хомут) 

	buc
	28,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,72

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	37
	Pretul firmei

	Хомут X10 

	buc
	28,000

	
	110-14005
	Хомут X10
	buc
	28,00

	
	
	Total
	
	
	

	38
	Pretul firmei

	Заземляющий проводник ЗП2 

	m
	28,000

	
	110-14010
	Заземляющий проводник ЗП2
	m
	28,00

	
	
	Total
	
	
	

	39
	08-01-052-1

	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20) 

	buc
	56,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	25,76

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	4,48

	
	888112
	Изолятор ТФ-20
	buc
	56,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,28

	
	
	Total
	
	
	

	40
	Цена поставщика

	Колпачек K-6 

	buc
	56,000

	
	11589141
	Колпачек K-6
	buc
	56,00

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Цена поставщика

	Зажим ПС-2 

	buc
	14,000

	
	11589142
	Зажим ПС-2
	buc
	14,00

	
	
	Total
	
	
	

	42
	Цена поставщика

	Зажим ПА-2 

	buc
	14,000

	
	11589144
	Зажим ПА-2
	buc
	14,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ)
	            
	

	 
	
	2.6. Оборудование светотехническое

	
	
	

	43
	08-02-369-3

	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 13,1 Вт) 

	buc
	98,000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	179,34

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,98

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,96

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Оборудование светотехническое
	            
	

	 
	
	2.7. Электротехническое оборудование

	
	
	

	44
	08-03-523-1

	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А) 

	buc
	98,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	114,66

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	15,58

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,37

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	5,88

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Электротехническое оборудование
	            
	

	 
	
	2.8. Прочие материалы

	
	
	

	45
	08-02-472-4

	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm 

	100 m
	3,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	64,08

	
	1011613
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm
	t
	0,14

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,88

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	25,88

	
	
	Total
	
	
	

	46
	08-02-472-5

	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) 

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,34

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	t
	0,03

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,54

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,16

	
	
	Total
	
	
	

	47
	08-02-472-7

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х4мм - без стоимости уголка) 

	100 m
	1,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,34

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,34

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,76

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,76

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	4,14

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	2,70

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	6,05

	
	
	Total
	
	
	

	48
	Pret de piata

	Otel cornier 50х50х4мм 

	m
	180,000

	
	8888850
	Сталь угловая 50х50х4мм
	m
	180,00

	
	
	Total
	
	
	

	49
	08-02-407-4

	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,75

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,20

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,76

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,07

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,31

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,64

	
	
	Total
	
	
	

	50
	Pret de piata

	Труба стальная профильная 60х40х3мм 

	m
	10,000

	
	88884220
	Труба стальная профильная 60х40х3мм
	m
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	51
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 

	100 buc
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,82

	
	
	Total
	
	
	

	52
	Цена поставщика

	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2 

	buc
	6,000

	
	5007f53
	Наконечники аллюм. 25мм2
	buc
	6,00

	
	
	Total
	
	
	

	53
	08-02-396-5

	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб) 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,13

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,21

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,01

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,38

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	54
	Pret de piata

	Метал. короб 60х40х2.5мм 

	m
	3,000

	
	8888421
	Метал. короб 60х40х2,5мм
	m
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	55
	08-01-087-3

	Constructii metalice (Металлоизделия) 

	t
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,11

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,01

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,21

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,35

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,04

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,05

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie 
	m3
	0,01

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,09

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,76

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,09

	
	
	Total
	
	
	

	56
	08-02-363-1

	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна К1П-1,0-1,0) 

	buc
	98,000

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	334,18

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	9,80

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	49,00

	
	2221112
	Кронштейн однорожковый
	buc
	98,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,96

	
	
	Total
	
	
	

	57
	08-02-305-1

	Bratara pe stilp (Хомут) 

	buc
	196,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	47,04

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pretul firmei

	Хомут ХП220 

	buc
	196,000

	
	110-14004
	Хомут XП220
	buc
	196,00

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	59
	Цена поставщика

	Предохранитель ППН-33/25А 

	buc
	1,000

	
	55642115
	Предохранитель ППН-33/25А
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Цена поставщика

	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 

	buc
	1,000

	
	55642116
	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	61
	Цена поставщика

	Шкаф учета  BZUM-TF-01-63-09 

	buc
	1,000

	
	1158912211
	Шкаф учета  BZUM-TF-01-63-09
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	62
	Цена поставщика

	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А 

	buc
	1,000

	
	556660
	Выключатель нагрузки двухпол. ВН32-2Р 63А
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	63
	Цена поставщика

	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29М/1Р/В16А 

	buc
	1,000

	
	556455236
	Автом. выключатель однопол. ВА47-29М,  16А(В)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	64
	Цена поставщика

	Счетчик 220В, 

	buc
	1,000

	
	1015u5527
	Cчетчик 220В,  
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	65
	Цена поставщика

	Щит ЩМП1-0 74 IP54 

	buc
	1,000

	
	5569993
	Щит ЩМП1-0 74 IP54
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	66
	Цена поставщика

	Диф. автомат.выключатель  АВДТ 32ML/B10А/30мА 

	buc
	1,000

	
	55645220
	Диф.автомат.выключатель АВДТ32ML/B10А/30мА
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	67
	Цена поставщика

	Переключатель на 2 пол. LАYS-BG45 

	buc
	1,000

	
	888809
	Переключатель на 2 пол. LAYS-BG45
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	68
	Цена поставщика

	Реле тока РЭК 78/4 

	buc
	1,000

	
	32547811
	Реле РЭК 78/4
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	69
	Цена поставщика

	Разъем розеточный РРМ 78/4 

	buc
	1,000

	
	32547812
	Разъем розеточный РРМ 78/4
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	70
	Цена поставщика

	Контактор КМИ-22510/25А/230В 

	buc
	1,000

	
	5521021
	Контактор КМИ-22510/25А/230В
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	71
	Цена поставщика

	Кнопка управления SB-7 

	buc
	2,000

	
	552181
	Кнопка управления SB-7
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	72
	Цена поставщика
	Таймер электрон. астрономический ТМ-AS EKF PROxima 

	buc
	1,000

	
	5564521
	Таймер электрон. астроном. ТM-AS EKF PROxima
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	73
	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В/2Р 

	buc
	1,000

	
	1158914f34
	Ограничитель ОПС1-В/2Р
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	74
	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS 

	buc
	36,000

	
	1158914f35
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS
	buc
	36,00

	
	
	Total
	
	
	

	75
	Цена поставщика

	Светильник светодиодный на 13,1 Вт/IP65/220B/световой поток 1811 Lм 
	buc
	98,000

	
	88881551
	Светильник светодиодный 13,1Вт/IP65/220B/ свет. поток 1811Lm 
	buc
	98,00

	
	
	Total
	
	
	

	76
	Pretul firmei

	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02 
	buc
	98,000

	
	93111
	Проходной предохранитель 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02
	buc
	98,00

	
	
	


	
	
	






Autoritatea contractantă  Oxana Guzun               Data "14____"_august 2026_______

















