## Sheet1
Anexa nr.1
servicii de reparație
Denumirea / serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma | Suma
[5 empty] | fără | cu TVA
TVA
LOT 2
Serviciile de mentenanță vor include:
1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. | buc | 1
2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. | buc | 1
3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. | buc | 1
4.Examinarea stării pereților interni. | buc | 1
5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. | buc | 1
6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. | buc | 1
7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. | buc | 1
8. Verificarea sistemului de drenare. | buc | 1
9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. | buc | 1
10. Verificarea tensiunii electrice. | buc | 1
11.Verificarea iluminării. | buc | 1
12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. | buc | 1
13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. | buc | 1
14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. | buc | 1
15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. | buc | 1
16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. | buc | 1
Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii | buc | 1
Serviciile de reparație vor include:
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10.Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14. Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15. Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului.
Lotul 3 Congelator mobil/ dulap frigorific/ dulap frigorific
Serviciile de mentenanță vor include: | buc | 1
1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. | buc | 1
2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. | buc | 1
3.Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. | buc | 1
4.Examinarea stării pereților interni. | buc | 1
5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. | buc | 1
6.Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. | buc | 1
7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. | buc | 1
8. Verificarea sistemului de drenare. | buc | 1
9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. | buc | 1
10. Verificarea tensiunii electrice. | buc | 1
11. Verificarea iluminării. | buc | 1
12.Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. | buc | 1
13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. | buc | 1
14.Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. | buc | 1
15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. | buc | 1
16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii | buc | 1
Serviciile de reparație vor include:
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6.Înlocuireacondensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13.Înlocuirea termostatului | buc | 1
14.Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului.
Serviciile de mentenanță vor include: | buc | 1
1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. | buc | 1
2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. | buc | 1
3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. | buc | 1
6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. | buc | 1
7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. | buc | 1
8. Verificarea sistemului de drenare. | buc | 1
9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. | buc | 1
10. Verificarea tensiunii electrice. | buc | 1
11. Verificarea iluminării. | buc | 1
12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. | buc | 1
13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. | buc | 1
14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. | buc | 1
15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. | buc | 1
16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. | buc | 1
Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii | buc | 1