Caiet de sarcini

privind achiziționarea armăturii de linie LEA 35 – 330 kV

1.  Obiectul achiziției

Achiziționarea armaturii de linie LEA 35 – 330 kV.

2.  Termenul de livrare a bunurilor

aprilie - iunie 2023.

Livrarea se va efectua în 60 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

3. Documentația necesară pentru participarea la licitație

3.1.    Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a prezenta certificatele de conformitate, certificate de proveniență și certificatele de calitate a bunurilor.

3.2.        În ofertă tehnică se indică informații despre experiența producătorului în domeniu.

4. Tipul și cantitatea de bunuri ce urmează a fi achiziționate:

4.1    Clemă  (Anexa 1) – 710 buc

4.2    Clemă  (Anexa 2) – 688 buc

4.3    Clemă (Anexa 3) – 6 buc

4.4    Clemă (Anexa 4) - 130 buc

4.5     Nod de fixare (Anexa 5) – 168 buc

4.6     Nod de fixare (Anexa 6)  – 9 buc

4.7     Scoaba (Anexa 7) – 60 buc

4.8     Garnitură inelară (Anexa 8) – 246 buc

4.9     Patron termic pentru îmbinarea conductoarelor tip AC 95 – 45 buc

4.10   Patron termic pentru îmbinarea conductoarelor tip AC 120 – 50 buc

4.11   Patron termic pentru îmbinarea conductoarelor tip AC 150 – 60 buc

Parametrii tehnici a materialelor sus menționate le găsiți în anexele atașate al Caietului de sarcini.

Materialele se livrează la depozitul central ÎS ”Moldelectrica” str. Ciocana, nr. 8.