- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenților și consumabilelor de laborator – sistem închis pentru anul 2025
Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice

- IDNO: 1003600150716

- Adresa mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 022 267 047

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: www.scms.md, scms@ms.md, achizitii.scms@gmail.com.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico – sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitate | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot nr.1: Imunocromatografie |  |  |  |  | 7 425,00 |
| 1.1 | 33696500-0 | Determinarea HBsAg | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBsAg. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 1.2 | 33696500-0 | Determinarea Anti-HCV | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale C: Anti-HCV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 1.3 | 33696500-0 | Determinarea Anti-HAV | Buc. | 75 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale A: Anti-HAV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 1.4 | 33696500-0 | Determinarea Markeri Cardiaci test triplu TnI/CK-MB/Myo | Buc. | 50 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 2 | Lot nr.2: Imunofluoriscență sau FIA, test rapid cantitativ |  |  |  |  | 32 900,00 |
| 2.1 | 33696500-0 | Procalcitonina. Test rapid cantitativ. Metoda FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 50 | (I) Analiza cantitativă a Procalcitoninei. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 2.2 | 33696500-0 | Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 200 | (I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 2.3 | 33696500-0 | Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 400 | (I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 2.4 | 33696500-0 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 100 | Hîrtie termosensibilă absolut compatibilă cu reader oferit pentru testele contractate a lotului. |  |
| 3 | Lot nr.3: Analizatorul automat Sysmex CA 560 |  |  |  |  | 260 400,00 |
| 3.1 | 33696500-0 | Tromborel S | ml | 1160 | Reagent liofilizat, împachetare 10x4mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Thrombin | ml | 560 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.3 | 33696500-0 | Owren's Veronal Buffer | ml | 1050 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x15mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.4 | 33696500-0 | Actin FS | ml | 220 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x2mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.5 | 33696500-0 | Calciu Clorid | ml | 300 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x15mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.6 | 33696500-0 | CA Clean I | ml | 3750 | Reagent gata de lucru, împachetare 50 mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.7 | 33696500-0 | CA Clean II | ml | 500 | Reagent gata de lucru, împachetare 500 mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.8 | 33696500-0 | Cuve de reacții | Buc. | 25000 | Cuve de reacții compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.9 | 33696500-0 | Control Plasma umană nivel Normal | ml | 70 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.10 | 33696500-0 | Control Plasma umană nivel Patologic | ml | 70 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.11 | 33696500-0 | PT Multicalibrator | ml | 6 | Reagent liofilizat, împachetare 6x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.12 | 33696500-0 | Plasma Umană Standard | ml | 10 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.13 | 33696500-0 | Ci-trol | ml | 60 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.14 | 33696500-0 | Cuve 4 mL, pentru reagenți | Buc. | 1000 | Cuve de plastic pentru reagenți compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.15 | 33696500-0 | Set de mentinanța | Buc. | 2 | Set de mentinanță anuală compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 3.16 | 33696500-0 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 100 | Hîrtie termosensibilă absolut compatibilă cu analizatorul din lotului dat. |  |
| 4 | Lot nr. 4: A15, BioSystems |  |  |  |  | 401 096,00 |
| 4.1 | 33696500-0 | Microalbumina în urină | ml | 100 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-1x40 mL + R₂-1x10 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.2 | 33696500-0 | Microalbumina Standard | ml | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a Microalbuminei în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.3 | 33696500-0 | HbA1C-Direct BA | ml | 288 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-2x60 mL + R₂-2x12 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.4 | 33696500-0 | HbA1C Control Normal | ml | 0,5 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x0,5 mL, pentru control intern de calitate a reagentului HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.5 | 33696500-0 | HbA1C Control Patologic | ml | 0,5 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x0,5 mL, pentru control intern de calitate a reagentului HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.6 | 33696500-0 | HbA1C-Direct Standard | ml | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 4x0,5 mL, calibrarea metodei imunoturbidimetrie pentru HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.7 | 33696500-0 | Amilaza totală IFCC | ml | 2100 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x20 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.8 | 33696500-0 | ALT/GPT IFCC | ml | 3750 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.9 | 33696500-0 | AST/GOT IFCC | ml | 3750 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.10 | 33696500-0 | ALP-AMP IFCC | ml | 1200 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x16 mL + R₂-2x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.11 | 33696500-0 | GGTP IFCC | ml | 2250 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.12 | 33696500-0 | LDH IFCC | ml | 250 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.13 | 33696500-0 | Glucoza | ml | 5000 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda enzimatică cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.14 | 33696500-0 | Iron-Ferrozine | ml | 2500 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda fotospectrometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.15 | 33696500-0 | Calcium-Arsenazo | ml | 500 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.16 | 33696500-0 | Ureea/BUN-UV | ml | 3750 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.17 | 33696500-0 | Creatinine Jafe | ml | 4500 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x50 mL + R₂-5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.18 | 33696500-0 | Proteina totală | ml | 1500 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.19 | 33696500-0 | Albumina BCG/BCP | ml | 1250 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.20 | 33696500-0 | Proteina urinară (pyrogalol roșu) | ml | 250 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.21 | 33696500-0 | Bilirubina totală | ml | 2250 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.22 | 33696500-0 | Bilirubina directă | ml | 2750 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.23 | 33696500-0 | Acid uric | ml | 2500 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.24 | 33696500-0 | Colesterol total | ml | 3500 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.25 | 33696500-0 | Colesterol HDL Direct | ml | 1280 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x20 mL + R₂-1x20 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.26 | 33696500-0 | Colesterol LDL Direct | ml | 1440 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x20 mL + R₂-1x20 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.27 | 33696500-0 | Trigliceride | ml | 3000 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.28 | 33696500-0 | Biochemistry Calibrator (Human) | ml | 175 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru calibrarea metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.29 | 33696500-0 | Biochemistry Control Serum I (Human) | ml | 225 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.30 | 33696500-0 | Biochemistry Control Serum II (Human) | ml | 225 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.31 | 33696500-0 | Concentrated Washing Solutions | ml | 100 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 100 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.32 | 33696500-0 | Concentrated Sistem Liquid | ml | 4000 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1000 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.33 | 33696500-0 | Washing Solution | ml | 3000 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1000 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.34 | 33696500-0 | Rotore de reacție | buc | 500 | Rotor cu celule pentru reacții biochimice, împachetare Set = 10 rotore, compatibile cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.35 | 33696500-0 | Sample Wells | buc | 4000 | Cuve de unică folosință compatibile cu stative pentru specimene de pe bordul analizatorului A15, împachetare Set = 1000 buc, compatibile cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.36 | 33696500-0 | Lampa fotometrică. 6V/10W Halogen Laps Pack A15 | Buc | 1 | Lampa pentru modul de emitere a luminii pentru citiri spectrofotometrice, turbidimetrice și nefelometrice compatibilă cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.37 | 33696500-0 | Lampa fotometrică. 12V/20W Halogen Laps Pack A25 | buc | 1 | Lampa pentru modul de emitere a luminii pentru citiri spectrofotometrice, turbidimetrice și nefelometrice compatibilă cu analizator de chimie clinică automat A25, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.38 | 33696500-0 | Biochemistry Control Urine I | ml | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x5 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.39 | 33696500-0 | Biochemistry Control Urine II | ml | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x5 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.40 | 33696500-0 | Proteina C-reactivă | ml | 1700 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 2x50 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.41 | 33696500-0 | Rheumatoid control serum I | ml | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x1mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.42 | 33696500-0 | Rheumatoid control serum II | ml | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x1mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.43 | 33696500-0 | Proteina C-reactivă HS standard | ml | 7 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.44 | 33696500-0 | A15 FAN (ventilator) | buc | 1 | Ventilator pentru placa procesorului compatibilă cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.45 | 33696500-0 | Hydro cilindru pentru capac A15 | buc | 2 | Hidro-pneumo Cilindru pentru capacul analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.46 | 33696500-0 | Operating arm hose A15 | buc | 1 | Cablu pentru manipulatorul analizatorului de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 4.47 | 33696500-0 | Think Probe A15 | buc | 1 | Ac pentru probe pentru analizatorul de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 5 | Lot nr.5 Analizator hematologic 6 DIFF automat Mindray BC-760 |  |  |  |  | 213 546,00 |
| 5.1 | 33696500-0 | DS Diluent | litri | 580 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 5.2 | 33696500-0 | M-6 LD Lyse | litri | 28 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 4x1L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 5.3 | 33696500-0 | M-6 LH Lyse | litri | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 5.4 | 33696500-0 | M-6 FD Dye | ml | 432 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 5.5 | 33696500-0 | ESR Solution Reagent | litri | 18 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 5.6 | 33696500-0 | Probe Cleanser | ml | 600 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 5.7 | 33696500-0 | Set de controale Hematologice Nivel I, II,III. | Set | 6 | Set de controale hematologice Nivel I, II, III, împachetare Set = 6x4,5mL, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 6 | Lot nr 6. Analizator pentru electroliți EXIAS E1 |  |  |  |  | 95 500,00 |
| 6.1 | 33696500-0 | Cărtuș pentru măsurare 300 | buc | 9 | Cărtuș cu reagenți și electrozi încorporați compatibil cu analizator pentru electroliți EXIAS E1. Împachetare: cărtuș pentru 300 teste cu QC I, II, III inclus. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. |  |
| 6.2 | 33696500-0 | Capilare | buc | 100 | Set de capilare absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Împachetare 100 buc/set. Certivicat de conformitate de la producător. |  |
| 6.3 | 33696500-0 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 100 | Hîrtie termosensibilă absolut compatibilă cu analizatorul ionoselectiv din poziția 1 lotului dat. |  |
| 7 | Lot nr. 7: Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro semi automat de urină |  |  |  |  | 191 250,00 |
| 7.1 | 33696500-0 | Strip- tes | test | 11400 | Set de stri-teste cromatografice specifice, absolut compatibile cu analizator Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 7.2 | 33696500-0 | Cuve | buc | 11400 | Cuve pentru microscopie automată, absolut compatibile cu analizator Urilyzer® Cell- ULC060, înpachetara set= 600 teste.Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 7.3 | 33696500-0 | Set de controale Nivel I | Set | 12 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 7.4 | 33696500-0 | Set de controale Nivel II | Set | 12 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 7.5 | 33696500-0 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 100 | Hîrtie termosensibilă absolut compatibilă cu analizatorul din lotului dat. |  |
| 8 | Lot nr. 8: Control de calitate extern internațional European |  |  |  |  | 37 360,00 |
| 8.1 | 33696500-0 | Biochimie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de chimie clinică. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 8.2 | 33696500-0 | Chimia urinei | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de urini - Chimia US. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 8.3 | 33696500-0 | Urină | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de urini - sediment. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 8.4 | 33696500-0 | Coagulare | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor coagulologice. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 8.5 | 33696500-0 | Hematologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor Hematologice 5 DIFF cu reticiulocite și VSH. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 8.6 | 33696500-0 | Imunologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la hepatite virale B. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 8.7 | 33696500-0 | Imunologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la hepatite virale A. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 8.8 | 33696500-0 | HbA1C | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la HbA1C. Program trimestial - 4 ori în an. CE |  |
| 9 | Lot nr. 9: Cell Dyn Emirald 22 |  |  |  |  | 27 650,00 |
| 9.1 | 33696500-0 | Emerald Diluent 10L / 9H4802 | litri | 40 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 9.2 | 33696500-0 | Emerald Cleaner 960 mL / 9H4602 | ml | 3840 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 9.3 | 33696500-0 | CN-FREE LYSE 960mL/9H4702 | ml | 960 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 9.4 | 33696500-0 | Set de controale pentru Cell Dyn Emerald | Set | 2 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
| 9.5 | 33696500-0 | Set de mentenanță generală la 1 an | Set | 1 | Set de piese absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD |  |
|  | Total |  |  |  |  | 1 267 127,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Pentru mai multe loturi ;

- Pentru toate loturile ;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1%, conform anexei nr.9 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției. | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabile 90 de zile. *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului | Obligatoriu |
| 11 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) conform anexei nr.10 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției. | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ____ din ______” Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu pentru ofertantul cîștigător |
| 12 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 | Obligatoriu |
| 13 | Confirmarea înregistrării AMDM | Se va indica numărul de înregistrare AMDM (produsele neînregistrate nu se vor accepta) | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă, neprezentarea duce la respingerea ofertei. |  |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garanția pentru oferta se reține în cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

Garanția de bună execuție se reține în cazul: Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP (achizitii.md);

- pe: conform SIA RSAP (achizitii.md);

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achizitii.md).

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 15 din 25.02.2025.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru:                                               Rodica SCUTELNIC.