Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

nr. ORH-G-09/02-2026 din 02.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi reparate:

Lucrări de reconstrucție a acoperișului blocului administrativ al sucursalei "Șoldănești-gaz"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Desfacerea acoperisului si planseului existent. |  |  |
| 1 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 184,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,576 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,262 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 12,894 |
| 2 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 2,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,364 |
| Total Desfacerea acoperisului si planseului existent. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperis. |  |  |
| 3 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,960 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,813 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,314 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,154 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,058 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,797 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 6,912 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,205 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,245 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,882 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 36,480 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,144 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,422 |
| 4 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,103 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,840 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,205 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 24,455 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,044 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,650 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,219 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,044 |
| 5 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 40,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 148,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,000 |
|  | 2010102903497 | Placi din masa plastica | m2 | 40,800 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,160 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 200,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,200 |
| 6 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 180,900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 40,703 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,663 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4,522 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 21,708 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,427 |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,810 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,720 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,430 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 10,860 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 41,630 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,072 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 7,240 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,042 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,206 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,101 |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 1,810 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,362 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 2,144 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 22,372 |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050 | m2 | 181,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 162,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 218,558 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 95,025 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1 710,450 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 19,005 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 7,602 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,050 |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 | m | 48,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14,400 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 51,912 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 69,216 |
|  | 12145748494 | Burlan scurgere dn=12,5mm | m | 18,000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 9,888 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,944 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 9,888 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 9,888 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 494,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,960 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (la fundatiile de marca FM - ! ) | m2 | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,900 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,440 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,063 |
| 12 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (la fundatii de marca FM - 1 partea de jos ) | kg | 144,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,576 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 145,440 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,720 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 1,440 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, M200 (la fundatii de marca FM - 1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 7,680 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,072 |
|  | 26631021000001 | Beton M-200 | m3 | 7,990 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,780 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,608 |
| 14 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( la fundatiile de marca STM - 1 ) | kg | 348,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,484 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 14 mm | kg | 356,700 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( la stilpi de marca STM - 1 ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 12,584 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 50,336 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,034 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 13,092 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 1,277 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,550 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (la STM1,STM2 ) | m2 | 44,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,630 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 46,410 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,536 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,155 |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Iurie Cușnir