CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL

3. Obiectul achiziţiilor: Reconstructia cladirei din str.Renasterei N89 situate s.Cocieri, r-nul Dubasari  N03/2018

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Reconstructia cladirei  (C, SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demonteri |  |  |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 18,500 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 373,300 |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 80,000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 15,530 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 27,280 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, si curatirea caramizilor - parapet | m3 | 24,300 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 395,300 |
| 8 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate | m2 | 142,000 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice | m2 | 141,620 |
| 10 | TrI1AA02B3 | Incarcarea gunoiului - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 3 | t | 138,760 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 138,760 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,840 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 13 | CA04F | Beton M-200 turnat in cadru (G-1=2buc, G-2=1buc C-8) | m3 | 1,000 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Крепление проемов) | kg | 334,400 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,334 |
| 16 | CA04F | Beton M-200 turnat in сentura (C-10) | m3 | 15,200 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm | kg | 207,100 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 725,780 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (Ancoraj) | kg | 29,480 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului | m2 | 28,800 |
| 21 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si fronton cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 32,480 |
| 22 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 70,000 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C-14, SAC-18) | m3 | 8,610 |
| 24 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,610 |
| 25 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (2.1m3) | m2 | 352,000 |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,100 |
| 27 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 2,100 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile (доп. крепеж в перекрытии) | kg | 178,400 |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula anticondensat) | m2 | 352,000 |
| 30 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc | m2 | 380,200 |
| 31 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 37,630 |
| 32 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 35,200 |
| 33 | CE21A | Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 20,500 |
| 34 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (чердак) | m2 | 310,000 |
| 35 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (полимерный слой ''onduliss'') | m2 | 310,000 |
| 36 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale | m2 | 310,000 |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula anticondensat) | m2 | 310,000 |
| 38 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (чердак) | m2 | 310,000 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre |  |  |
| 39 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in canat | m2 | 16,200 |
| 40 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 | m2 | 30,000 |
| 41 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 21,900 |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы) | m | 21,900 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 36,960 |
|  |  | Capitolul 6. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Suprafata - 65.07m2 |  |  |
| 44 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli, din placi termoizolatoare din penobeton - 80mm | m2 | 65,070 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm) | m2 | 65,070 |
| 46 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 65,070 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 65,070 |
| 48 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 65,070 |
|  |  | Capitolul 6.2. Suprafata - 34.95m2 |  |  |
| 49 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli, din placi termoizolatoare din penobeton - 80mm | m2 | 34,950 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm) | m2 | 34,950 |
| 51 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 | 34,950 |
| 52 | IzF04A K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisip granulat (2 str.) | m2 | 34,950 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | m2 | 34,950 |
| 54 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade | m2 | -34,950 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 34,950 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv | m | 31,460 |
|  |  | Capitolul 6.3. Suprafata - 41.6m2 |  |  |
| 57 | IzF10A | Strat termoizolator la pardoseli, din placi termoizolatoare din penobeton - 60mm | m2 | 41,600 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,600 |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (с матовой поверхностью) | m2 | 41,600 |
| 60 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramice aplicate cu adeziv | m | 37,440 |
|  |  | Capitolul 7. Finiseri interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tavan |  |  |
| 61 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 141,620 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereti |  |  |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 350,200 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3.mm) | m2 | 350,200 |
| 64 | CF51B K=-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 | -350,200 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 350,200 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 350,200 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 49,000 |
|  |  | Capitolul 8. Finiseri exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Soclu |  |  |
| 68 | CI22B | Placaj din placute de ceramogranit (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm | m2 | 43,000 |
| 69 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor si frontonului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS - 10cm 26kg/m3 | m2 | 43,000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
| 70 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor si frontonului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS - 10cm 15kg/m3 | m2 | 238,000 |
| 71 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -10cm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale 130kg/m3 | m2 | 310,000 |
| 72 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala 3cm , lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (вокруг окон и дверей) 130kg/m3 | m2 | 30,000 |
| 73 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala 10cm , lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % in gurul golului 75kg/m3 | m2 | 41,000 |
| 74 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 619,000 |
| 75 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 619,000 |
| 76 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,000 |
| 77 | IzA06G | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email) | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 9. Lucreri diverse |  |  |
| 78 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,900 |
| 79 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,900 |
| 80 | CA03F | Beton simplu turnat in fundatii M100 la rampa de acces R-1 | m3 | 2,500 |
| 81 | CA03G | Beton M200 armat | m3 | 2,600 |
| 82 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 18,960 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 47,400 |
| 84 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire si ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла VHR 09 Venco в комплекте | buc | 1,000 |
| 2 | Gree | Кондиционер настенный GWH12NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 2,000 |
| 3 | Gree | Кондиционер настенный GWH09NB-K3NNB1A/0 в комплекте | buc | 3,000 |
| 4 | Soler&Palau | Вентилятор Decor-300 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка ) | buc | 1,000 |
| 6 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Кондиционер ) | buc | 5,000 |
| 7 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 8 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | m | 12,000 |
| 9 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | m | 20,000 |
| 10 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d10x13mm | m | 12,000 |
| 11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d13x13mm | m | 20,000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d160mm | buc | 1,000 |
| 13 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 0,100 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 VENTS | buc | 3,000 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 500x150 VENTS | buc | 1,000 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 100x100 VENTS | buc | 4,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 150x100 VENTS | buc | 6,000 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 200x100 VENTS | buc | 3,000 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 250х100 VENTS | buc | 1,000 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ORG 300х100 VENTS | buc | 1,000 |
| 21 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) | m2 | 3,770 |
| 22 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 | 2,360 |
| 23 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | m2 | 3,000 |
| 24 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) | m2 | 2,510 |
| 25 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm ALU LAMELLA MAT | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 3.2. Отопление и теплоснабжение |  |  |
| 26 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/800 KORADO | buc | 1,000 |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/700 KORADO | buc | 3,000 |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/500 KORADO | buc | 1,000 |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/400 KORADO | buc | 3,000 |
| 30 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 300/400 KORADO | buc | 1,000 |
| 31 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 3 500/160 - 7 секц (0,290m2-1секц) | m2 | 2,030 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2'' Danfoss | buc | 6,000 |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан прямой RA-N DN1/2'' Danfoss | buc | 10,000 |
| 34 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15 Danfoss | buc | 10,000 |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5000Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d3/8" V5010Y Honeywell | buc | 2,000 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 38 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell | buc | 1,000 |
| 39 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик 1/2'' FIX MATIC | buc | 2,000 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран Giacomini DN 1/2" | buc | 2,000 |
| 41 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 60,000 |
| 42 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm (К=1,3 на фитинги) | m | 15,000 |
| 43 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4 mm (К=1,3 на фитинги) | m | 10,000 |
| 44 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 10,000 |
| 45 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 85,000 |
| 46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,000 |
| 47 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18x30mm ППУ с металопокрытием | m | 10,000 |
| 48 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d22x9mm | m | 50,000 |
| 49 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d28x9mm | m | 15,000 |
| 50 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x9mm | m | 10,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Cazangeria autonoma. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С20А | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С4А | buc | 2,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, cu 18 modul | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6А | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А | buc | 3,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4А | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2А | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С2А | buc | 1,00 |
| 11 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 2,00 |
| 12 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 4,00 |
| 13 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare ИБП-3-2.0 | buc | 1,00 |
| 14 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare ИБП-1-0.25 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА-0247 | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2х18 | 100 buc | 0,02 |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226 | 100 buc | 0,01 |
| 19 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente ВЗГ-1x26 | 100 buc | 0,01 |
| 20 |  | Фонарь с аккумулятором СГВ-2 | buc | 1,00 |
| 21 | 507-0103 | Lampa ЛЛ-18 | buc | 4,00 |
| 22 | 507-0110 | Lampa ЛК-26 компактная | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 24 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,02 |
| 25 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 26 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,55 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,12 |
| 28 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,09 |
| 29 | 08-02-394-2 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 30 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5 | m | 55,00 |
| 31 | 590-405 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1.5 | m | 25,00 |
| 32 | 590-4057 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x1.5 | m | 18,00 |
| 33 | 590-4057 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4 | m | 18,00 |
| 34 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5 | m | 15,00 |
| 35 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 40x20 | 100 m | 0,06 |
| 36 | 590-4025 | Tros d5.5mm | m | 3,00 |
| 37 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (трубостойка) | 100 m | 0,08 |
| 38 | 2451090 | Мanson-муфта натяжная К675 | buc | 1,00 |
| 39 | 2451091 | Ancer К805 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 40 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Demaror ПМА0247 | buc | 3,00 |
| 42 | Pretul firmei | Вloc de alimentare ИБП-3-2.0 | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Вloc de alimentare ИБП-1-0.25 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Cazangeria autonoma  Automatizarea ASM

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda 0...100*C | buc | 2,00 |
| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda 0...200*C | buc | 2,00 |
| 3 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda 35...50*C | buc | 2,00 |
| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-Ух4 | buc | 4,00 |
| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-Ух2.5 | buc | 4,00 |
| 6 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-Ух0.6 | buc | 2,00 |
| 7 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МBП4-Ух2.5 | buc | 3,00 |
| 8 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МBП4-Ух0.6 | buc | 3,00 |
| 9 | 11-02-032-01 | Regulator THERM RC-03 | buc | 1,00 |
| 10 | 11-02-002-01 | Avertizoare t THERM Q01 | buc | 1,00 |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем) | buc | 1,00 |
| 12 | 11-06-001-02 | Panou EST | buc | 1,00 |
| 13 | ID03A | Contactor LE-S20-10/220B | buc | 1,00 |
| 14 | ID03A | Интерфейс IU 05 | buc | 1,00 |
| 15 | ID03A | Интерфейс IU 04-10 | buc | 1,00 |
| 16 | ID03A | Conector TUV | buc | 1,00 |
| 17 | ID03A | Conector 2.54 | buc | 1,00 |
| 18 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ2010Сг-2,5 | buc | 3,00 |
| 19 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ2010Сг-4.0 | buc | 2,00 |
| 20 | 11-02-032-01 | Convertizor РОС-301 | buc | 1,00 |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, Sensor "SEISMIC M16" | buc | 1,00 |
| 22 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52 | buc | 1,00 |
| 23 | 11-02-032-01 | Convertizor ДН-6-21K | buc | 1,00 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, Детектор RGD COO MP1 | buc | 1,00 |
| 25 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie CC-1 | buc | 2,00 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,65 |
| 27 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,97 |
| 28 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 29 | ID03A | Отборные устройства | buc | 22,00 |
| 30 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15mm | 100 m | 0,21 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm | 100 m | 0,11 |
| 32 | 10-01-038-08 | Cablu-canal 25x25mm | m | 36,00 |
| 33 | 11-06-001-02 | Panou ЩУС2 800х600х350 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ37-44У3) | buc | 7,00 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ37-62У3) | buc | 4,00 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РKВ11-33-111 ХЛ4) | buc | 2,00 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя AK63-2A ) | buc | 3,00 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д246) | buc | 9,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-Ф343) | buc | 4,00 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению индикатора AD-22DS желтый) | buc | 4,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению индикатора AD-22DS желтый) | buc | 2,00 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению индикатора AD-22DS красный) | buc | 3,00 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки ABLFS-22) | buc | 4,00 |
| 44 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,92 |
| 45 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 0,92 |
| 46 | 11-06-001-02 | Panou ЩУC1 400х400х250 | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РЭK77/4) | buc | 9,00 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению розетки РРМ77/4) | buc | 9,00 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29/1Р/С2,5A ) | buc | 3,00 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры AD-22DS красная) | buc | 3,00 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры AD-22DS желтая) | buc | 5,00 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры AD-22DS белая) | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки ABLFS-22 зеленый) | buc | 2,00 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226) | buc | 9,00 |
| 55 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,66 |
| 56 |  | Стоимость материалов, неучтенных ценником | buc | 0,00 |
| 57 | 50912 | Cablu КВВГнг-LSTx-4*1,5 мм2 | m | 95,00 |
| 58 | 50913 | Cablu КВВГнг-LSTx-5*1,5 мм2 | m | 35,00 |
| 59 | 509122 | Cablu КВВГнг-LSTx-4*1,0 мм2 | m | 6,00 |
| 60 | 590122 | Cablu КВВГЭ-4*1.0 mm2 | m | 4,00 |
| 61 | 50914 | Cablu КВВГнг-LSTx-14*1,5 мм2 | m | 7,00 |
| 62 | 50916 | Cablu КВВГнг-LSTx-7*1,5 мм2 | m | 15,00 |
| 63 | 59011 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 12,00 |
| 64 | 28745 | Robinet cu cep (отборные устройства) | buc | 22,00 |
| 65 | 080264 | Труба стальная Д15 мм | m | 21,00 |
| 66 |  | Cablu-canal 25x25 | m | 36,00 |
| 67 | 080263 | Furtun din metalic РЗ-ЦХ-Ш Д15 мм | m | 11,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Armatura fina, termometru 0...100*C | buc | 2,00 |
| 69 | Pretul firmei | Armatura fina, termometru 0...200*C | buc | 2,00 |
| 70 | Pretul firmei | Armatura fina, termometru 35...50*C | buc | 2,00 |
| 71 | Pretul firmei | Manometru МП4-Ух4 | buc | 4,00 |
| 72 | Pretul firmei | Manometru МП4-Ух2.5 | buc | 4,00 |
| 73 | Pretul firmei | Manometru МП4-Ух0,6 | buc | 2,00 |
| 74 | Pretul firmei | Manometru МBП4-Ух2.5 | buc | 3,00 |
| 75 | Pretul firmei | Manometru МBП4-Ух0.5 | buc | 2,00 |
| 76 | Pretul firmei | Regulator RC-03 | buc | 1,00 |
| 77 | Pretul firmei | Датчик температуры наружного воздуха Q01 | buc | 1,00 |
| 78 | Pretul firmei | Температурный зонд SО10001 | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Шкаф распределительный ЕST ЕК-02 | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Contactor S20-10 | buc | 1,00 |
| 81 | Pretul firmei | Interfeis 1U05 | buc | 1,00 |
| 82 | Pretul firmei | Interfeis 1U04.10 | buc | 1,00 |
| 83 | Pretul firmei | Capat ВS95/7 | buc | 1,00 |
| 84 | Цена поставщика | Conector TUV | buc | 1,00 |
| 85 | Цена поставщика | Conector 2.54 | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010Сг-1.5-2,5 | buc | 3,00 |
| 87 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010Сг-1.5-4.0 | buc | 2,00 |
| 88 | Pretul firmei | Traductor POC-301 | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul firmei | Sensor "SEISMIC M16" | buc | 1,00 |
| 90 | Pretul firmei | Naporometru HMП-52-М1 | buc | 1,00 |
| 91 | Pretul firmei | Avertizoare ДН-6-21K | buc | 1,00 |
| 92 |  | Детектор оксида углерода RGD COОM PI | buc | 1,00 |
| 93 |  | Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,00 |
| 94 | Pretul firmei | Sonerie CC-1 | buc | 2,00 |
| 95 | Pretul firmei | Panou ЩУС-2 800х600х350 | buc | 1,00 |
| 96 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 7,00 |
| 97 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-62У3 | buc | 4,00 |
| 98 | Pretul firmei | Releu РКВ11-33-11 | buc | 2,00 |
| 99 | Pretul firmei | Аutomat АК63-1мг | buc | 3,00 |
| 100 | Pretul firmei | Diod Д246 | buc | 9,00 |
| 101 | Pretul firmei | Comutator УП5312-Ф343 | buc | 4,00 |
| 102 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS желтый | buc | 4,00 |
| 103 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS красный | buc | 3,00 |
| 104 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS белый | buc | 2,00 |
| 105 | Pretul firmei | Post ABLFS-22 зеленый | buc | 4,00 |
| 106 | Pretul firmei | Блок зажимов Бз24-4П716 | buc | 40,00 |
| 107 | Pretul firmei | Panou ЩУС1400х400х250 | buc | 1,00 |
| 108 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 9,00 |
| 109 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS красный | buc | 3,00 |
| 110 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS желтый | buc | 5,00 |
| 111 | Pretul firmei | Аrmatura-индикатор AD-22DS белый | buc | 1,00 |
| 112 | Pretul firmei | Аutomat АК63-1мг | buc | 2,00 |
| 113 | Цена поставщика | Post ABLFS-22 зеленый | buc | 2,00 |
| 114 | Pretul firmei | Diod Д246 | buc | 9,00 |
| 115 | Pretul firmei | Блок зажимов Бз24-4П716 | buc | 10,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Cazangeria autonoma. Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 |  | Dispozitiv BAPTA-1/4 (set) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze BAPTA-1/4 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-02 | Concentrator: modul TK-2GSM | buc | 1,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 2,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 1,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,06 |
| 8 | 10-08-002-02 | УК-ВК устройство коммуникационное | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 1,00 |
| 10 | 11-03-001-01 | Rezistor МЛТ-0,25 | buc | 3,00 |
| 11 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнгFRLS | 100 m | 0,10 |
| 12 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 9,00 |
| 13 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: ПРППМ-2х0,8 | 100 m | 0,14 |
| 14 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 15 | 119 | Cablu КПСэнг-FRLS-1х2х0,5 | m | 10,00 |
| 16 | 590-4002 | Cablu ПРППМ-2х0,8 | m | 14,00 |
| 17 | Pretul firmei | Jgheaburi 10x22 | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Panou pentru 9 zone BAPTA-1/4 | buc | 1,00 |
| 19 | Pretul firmei | Modul TK-2GSM | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Avertizoare ИПК-9 | buc | 2,00 |
| 22 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Sonerie LD-95 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Rezistor МЛТ-0,25 | buc | 3,00 |
| 25 | Pretul firmei | УК-ВК устройство коммуникационное | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Semnalizare incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-001-02 | Transmitator radio ATC-100 | compl. | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП-114 | buc | 2,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 19,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 2,00 |
| 9 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,54 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40 | buc | 4,00 |
| 12 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 1,00 |
| 13 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 14 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 2,80 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 0,55 |
| 17 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | 100 m | 0,05 |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | 100 m | 0,05 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,45 |
| 20 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,02 |
| 21 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,10 |
| 22 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 10,00 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 24 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 25 | 18 | Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | m | 280,00 |
| 26 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 55,00 |
| 27 | 117 | Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | m | 5,00 |
| 28 | 119 | Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | m | 5,00 |
| 29 | Pretul firmei | Canal metalic 40x20 | m | 10,00 |
| 30 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 345,00 |
| 31 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10П | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Avertizoare ИП114-5-A2 | buc | 3,00 |
| 37 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 21,00 |
| 38 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР-3СУ | buc | 3,00 |
| 39 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40 | buc | 5,00 |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | Box | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 10,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Cazangerie.Sistem de paza

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul de paza |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-585 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Claviatura | buc | 1,00 |
| 3 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,00 |
| 4 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 5 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,00 |
| 6 | 10-04-001-02 | Emitator АТC-100 | compl. | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, ИК+разбитие | buc | 1,00 |
| 8 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 2,00 |
| 9 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,06 |
| 10 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг-FRLS-1х2х0,5 | 100 m | 0,05 |
| 11 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: ПРППМ-2х0,8 | 100 m | 0,14 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 1,00 |
| 13 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 4,00 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare РЭК-78/3 | buc | 1,00 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare RM-1 | buc | 1,00 |
| 16 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 17 | Pretul firmei | Transformator TR-30V.A | buc | 1,00 |
| 18 | 119 | Cablu КПСэнг-FRLS-1х2х0,5 | m | 5,00 |
| 19 | 590-4002 | Cablu ПРППМ-2х0,8 | m | 14,00 |
| 20 | Pretul firmei | Jgheaburi MCS-1 | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone PC-585 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Claviatura | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Avertizoare СМК (TANE) | buc | 2,00 |
| 27 | Pretul firmei | Avertizoare ИК SRPG | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Sonerie LD-95 | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Releu РЭК-78/3 | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Releu RM-1 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Semnalizare paza

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ИК" automatice IS-215 | buc | 10,00 |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ИК" automatice: LC-102P/GBS | buc | 9,00 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic | buc | 6,00 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,50 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie interior | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie exterior | buc | 1,00 |
| 10 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,00 |
| 11 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu CORэ-6x0.22 | 100 m | 2,20 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 0,25 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | 100 m | 0,05 |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | 100 m | 0,05 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,55 |
| 18 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,10 |
| 19 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 10,00 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 21 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 22 | 18 | Cablu CORэ-6x0.22 | m | 220,00 |
| 23 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 25,00 |
| 24 | 117 | Cablu КПСBЭBнг-FRLS RS-485 | m | 5,00 |
| 25 | 119 | Cablu КПСэBнг А FRLS-2х2х0,5 | m | 5,00 |
| 26 | Pretul firmei | Canal metalic 40x20 | m | 10,00 |
| 27 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 255,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-10П | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Avertizoare "ИК" automatice IS-215 | buc | 10,00 |
| 32 | Pretul firmei | Avertizoare LC-102P/GBS-210 | buc | 9,00 |
| 33 | Pretul firmei | Inchizator hidraulic + mini-detector de contact magnetic | buc | 6,00 |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 38 | Pretul firmei | Box | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 10,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Sistem de apel pentru persoane cu dezabilitati (set apelare din toalete)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-12 | Dispozitiv de semnalizare (optico-acustic) ELSO SIGMA/WC | buc | 1,00 |
| 2 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton de apel | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton confimare | buc | 1,00 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |
| 5 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu J-Y(St)Y-2x2x08 | 100 m | 0,70 |
| 6 | 08-02-409-1 | Teava gofrat din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,70 |
| 7 | 10-06-037-08 | Cutie de montare pentru dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |
| 8 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 9 | 119 | Cablu J-Y(St)Y-2x2x08 | m | 70,00 |
| 10 | 3470004 | Teava gofro de PVC Д25mm | m | 70,00 |
| 11 | Pretul firmei | Cutie de montare pentru dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Dispozitiv de semnalizare (optico-acustic) ELSO SIGMA/WC | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Buton de apel | buc | 1,00 |
| 14 | Pretul firmei | Buton confimare | buc | 1,00 |
| 15 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare tensiune joasa | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retea structurata de cabluri

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 15U | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 16 porturi | buc | 1,000 |
| 3 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 4 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 4-ports | 10 buc | 0,100 |
| 5 | 10-04-066-04 | Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |
| 6 | 10-01-003-03 | Patch Panel 16-ports Cat 6e, 1U | 10 buc | 0,400 |
| 7 | 10-01-003-03 | Patch Panel 24-ports Cat 6e, 1U | 10 buc | 0,400 |
| 8 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 5 prize 19" | buc | 1,000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS3000 | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-066-01 | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 9,000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45 | buc | 4,000 |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45 | 100 buc | 0,010 |
| 14 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara tripla RJ45 | 100 buc | 0,040 |
| 15 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Mini coloana instalata in pardosea 2 prize RJ-45 | buc | 6,000 |
| 16 | 2015001 | Suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 6,000 |
| 17 | 08-03-591-9 | Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana | 100 buc | 0,060 |
| 18 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama tripla pentru priza montata in mini coloana | 100 buc | 0,060 |
| 19 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 31,000 |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 34,000 |
| 21 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 31,000 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 11,000 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,000 |
| 24 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,050 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 26 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea | buc | 2,000 |
| 27 | 34-02-008-2 | Montarea ramei in pardoseli (лючек для коробки в полу) | buc | 2,000 |
| 28 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
| 29 | 10-06-037-09 | Cutie de montaj de perete У210 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ceasoficarea |  |  |
| 30 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome | buc | 5,000 |
| 31 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Dulap 19" 15U 600x450 | buc | 1,000 |
| 33 | Pretul firmei | Comutator Switch 16 porturi | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul firmei | Comutator Switch 24 porturi | buc | 1,000 |
| 35 | Pretul firmei | 16-port патч-панель | buc | 1,000 |
| 36 | Pretul firmei | 24-port патч-панель | buc | 1,000 |
| 37 | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel 4-ports | buc | 1,000 |
| 38 | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |
| 39 | Pretul firmei | Router 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |
| 40 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS3000 | buc | 1,000 |
| 41 | 13324 | Patch Cord UTP cat.5 0.5 m | buc | 34,000 |
| 42 | 13322 | Patch Cord UTP cat.5 1.5 m | buc | 31,000 |
| 43 | Pretul firmei | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize RJ-45 | buc | 6,000 |
| 44 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 5,000 |
| 45 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 5,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. A1 |  |  |
| 1 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20мм | buc | 1,000 |
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm | buc | 1,000 |
| 3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm | m | 10,000 |
| 4 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm | m | 7,000 |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 17,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. T3 |  |  |
| 6 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm | buc | 1,000 |
| 7 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d15mm | m | 15,000 |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 15,000 |
| 9 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d15x10mm | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. C1 |  |  |
| 10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 7,000 |
| 11 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | m | 11,000 |
| 12 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,800 |
| 13 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 14 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic | buc | 1,000 |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 16 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 18 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 19 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 20 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия d100 mm | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Termomecanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Thermona | Котел настенный газовый Therm 14 TCL в к-те с дымоходом и отводами | buc | 2,000 |
| 2 | Grundfos | Насос циркуляционной системы отопления Magna 1 25-60 (в к-те с пультом управления ) | buc | 2,000 |
| 3 | Thermona | Гидроуравниватель | buc | 1,000 |
| 4 | Reflex | Pасширительный бак V=50л | buc | 1,000 |
| 5 | Danfoss | Клапан эл.магнитный EV220 d15mm | buc | 1,000 |
| 6 | Dosaphos | Уст-ка пропорционального дозирования | buc | 1,000 |
| 7 | Danfoss | Фильтр сетчатый Y222P d20mm | buc | 3,000 |
| 8 | Danfoss | Фильтр сетчатый Y222P d15mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 2,000 |
| 10 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, | buc | 2,000 |
| 11 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw. Эл. двигатели к насосам | buc | 2,000 |
| 12 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. выравниватель | buc | 1,000 |
| 13 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 l | buc | 1,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан эл.магнитный EV220 d15mm | buc | 1,000 |
| 15 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Пропорциональный дозатор Dosaphos | buc | 1,000 |
| 16 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый Y222P д20mm Danfoss | buc | 3,000 |
| 17 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый Y222P д15mm Danfoss | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый стальной д20 mm X2777 Danfoss | buc | 12,000 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый стальной д15 mm X2777 Danfoss | buc | 6,000 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный тип 601 д20мм Danfoss | buc | 4,000 |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный тип 601 д15мм Danfoss | buc | 2,000 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.тип SV1821 д20мм Danfoss | buc | 1,000 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Манометр | buc | 4,000 |
| 24 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Кран для манометра д15мм | buc | 4,000 |
| 25 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Термометр | buc | 1,000 |
| 26 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru Оправа для термометра | buc | 1,000 |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик д10мм | buc | 5,000 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной д20мм | buc | 5,000 |
| 29 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д25х2,5мм | m | 10,000 |
| 30 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д18х2,5мм | m | 3,000 |
| 31 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 10,000 |
| 32 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 53,000 |
| 33 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 2,780 |
| 34 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм | m3 | 0,260 |
| 35 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 12,230 |
| 36 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 12,230 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Уголок 50х50х5 | kg | 20,000 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,020 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ЩУ-1/1-1-74У1 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-3Р/100А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА66-29/3/С50A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (ЩР) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1Р/50А | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A | buc | 4,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С50A | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/С16/30mA | buc | 6,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16А | buc | 4,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10А | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Bobina de declansare РН-47 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, XEDGE EGO1NW 1Р66 LED12W | 100 buc | 0,07 |
| 13 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi LED, XWIDE WDR 3060 1Р65 LED28W | 100 buc | 0,12 |
| 14 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi LED, XWIDE WDR 3012NW 1Р66 LED36W | 100 buc | 0,18 |
| 15 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric (сушилка для рук) AHD19205 VORTICE | buc | 1,00 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,10 |
| 17 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,48 |
| 18 | 590-4012 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5 | m | 258,00 |
| 19 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*2..5 | m | 350,00 |
| 20 | 590-4015 | Cablu ВВГнг-FRLS-4*1.5 | m | 20,00 |
| 21 | 590-4004 | Cablu ВВГнг-FRLS-5*1.5 | m | 15,00 |
| 22 | 590-4005 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*10 | m | 15,00 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,60 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava gotro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 3,50 |
| 25 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 26 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,06 |
| 27 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,20 |
| 28 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 29 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 30 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |
| 31 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP23 | 100 buc | 0,03 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,38 |
| 33 | 2451089 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 52,00 |
| 34 | 2451090 | Cutie de distributie (doze) | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 35 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 52,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Dulap ЩУ-1/1-1-74У1 | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Intreruptor BP32-3P-100A | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Automat ВА66-29/3/C50A | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | AHD19205 VORTICE - сушилка для рук | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

utilaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | Calcul | Сборка и установка немонтируемого оборудования (0,65% от соимости немонтируемого оборудования) /приказ деп. стр. №99/ | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 10-04-064-02 | Aparataj de masa: Modulator de oscilograf sau magnetofon tip transportabil (Calculator) | buc | 9,000 |
| 3 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar) | buc | 2,000 |
| 4 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Conditioner ) | buc | 4,000 |
| 5 | IA01F | Cazan sectional de fonta, avind suprafata de incalzire de 48,80...61,60 mp | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 6 | Pretul firmei | Canape 1320*550*400 | buc | 1,000 |
| 7 | Pretul firmei | Fotoliu | buc | 1,000 |
| 8 | Pretul firmei | Masuta pentru reviste | buc | 1,000 |
| 9 | Pretul firmei | Birou 1400x740(1400)x850 | buc | 3,000 |
| 10 | Pretul firmei | Calculator | buc | 9,000 |
| 11 | Pretul firmei | Dulap pentru haine 1470x470x1780 | buc | 3,000 |
| 12 | Pretul firmei | Safeu 500x450x1250 | buc | 8,000 |
| 13 | Pretul firmei | Birou 1800x640x850 | buc | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Fotoliu | buc | 7,000 |
| 15 | Pretul firmei | Birou 1600x740(1400)x850 | buc | 6,000 |
| 16 | Pretul firmei | Scaun | buc | 15,000 |
| 17 | Pretul firmei | Dulap pentru acte 1470x617(434)x1800 | buc | 2,000 |
| 18 | Pretul firmei | Dulap individual pentru haine 400x400x1200 | buc | 10,000 |
| 19 | Pretul firmei | Dulap pentru acte 550x460x1750 | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Lavoar | buc | 2,000 |
| 21 | Pretul firmei | Dulap pentru pastrare inventarului de gospodarie | buc | 1,000 |
| 22 | Pretul firmei | Cuptor cu microunda | buc | 1,000 |
| 23 | Pretul firmei | Masuta pentru prinz | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul firmei | Frigider | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | Canapea | buc | 1,000 |
| 26 | Pretul firmei | Televizor | buc | 1,000 |
| 27 | Pretul firmei | Mobila de bucatarie | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul firmei | Cazan (0.28кВт/220) | buc | 1,000 |
| 29 | Pretul firmei | Conditioner (2,24/220) | buc | 4,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Aria transportului |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.15m | m3 | 75,750 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.24m | m3 | 121,200 |
| 3 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 505,000 |
| 4 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5,0 cm) | m2 | 505,000 |