| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și reparație (după caz) a camerelor frigorifice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1 Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerelor frigorifice pentru păstrarea vaccinului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Servicii de mentenanță și reparație (după caz) a camerei frigorifice (CSP Chișinău) |  |  |  | - Filtru -SG163 - Ulei POE 32 - Agent frigorific R-404 A - Aliaj sudare Ag34% - Aliaj sudare S94 - Verificarea electrică a panoului de comandă Servicii de mentenanță și reparație (după caz), inclusiv cu materialele folosite şi deplasări. Realizarea mentenanței preventive și corective. Locația desfășurării serviciilor: CSP Chișinău, or. Chișinău, str. Al. Hajdeu 49 |  |  |  |  |  |
| 1.2.Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerei frigorifice (Sediul Central ANSP) |  |  |  | - Filtru -SG163 - Ulei POE 32 - Agent frigorific R-404 A - Aliaj sudare Ag34% - Aliaj sudare S94 - Verificarea electrică a panoului de comandă Servicii de mentenanță și reparație (după caz), inclusiv cu materialele folosite şi deplasări. Realizarea mentenanței preventive și corective. Locația desfășurării serviciilor: depozitul ANSP or. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A |  |  |  |  |  |
| 1.3.Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerei frigorifice (CSP Edineț) |  |  |  | - Filtru -SG163 - Ulei POE 32 - Agent frigorific R-404 A - Aliaj sudare Ag34% - Aliaj sudare S94 - Verificarea electrică a panoului de comandă Servicii de mentenanță și reparație (după caz), inclusiv cu materialele folosite şi deplasări. Realizarea mentenanței preventive și corective. Locația desfășurării serviciilor: CSP Edineț, or. Edineț, str. Pușkin 16 |  |  |  |  |  |
| 1.4.Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerei frigorifice (CSP Comrat) |  |  |  | - Filtru -SG163 - Ulei POE 32 - Agent frigorific R-404 A - Aliaj sudare Ag34% - Aliaj sudare S94 - Verificarea electrică a panoului de comandă Servicii de mentenanță și reparație (după caz), inclusiv cu materialele folosite şi deplasări. Realizarea mentenanței preventive și corective. Locația desfășurării serviciilor: CSP Comrat, or. Comrat, str. Victoriei 44 |  |  |  |  |  |
| Mentenanța preventivă: Furmizorul va efectua inspecții și verificări ce vor include: - -Verificarea și calibrarea senzorilor de temperature, - Curățarea și verificarea condensatorului, evaporatorului, ventilatoarelor, - Verificarea etanșeității ușilor și garniturilor, - Verificarea instalației electrice și a sistemelor de alarmă, - Verificarea sistemului de înregistrare a temperaturii, - Testarea funcționării generale. Mentenața corectivă constă în: - Remedierea defecțiunilor, - Asigurarea pieselor de schimb (după caz) - Furnizarea unui raport pentru fiecare intervenție. Se vor prezenta: - Raport individual de evaluare pentru fiecare echipament; - Fișe tehnice/diagrame atașate, dacă este cazul. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |