## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitive medicale, consumabile, alte bunuri de uz medical în vederea realizării Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026 (repetat 6) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | 6: Test real time PCR IVD destinat pentru diagnosticul Hepatitei virale D din sânge uman Ser / plasmă. Prezentarea trusei de extragere: Setul trebuie să conțină, toți reactivi necesari pentru extragerea virusului ARN din sânge uman, iar timpul de extracție nu va dura mai mult de 2 ore și nu va solicita soluții și reactivi extra, decât cei incluși în trusă. Produsul de la extragere trebuie sa fie compatibil cu produsul necesar pentru amplificare. Prezentarea trusei pentru amplificare și detecția (intr-o singura etapa): Produsul obținut de la extracție trebuie să fie compatibil (validat) cu produsul necesar pentru amplificare. Amplificarea și detecția să fie incluse în aceeași etapa cu interpretarea calitativă și cantitativă. Limita de detecție (LoD) < 15 ru/ml, exprimarea rezultatelor în UI/mL (International Units). Testul trebuie să detecteze toate cele 8 genotipuri HDV (1-8). Testul să includă control intern. Sensibilitate > 95%, Specificitate > 98 %, Timp reacție PCR ≤ 2 h Testul trebuie să fie destinat pentru diagnosticul și monitorizarea eficienței tratamentului pentru Hepatita Virala D. Setul de amplificare trebuie să fie compatibil cu platforma QuantStudiorM 5 Real-Time PCR System sau cu platforma Rotor-Gene Q. Important: oferta depusă trebuie să conțină toate componentele (reactivi și consumabile) necesare realizării testului, cele din set și cele care nu se conțin in set, dar sunt necesare pentru realizarea investigației. Să asigure instruirea personalului medical implicat in realizarea testului.
33100000-1 | 2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | 6: Tip reacţie - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ARN, efectuarea reacţiei de amplificare cu detecţie în timp real a produsului PCR acumulat, prin măsurarea fluorescenţei emise. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controalele, compatibil cu amplificator QuantStudio 5, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene. Limita de detecţie: 200 copii/mL.
33100000-1 | 3 | Equalbit 1 × dsDNA HS Assay Kit | Equalbit 1 × dsDNA HS Assay Kit | 6: Set de reagenți pentru cuantificarea dsDNA. Conține soluție de lucru gata de utilizare care permite cuantificarea simplă a probelor de dsDNA pe fluorometrele Qubit. Aceste teste sunt foarte selective pentru dsDNA față de ssDNA, ARN, proteine și nucleotide libere. Kiturile trebuie sa fie compatibile cu fluorometrele Qubit, sunt foarte selective pentru ADN bicatenar (dsDNA) față de ADN monocatenar (ssDNA), ARN, proteine și nucleotide libere.
33100000-1 | 4 | Qubit Assay Tubes, 0.5 ml PCR Tubes | Qubit Assay Tubes, 0.5 ml PCR Tubes | 6: Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 μL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. 500 de tuburi per pachet.
33100000-1 | 5 | Strip Tuburi PCR cu capace (0,2 ml) | Strip Tuburi PCR cu capace (0,2 ml) | 6: Eprubetele tip strip de 0,2 ml sunt compatibile cu blocurile standard ale termociclatorului de 0,2 ml. Sunt concepute atât pentru aplicații PCR, cât și pentru qPCR. Sunt disponibile mai multe opțiuni de capace, inclusiv un capac ultratransparent, ideal pentru utilizarea în testele qPCR. Capacele formează o etanșare sigură, fiind totuși ușor de aplicat și de îndepărtat. Capacele cresc capacitatea totală a eprubetei la 0,25 ml. • Potrivite pentru blocuri de termociclare de 0,2 ml • strip conține 8 tuburi • Compatibil cu termocicler BioRad CFX Opus 96 Real-Time PCR System
33100000-1 | 6 | PhiX Control Kit v3 | PhiX Control Kit v3 | 6: Control ADN integrat pentru platforma de secvențiere Illumina. Compatibil cu citiri Single End și Paired End de până la 150 de perechi de baze. (10 ul de soluție șablon 10 nM)
33100000-1 | 7 | Kit de extractie ARN viral | Kit de extractie ARN viral | 6: Sa fie un kit de extractive manuala care sa izoleze ARN viral din probe de ser, plasma si lichide. Sa contina: buffer ed liza, buffer de spalare, buffer de spalare concentrat, apa fara RNase, Buffer de elutie, carrier ARN, tuburi de colectare de 50 si 0,5 ml. Sa dispuna de o tehnologie cu membrana de silica. Sa necesite un volum de proba mai mic de 150 µL. Fragmentele rezultate sa fie intre 100 bp si 50 kbp. Capacitatea de legare a membranei de silica sa fie de 40 µg. Volumul de elutie sa fie de 50 µL. Timpul de pregatire al frobelor sa nu depaseasca 30 de minute pentru 4-6 probe. Sa se poata depozita la temperature camerei. Sa aiba o impachetare de 50 de reactii.
33100000-1 | 8 | Buffer TBE | Buffer TBE | 6: Sa contina: Tris-base (concentratie finala de stoc 0,112M); acid boric (0,112M); EDTA, pH 8,0 (0,02M) si sa fie completata cu apa distilata pana la 1L.
33100000-1 | 9 | M-type hosting (HDS HealthCare data hosting) | M-type hosting (HDS HealthCare data hosting) | 6: Licenta anuala pentru serviciul de hosting (stocare si acces date).
33100000-1 | 10 | HBV Software (annual) | HBV Software (annual) | 6: Include Licenta anuala si modul pentru analiza datelor de secvențierea virusului HBV. Soft pentru analiza rezultatelor obtinute prin secventierea virusului hepatic HBV. Sa fie un soft dedicat pentru analiza datelor de secventiere pentru diferite tipuri de analize, de exemplu: genotipare, subtipare, detectia mutatiilor amino-acizilor si pentru interpretari clinice cum ar fi rezistenta la medicamente si prognoza bolilor. Softul sa fie compatibil pentru diferite aplicatii: HBV si sa poata stoca si organiza date obtinute prin secventiere intr-un format dedicat de baze de date. Sa poata analiza urmatoarele formate de fisiere: AB1, FASTA, txt, BAM/SAM, FASTQ. Softul sa includa urmatoarele sevicii: update-uri, suport, web-training, import de date. Softul sa poata fi utilizat atat in cloud cat si local.
33100000-1 | 11 | HCV Software (annual license) | HCV Software (annual license) | 6: Modul pentru analiza datelor de secvențierea virusului HCV. Soft pentru analiza rezultatelor obtinute prin secventierea virusului hepatic HCV. Sa fie un soft dedicat pentru analiza datelor de secventiere pentru diferite tipuri de analize, de exemplu: genotipare, subtipare, detectia mutatiilor amino-acizilor si pentru interpretari clinice cum ar fi rezistenta la medicamente si prognoza bolilor. Softul sa fie compatibil pentru diferite aplicatii: HDV, HBV, HCV si sa poata stoca si organiza date obtinute prin secventiere intr-un format dedicat de baze de date. Sa poata analiza urmatoarele formate de fisiere: AB1, FASTA, txt, BAM/SAM, FASTQ. Softul sa includa urmatoarele sevicii: update-uri, suport, web-training, import de date. Softul sa poata fi utilizat atat in cloud cat si local.

## F4.2 LP
Specificaţii preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitive medicale, consumabile, alte bunuri de uz medical în vederea realizării Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026 (repetat 6) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | Teste pentru determinarea cantitativa a HDV prin PCR | 3: teste; 4: 500; 9: I tranșă: iunie 2026. | 95054.8657 | IMSP SCBI Toma Ciorbă
33100000-1 | 2 | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN VHD în regim real time | 3: teste; 4: 900; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 35046.729 | ANSP
33100000-1 | 3 | Equalbit 1 × dsDNA HS Assay Kit | Equalbit 1 × dsDNA HS Assay Kit | 3: set; 4: 2; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 9593.15 | ANSP
33100000-1 | 4 | Qubit Assay Tubes, 0.5 ml PCR Tubes | Qubit Assay Tubes, 0.5 ml PCR Tubes | 3: set; 4: 2; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 7047.04 | ANSP
33100000-1 | 5 | Strip Tuburi PCR cu capace (0,2 ml) | Strip Tuburi PCR cu capace (0,2 ml) | 3: Bucată /strip; 4: 1000; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 3115.2648 | ANSP
33100000-1 | 6 | PhiX Control Kit v3 | PhiX Control Kit v3 | 3: set; 4: 2; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 8217.05 | ANSP
33100000-1 | 7 | Kit de extractie ARN viral | Kit de extractie ARN viral | 3: set; 4: 5; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 17054.26 | ANSP
33100000-1 | 8 | Buffer TBE | Buffer TBE | 3: buc; 4: 1; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 1317.8295 | ANSP
33100000-1 | 9 | M-type hosting (HDS HealthCare data hosting) | M-type hosting (HDS HealthCare data hosting) | 3: buc; 4: 1; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 38732.243 | ANSP
33100000-1 | 10 | HBV Software (annual) | HBV Software (annual) | 3: buc; 4: 1; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 63862.9283 | ANSP
33100000-1 | 11 | HCV Software (annual license) | HCV Software (annual license) | 3: buc; 4: 1; 9: I tranșă: mai-iunie 2026. | 63862.9283 | ANSP
342904.2886

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________