## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea testelor și mănușilor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | 6: Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2 Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% (test alternativ 2 ”alt producător fata de cele de baza si cel din alternativa 1”) Testele trebuie să fie precalificate de OMS (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists (cu excep producătorului Abbott declarat câștigător la Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază) , Meril Diagnostics Pvt. Ltd. producator a fost desemnat castigator la Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2), și INTEC PRODUCTS, INC. ( producator a fost desemnat castigator la Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază).
3310000-1 | 2 | Mănuși pentru examinare, latex, S | Mănuși pentru examinare, latex, S | 6: Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, nesterile, mărimea S
3310000-1 | 3 | Mănuși pentru examinare, latex, M | Mănuși pentru examinare, latex, M | 6: Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, nesterile, mărimea M
3310000-1 | 4 | Mănuși pentru examinare, latex, L | Mănuși pentru examinare, latex, L | 6: Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, nesterile, mărimea L
3310000-1 | 5 | Mănuși pentru examinare, latex, XL | Mănuși pentru examinare, latex, XL | 6: Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, nesterile, mărimea XL

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea testelor și mănușilor pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025 (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | 3: test; 4: 1500; 9: 100% Iunie 2025 | 42811.5
3310000-1 | 2 | Mănuși pentru examinare, latex, S | Mănuși pentru examinare, latex, S | 3: bucată; 4: 10600; 9: 100 % mai 2025 | 3816
3310000-1 | 3 | Mănuși pentru examinare, latex, M | Mănuși pentru examinare, latex, M | 3: bucată; 4: 20500; 9: 100 % mai 2025 | 6765
3310000-1 | 4 | Mănuși pentru examinare, latex, L | Mănuși pentru examinare, latex, L | 3: bucată; 4: 25300; 9: 100 % mai 2025 | 7590
3310000-1 | 5 | Mănuși pentru examinare, latex, XL | Mănuși pentru examinare, latex, XL | 3: bucată; 4: 4000; 9: 100 % mai 2025 | 1200
62182.5

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________