| № | Denumirea Предмет счета | Cant. Кол-во | Un de mas. Ед.Изм. | Pretul Цена | Suma Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentator automat ICMA | 1 | шт |  |  |
| 2 | Colier dublu PPR D25-alb | 20 | шт |  |  |
| 3 | Colier dublu PPR D32-alb | 300 | шт |  |  |
| 4 | Cot mixt PP 20*1/2 FI PN10 | 3 | шт |  |  |
| 5 | Cot otel sudura 90* 3/4 | 20 | шт |  |  |
| 6 | Dop 100 металл | 2 | шт |  |  |
| 7 | Filet otel sudura 1 1/2 40 mm | 10 | шт |  |  |
| 8 | Filet otel sudura 1 1/4 32 mm | 10 | шт |  |  |
| 9 | Filet otel sudura 1/2 35 mm/ сварка 15 | 20 | шт |  |  |
| 10 | Filet otel sudura 2 50 mm | 20 | шт |  |  |
| 11 | Filet otel sudura 3/4 35 mm | 10 | шт |  |  |
| 12 | Filtru 1 1/4 Y FADO | 2 | шт |  |  |
| 13 | Filtru cu flansa 50 | 1 | шт |  |  |
| 14 | Flansa din otel DN50 PN10 | 10 | шт |  |  |
| 15 | Mufa galvanizata redusa 2*11/2 | 2 | шт |  |  |
| 16 | Niplu bronz redus 3/4*1 | 2 | шт |  |  |
| 17 | Niplu galvanizat 1 1/2" MM | 4 | шт |  |  |
| 18 | Niplu galvanizat 1 1/2" MM | 2 | шт |  |  |
| 19 | Niplu galvanizat 1 1/4" | 6 | шт |  |  |
| 20 | Niplu galvanizat 2" | 4 | шт |  |  |
| 21 | Pasta UNIPAK 250gr | 1 | шт |  |  |
| 22 | Pompa Pedrolo PKm 60 | 1 | шт |  |  |
| 23 | Radiator COMRAD 400*1000 | 1 | шт |  |  |
| 24 | Radiator COMRAD 400*1400 | 4 | шт |  |  |
| 25 | Radiator COMRAD 500*2000 | 1 | шт |  |  |
| 26 | Radiator otel T 22 500*1500 RENS | 11 | шт |  |  |
| 27 | Radiator otel T22 500*1000 RENS | 1 | шт |  |  |
| 28 | Radiator otel T22 500*1200 RENS | 4 | шт |  |  |
| 29 | Radiator otel T22 500*1600 RENS | 3 | шт |  |  |
| 30 | Reductie galvanizata 1 1/2x1 1/4 FE*FI | 2 | шт |  |  |
| 31 | Reductie galvanizata 1 1/2x1/2 FE*FI | 1 | шт |  |  |
| 32 | Robinet aerisire automat1/2 ICMA | 10 | шт |  |  |
| 33 | Robinet dublu service 1/2 | 5 | шт |  |  |
| 34 | Robinet Fluture 50 | 14 | шт |  |  |
| 35 | Set robineti radiator (tur+retur) bianchi1/2 | 64 | шт |  |  |
| 36 | Supapa cu arc 3/4 bronz | 1 | шт |  |  |
| 37 | Supapa de siguranta 3 bari 1/2' для котла | 2 | шт |  |  |
| 38 | TERMOMANOMETRU 1/2 ICMA ORIZONTAL | 2 | шт |  |  |
| 39 | Vana anticondensare ICMA 45*C/D.32 | 2 | шт |  |  |
| 40 | американка бронз/olandez bronz 1/2 MF | 2 | шт |  |  |
| 41 | американка бронз/olandez bronz 11/4 MF | 6 | шт |  |  |
| 42 | американка бронз/olandez bronz 2 MF | 6 | шт |  |  |
| 43 | американка бронз/olandez bronz 3/4 MF | 3 | шт |  |  |
| 44 | Американка ппр ASB 20 1/2 М | 2 | шт |  |  |
| 45 | Вентили/ Пробковый 1/2" * 3/4" нерж 304 / кран шар углов | 5 | шт |  |  |
| 46 | Вентиляция | 1 | шт |  |  |
| 47 | группа безопастности котла УСИЛЕННАЯ | 2 | шт |  |  |
| 48 | Диск 230 | 20 | шт |  |  |
| 49 | Дюбель 8/5*60 С ШУРУПОМ | 900 | шт |  |  |
| 50 | Емкость пласт 250л | 1 | шт |  |  |
| 51 | Заглушка 40 | 6 | шт |  |  |
| 52 | Кран перегрева 3/4 | 1 | шт |  |  |
| 53 | Кран шаровый 1 1/2 МM Novasfer | 6 | шт |  |  |
| 54 | Кран шаровый 1 1/2 МП VALFEX | 2 | шт |  |  |
| 55 | Кран шаровый 1 1/4 МM Novasfer | 4 | шт |  |  |
| 56 | Кран шаровый 1/2 мп BUGATTI | 20 | шт |  |  |
| 57 | Кран шаровый 2 MП | 8 | шт |  |  |
| 58 | Кран шаровый с американкой 1/2 | 1 | шт |  |  |
| 59 | Кран шаровый с американкой 3/4 | 1 | шт |  |  |
| 60 | Крепление 20 бел. | 20 | шт |  |  |
| 61 | Крепление 40 бел. | 500 | шт |  |  |
| 62 | Крепление металлическое | 1 | шт |  |  |
| 63 | Крепление для расширит бака | 1 | шт |  |  |
| 64 | Манометр 1/4 прям 50мм jos | 1 | шт |  |  |
| 65 | Матрица DN.20 | 2 | шт |  |  |
| 66 | Матрица DN.25 | 2 | шт |  |  |
| 67 | Матрица DN.32 | 2 | шт |  |  |
| 68 | МинВата Rio 5 ALU | 4 | м |  |  |
| 69 | Муфта комбиниров. 20x1/2 п Rozma | 132 | шт |  |  |
| 70 | Муфта ппр SupraTherm D 32 | 40 | шт |  |  |
| 71 | Муфта ппр переходная D 32-20 | 12 | шт |  |  |
| 72 | Муфта ппр переходная D 40-32 | 12 | шт |  |  |
| 73 | Муфта ппр переходная D 50-32 | 6 | шт |  |  |
| 74 | Муфта соединительная D 25 Rozma | 8 | шт |  |  |
| 75 | Муфта соединительная D 40 Rozma | 40 | шт |  |  |
| 76 | Насос TAIFU 32/8/180 | 2 | шт |  |  |
| 77 | Насос TAIFU 40/10 | 4 | шт |  |  |
| 78 | Ножницы для труб PVC 42mm | 2 | шт |  |  |
| 79 | Обратный клапан 2 бронз | 4 | шт |  |  |
| 80 | ПАКЛЯ Unigarn 100gr in punga de plastic/ | 4 | шт |  |  |
| 81 | Паста Unipak 65 | 1 | шт |  |  |
| 82 | Переход металл 4*2 | 2 | шт |  |  |
| 83 | Поплавок 3/4/Plutitor F/SF 3/4" | 1 | шт |  |  |
| 84 | Радиатор стальн 300*1400 (Engel) | 3 | шт |  |  |
| 85 | Радиатор стальн 400*1600 (Engel) | 2 | шт |  |  |
| 86 | Радиатор стальн 500*1300 (Engel) | 1 | шт |  |  |
| 87 | Радиатор стальн 500*1400 (Engel) | 32 | шт |  |  |
| 88 | Радиатор стальн 500*500 (Engel) | 1 | шт |  |  |
| 89 | Расширит. бак 1000л с теплоакум | 1 | шт |  |  |
| 90 | Расширит. бак 300л | 1 | шт |  |  |
| 91 | Расширительный бачок Varem плос 6 л | 1 | шт |  |  |
| 92 | Реле давления PC-SK-2F 1/4 | 1 | шт |  |  |
| 93 | Скотч АЛЮМИНЕВЫЙ | 10 | шт |  |  |
| 94 | Тройник переходной Rozma D 32-20-32 | 68 | шт |  |  |
| 95 | Тройник переходной Rozma D 40-20-40 | 64 | шт |  |  |
| 96 | Тройники ппр Rozma D 40 | 2 | шт |  |  |
| 97 | Труба GF PPR Fiberglass PN25 D20 | 20 | м |  |  |
| 98 | Труба GF PPR Fiberglass PN25 D25 | 20 | м |  |  |
| 99 | Труба GF PPR Fiberglass PN25 D32 | 240 | м |  |  |
| 100 | Труба GF PPR Fiberglass PN25 D40 | 280 | м |  |  |
| 101 | Труба металл 100 | 3 | м |  |  |
| 102 | Труба металл 40 | 100 | м |  |  |
| 103 | Труба металл 50 | 20 | шт |  |  |
| 104 | Трубодержатель резинка 20 | 10 | шт |  |  |
| 105 | Трубодержатель резинка 50 | 20 | шт |  |  |
| 106 | Угол ппр 90* D.32 . | 100 | шт |  |  |
| 107 | Угол ппр SupraTherm 45* D 32 | 40 | шт |  |  |
| 108 | Угол стальной 90 2 Н | 30 | шт |  |  |
| 109 | Угол стальной 90 40 Н | 20 | шт |  |  |
| 110 | Уголок 20 х 45 Rozma | 110 | шт |  |  |
| 111 | Уголок 20 х 90 Rozma | 120 | шт |  |  |
| 112 | Уголок 40 х 45 Rozma | 22 | шт |  |  |
| 113 | Уголок 40 х 90 Rozma | 80 | шт |  |  |
| 114 | Угольник металл 40 | 102 | шт |  |  |
| 115 | ЭЛЕКТРОДЫ | 44 | шт |  |  |
| 116 | Услуги по монтажу | 1 | шт |  |  |