ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactivi și consumabile de laborator (Secția histologie)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Cererea ofertei de preț
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://medicina-legala.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizitiilor-publice-2022.pdf

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

- IDNO: 1006601004105

- Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko,8, MD-2025

- Numărul de telefon/fax: 022 73 87 33 / 067 744 986 – Furdui Doina (Responsabil achiziții)

Întrebări tehnice : Odovenco Victor (Șef secție Histologie medico-legală)Tel: 022 73 87 77 / 067 744 934;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md/ http://medicina-legala.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul platformei achizitii.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Centrul de Medicină Legală - este o instituţie publică de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | CPV | Denumirea bunurilor / serviciilor | Unit de mas | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate a lotului (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 33696500-0 | Casete histologice Mega | Buc. | 4500 | - Dim. 40x25x10mm | 9375,00 |
| Lot 2 | 33696500-0 | Casete histologice BIO | Buc. | 5000 | - Dim. 40x25x5mm | 3750,00 |
| Lot 3 | 33696500-0 | Lame pentru microtom | Buc. | 1250 | De unică folosinţa, folosită pentru sectionarea blocurilor histologice, profil îngust, N35, in cutii de 50 de bucati | 41666,67 |
| Lot 4 | 33696500-0 | Lame | Buc. | 10000 | fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3. - dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm - lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti) - cu cap rodat la 45º - pre-curatate - gata de utilizare - autoclavabile - in cutii de 50 de bucati | 22500,00 |
| Lot 5 | 33696500-0 | Lamele | Buc. | 10000 | Foarte transparent și achromatic - practic fără culoare, deformare -Omogenitate optică ridicată- practic fără incluziuni, dungi, bule etc. - Transmisie spectrală înaltă -Planaritate bună - Stabilitate chimică foarte bună - Indicele de refracție ajustat pentru microscoape - Fabricate din sticlă borosilicată - Destinate pentru aparate de acoperire automatizată - Dim. 24x60mm #1 | 20833,33 |
| Lot 6 | 33696500-0 | Soluţie deshidratantă | litri | 400 | Preambalată cu conţinut de izopropanol absolut deodorat, triton X15 | 83333,33 |
| Lot 7 | 33696500-0 | Soluţie de transfer I | litri | 50 | Preambalată cu conţinut de izopropanol absolut deodorat şi ulei mineral (5:1) | 12500,00 |
| Lot 8 | 33696500-0 | Soluţie de transfer II | litri | 50 | Preambalată cu conţinut de izopropanol absolut deodorat şi ulei mineral (2:1) | 12500,00 |
| Lot 9 | 33696500-0 | Ulei mineral pentru histologie | litri | 50 | Soluție uleioasă, fără adausuri de hidrocarburi alifatice, cu densitate 0,88g/cm3 | 16666,67 |
| Lot 10 | 33696500-0 | Parafină pentru procesare histologică și impregnarea blocuri histologice | kg | 200 | Omogenizată cu temperatura de topire 56-58 grade | 25000,00 |
| Lot 11 | 33696500-0 | Soluție de deparafinare | litri | 40 | Soluție de deparafinare | 16666,67 |
| Lot 12 | 33696500-0 | Xilenă | litri | 100 | Xilena purificată pentru histologie | 5833,33 |
| Lot 13 | 33696500-0 | Mediu Histologic de montare a secţiunilor pe lamă | litri | 2 | Destinat pentru montarea secţiunilor pe lamă, preambalat în volume de 500 ml. | 2666,67 |
| Valoarea estimativă totală: 273 291,67 lei (fără TVA) |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată de către furnizor, la sediul Centrului de Medicină Legală, or. Chișinău, str. Korolenko, 8, în termen de 30 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta (Anexa nr. 7, 22, 23) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 2. | DUAE | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 3. | Act permisiv pentru practicarea activităţii de întreprinzător(licență, autorizație, certificat) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 4. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 5. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 6. | Ultimul Raport Financiar | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 7. | Informatii generale despre ofertant | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 8. | Certificat de calitate pentru fiecare lot | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Prin actele prezentate, operatorul va confirma proprietățile calitative a produsului. | Da |
| 9. | Instrucţiunea de utilizare a produsului | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. În caz că, ofertantul prezintă un act redactat într-o limbă străină, el are obligația să prezinte și varianta tradusă (în conformitate cu pct.26 – limba de stat) a docmentului, autentificată de către traducător. | Da |
| 10. | Certificat ISO/ Certificat IVD(In Vitro Diagnostics)/ Certificat CE de conformitate | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 11. | Mostre | - în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante | Da |
| 12. | Fișa de securitate | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |

- Garanția pentru ofertă: nu se aplică.

- Garanția de bună execuție a contractului: nu se aplică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: atribuit în SIA RSAP

- pe: atribuit în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Trimestrul I 2023.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:  nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  08.02.2022.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se aplică |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:        Vasile Șarpe        _________                L.Ș.