Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1763705017032/21512090 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Servicii de verificări periodice și metrologice (3)». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Etalonare cântar de laborator (ВЛКТ-500г-М); Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.. 2. Ajustare & etalonare cântar de laborator (ATZ2200, AXIS); Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.. 3. Verificare metrologică cântar pentru pacienți (S7200EU, Fazzini); Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.. 4. Verificare metrologică pH-metru (pH-150M); Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.. 5. Etalonare greutate (50 grame). Clasa 4; Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.. 6. Etalonare greutate (100 grame). Clasa 4; Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.. 7. Etalonare greutate (200 grame). Clasa 4; Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1763705017032/21512090 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Servicii de verificări periodice și metrologice (3)». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 50421000-2; 1. Etalonare cântar de laborator (ВЛКТ-500г-М); 1; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solicitare.; MD87TRPCCC518430A00172AA. 50421000-2; 2. Ajustare & etalonare cântar de laborator (ATZ2200, AXIS); 2. 50421000-2; 3. Verificare metrologică cântar pentru pacienți (S7200EU, Fazzini); 2. 50421000-2; 4. Verificare metrologică pH-metru (pH-150M); 1. 50421000-2; 5. Etalonare greutate (50 grame); 1. 50421000-2; 6.Etalonare greutate (100 grame); 1. 50421000-2; 7.Etalonare greutate (200 grame); 1. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________