# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Cameră video pentru dispozitiv de polisomnografie Nihon Kohden PSG-1100 (repetat) - Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării camerei video pentru dispozitivul de polisomnografie Nihon Kohden PSG-1100 conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor solicitate; U/M; Cant.; Valoarea estimativă. Lotul 1. Denumire; Cameră video. Dispozitiv compatibil; Dispozitiv de polisomnografie Nihon Kohden PSG-1100. Specificație. Tip cameră; Cu infraroșu. Manipulări asupra camerei la distanță; Zoom, mișcarea camerei. Înregistrări suplimentare; Audio. Tip transmitere semnal; Analogic. Drivere software; Da. Chit cabluri de conectare; Da, distanța 15 m. Cerințe suplimentare. Instalare.; buc; 1; 46666,00.

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; Semnat de către ofertant; DA. 2; F 4.1, F4.2; Semnat de către ofertant; DA. 3; Certificat/decizie de înregistrare; Semnat de către ofertant; DA. 4; Certificat de atribuire a contului bancar; Semnat de către ofertant; DA. 5; Certificat CE; Semnat de către ofertant; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel/fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.