ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică

Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică Obiectul achiziției: Cameră video pentru dispozitiv de polisomnografie Nihon Kohden PSG-1100 (repetat) Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării camerei video pentru dispozitivul de polisomnografie Nihon Kohden PSG-1100 conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o Denumirea bunurilor solicitate U/M Cant. Valoarea estimativă Lotul 1 Denumire Cameră video Dispozitiv compatibil Dispozitiv de polisomnografie Nihon Kohden PSG-1100 Specificație Tip cameră Cu infraroșu Manipulări asupra camerei la distanță Zoom, mișcarea camerei Înregistrări suplimentare Audio Tip transmitere semnal Analogic Drivere software Da Chit cabluri de conectare Da, distanța 15 m Cerințe suplimentare Instalare buc 1 46666,00

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant Semnat de către ofertant DA 2 F 4.1, F4.2 Semnat de către ofertant DA 3 Certificat/decizie de înregistrare Semnat de către ofertant DA 4 Certificat de atribuire a contului bancar Semnat de către ofertant DA 5 Certificat CE Semnat de către ofertant DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista, 93 Tel/fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.