Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de reparație a  Secției nr.2 et.5 (Etapa 2) a IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație Secția nr.2, et.5 | buc | 1 | Conform anexei 1 din Anuntul de Participare |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2 436 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _120_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei f. 29, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (daca e semnata olograf de banca) | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru ultimii 3 ani în IMSP-uri confirmate prin contracte și procese verbale de recepție a lucrărilor. | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Scrisori de recomandare a bunei execuție a lucrărilor în cadrul IMSP, cel puțin 3. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 15 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 16 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 17 | Disponibilitate de mijloace financiare (bani lichizi sau contract de creditare bancară) | 50% din valoarea ofertei depuse, dar nu mai putin de 1 000 000 lei, se va anexa la oferta extrasul din cont la data depunerii ofertei și la data contractării va fi confirmată existenta mijloacelor financiare. Semnat electronic. | obligatoriu |
| 18 | Beneficiarii efectivi | Pentru castigator, în termen de 5 zile până la semnarea contractului, semnat electroni sau olograf insotit de stampila, formularul din D.S. | obligatoriu |
| 19 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |
| 20 | Notă: | Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica capacitatea tehnică și de execuție declarată de agenții economici inclusiv buna execuție a lucrărilor anterioare. Infirmarea celor declarate și/sau depistarea abaterilor sau incompetenților – v-a atrage după sine descalificarea cu suportarea tuturor consecințelor pentru falsul în declarație. Lucrările vor fi demarcate timp de 5 zile din momentul solicitării de către autoritatea contractantă. |  |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul minim de garanție a lucrărilor:

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 10% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate preț corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Punctajul maxim alocat | Metodologia de evaluare | Punctaj de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prețul ofertei | 85 | Oferta cu cel mai scăzut preț | 85 |
|  |  |  | Oferta cu alt preț (Pp) | (Preț cel mai scăzut/ Preț ofertă)* punctaj maxim |
| 2 | Experiență în domeniu | 5 | Compania cu cea mai mare experiența pe piață | 5 |
|  |  |  | Compania ofertanta (Pex) | (Experienta ofertantului/Experinta max) * puntaj max |
| 3 | Termenul garanției | 5 | Garantia maxima | 5 |
|  |  |  | Alta garanție P(g) | (Garantia ofertata/garantia max) * puntaj max |
| 4 | Gradul de acoperire a lucrarilor cu mijloace financiare proprii* | 5 | Disponibilitatea maxima (gradul maxim de acoperire 100% din valoarea ofertato | 5 |
|  |  |  | Alt grad de acoperire (Pb) | (Gradul de acoprire al ofertantului/gradul de acoperirea max) * punctaj maxim |

Pof = Pp+Pex+Pg+Pb

Pof = punctajul ofertei prezentate

* va fi făcut coraportul dintre mijloacele disponibile si valoarea ofertei prezentată, respectiv Gbmax = 100% (valoarea maxima, mijloacele disponibile ≥ val ofertei = 100%)

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 10.01.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.01.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| IMSP IC -Clinica -Sectia 2 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2/2024

Deviz-oferta № 2/2024

Lucrari de reparatie.Sectia 2,Etapa 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie ( Saloane.). |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Usi la interior. |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 74,000 |  |  |
| 2 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC ( 12 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere) | m2 | 30,250 |  |  |
| 3 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC (16 buc )(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere) | m2 | 30,360 |  |  |
| 4 | CK23C1 | Usi ( vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 9,200 |  |  |
| 5 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feroneria necesara | m2 | 9,120 |  |  |
| 6 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feroneria necesara | m2 | 7,250 |  |  |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 190,000 |  |  |
| 8 | CK18C | Montarea pragului la usa | m | 30,000 |  |  |
| 9 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 150,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. PardoseI linoleu medical.. |  |  |  |  |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 200,000 |  |  |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 35,000 |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 235,000 |  |  |
| 13 | CK18B | Cornier la plinta | m | 250,000 |  |  |
| 14 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om) | m2 | 245,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavane finisate. |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 200,000 |  |  |
| 16 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 15,000 |  |  |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 215,000 |  |  |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 |  |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 215,000 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 215,000 |  |  |
| 21 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 215,000 |  |  |
| 22 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Pereti interiori |  |  |  |  |
| 23 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 160,000 |  |  |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. | m2 | 350,000 |  |  |
| 25 | CF50B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 860,000 |  |  |
| 26 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art. CF50) Coeficientul se include doar la materiale si utilaje de constr.) | m2 | 860,000 |  |  |
| 27 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc) | m | 50,800 |  |  |
| 28 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar) | m | 435,000 |  |  |
| 29 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki) | m | 279,000 |  |  |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,000 |  |  |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 860,000 |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 860,000 |  |  |
| 33 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 860,000 |  |  |
| 34 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 20,000 |  |  |
| 35 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 90,000 |  |  |
| 36 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 64,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Spatii sanitare. |  |  |  |  |
| 37 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,000 |  |  |
| 38 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 48,000 |  |  |
| 39 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 180,000 |  |  |
| 40 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 10,000 |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 180,000 |  |  |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 48,000 |  |  |
| 43 | TrB01A2-6 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 15,000 |  |  |
| 44 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 15,000 |  |  |
| 45 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 15,000 |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,000 |  |  |
| 47 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 48,000 |  |  |
| 48 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 4,000 |  |  |
| 49 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti | m2 | 180,000 |  |  |
| 50 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 180,000 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,000 |  |  |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |  |  |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 48,000 |  |  |
| 54 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual | m2 | 48,000 |  |  |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 10,000 |  |  |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 57 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 25,000 |  |  |
| 58 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,000 |  |  |
| 59 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare) | buc | 7,000 |  |  |
| 60 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare) | buc | 10,000 |  |  |
| 61 | SC07A | Vas pentru closet( Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 7,000 |  |  |
| 62 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,000 |  |  |
| 63 | SC04C | Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 10,000 |  |  |
| 64 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,000 |  |  |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 10,000 |  |  |
| 66 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 20,000 |  |  |
| 67 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 60,000 |  |  |
| 68 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |  |  |
| 69 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 25,000 |  |  |
| 70 | RpSA33A1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta | buc | 12,000 |  |  |
| 71 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 70,000 |  |  |
| 72 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm | buc | 20,000 |  |  |
| 73 | RpSA33B | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 74 | RpSA33B | Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 75 | RpSA33B | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | RpSA33B | Montarea unui Reductir 25x20 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 77 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F | buc | 8,000 |  |  |
| 78 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC | buc | 3,000 |  |  |
| 79 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T. | buc | 8,000 |  |  |
| 80 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M | buc | 4,000 |  |  |
| 81 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" | buc | 10,000 |  |  |
| 82 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |  |  |
| 83 | RpSD20A | Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF | buc | 8,000 |  |  |
| 84 | RpSD20A | Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF | buc | 8,000 |  |  |
| 85 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 20,000 |  |  |
| 86 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 9,000 |  |  |
| 87 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de reparatie Coridor -Sectie. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti interiori |  |  |  |  |
| 88 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 160,000 |  |  |
| 89 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 15,000 |  |  |
| 90 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 5,000 |  |  |
| 91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,000 |  |  |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 160,000 |  |  |
| 93 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art. CF50) Coeficientul se include doar la materiale si utilaje de constr.) | m2 | 160,000 |  |  |
| 94 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 50,000 |  |  |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 160,000 |  |  |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa | m2 | 160,000 |  |  |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 160,000 |  |  |
| 99 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 6,000 |  |  |
| 100 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 10,000 |  |  |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavane suspendate si finisate |  |  |  |  |
| 102 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 95,000 |  |  |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 20,000 |  |  |
| 104 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,000 |  |  |
| 105 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 30,000 |  |  |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,000 |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa | m2 | 20,000 |  |  |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,000 |  |  |
| 109 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 95,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 110 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 88,000 |  |  |
| 111 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 88,000 |  |  |
| 112 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 88,000 |  |  |
| 113 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 62,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari de reparatie Coridor acces la scari,accesor. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Tavane suspendate si finisate |  |  |  |  |
| 114 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 105,000 |  |  |
| 115 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 105,000 |  |  |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 20,000 |  |  |
| 117 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 30,000 |  |  |
| 118 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,000 |  |  |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,000 |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa | m2 | 20,000 |  |  |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Usi la interior. |  |  |  |  |
| 122 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 54,000 |  |  |
| 123 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC ( 2 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere) | m2 | 5,500 |  |  |
| 124 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC (700-900x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere) | m2 | 15,160 |  |  |
| 125 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2100X2400) complet echipate cu feroneria necesara | m2 | 10,100 |  |  |
| 126 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 2 bucati) (1450X2400) complet echipate cu feroneria necesara | m2 | 7,150 |  |  |
| 127 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,640 |  |  |
| 128 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 150,000 |  |  |
| 129 | RpCO44F | Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, din PFL , executate din cherestea de rasinoase montat captseli din PFL tip CIL-PIPERA | m2 | 5,000 |  |  |
| 130 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 60,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Pereti interiori birou,coridoare |  |  |  |  |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 225,000 |  |  |
| 132 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 15,000 |  |  |
| 133 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 5,000 |  |  |
| 134 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 240,000 |  |  |
| 135 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art. CF50) Coeficientul se include doar la materiale si utilaje de constr.) | m2 | 240,000 |  |  |
| 136 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki) | m | 79,000 |  |  |
| 137 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar) | m | 85,000 |  |  |
| 138 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc) | m | 20,800 |  |  |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 120,000 |  |  |
| 140 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa | m2 | 135,000 |  |  |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 135,000 |  |  |
| 143 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 80,000 |  |  |
| 144 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,000 |  |  |
| 145 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 20,000 |  |  |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla600x600mm neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 147 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 28,000 |  |  |
| 148 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 68,000 |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 98,000 |  |  |
| 150 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 98,000 |  |  |
| 151 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 70,000 |  |  |
| 152 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent( Cabinet A.S), inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 28,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Spatii sanitare.birouri |  |  |  |  |
| 153 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,000 |  |  |
| 154 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 10,000 |  |  |
| 155 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 5,000 |  |  |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,000 |  |  |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 18,000 |  |  |
| 158 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 18,000 |  |  |
| 159 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 18,000 |  |  |
| 160 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 4,000 |  |  |
| 161 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti | m2 | 50,000 |  |  |
| 162 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 20,000 |  |  |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,000 |  |  |
| 164 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,000 |  |  |
| 165 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000 |  |  |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,000 |  |  |
| 167 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual | m2 | 18,000 |  |  |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.6. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 169 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 5,000 |  |  |
| 170 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,000 |  |  |
| 171 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |  |  |
| 172 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |  |  |
| 173 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |  |  |
| 174 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |  |  |
| 175 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 176 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
| 177 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 8,000 |  |  |
| 178 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,000 |  |  |
| 179 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 5,000 |  |  |
| 180 | RpSA33A1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta | buc | 4,000 |  |  |
| 181 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 182 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 183 | RpSA33B | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 184 | RpSA33B | Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 185 | RpSA33B | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 186 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F | buc | 8,000 |  |  |
| 187 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC | buc | 3,000 |  |  |
| 188 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T. | buc | 1,000 |  |  |
| 189 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M | buc | 2,000 |  |  |
| 190 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" | buc | 3,000 |  |  |
| 191 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,000 |  |  |
| 192 | RpSD20A | Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF | buc | 2,000 |  |  |
| 193 | RpSD20A | Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF | buc | 2,000 |  |  |
| 194 | RpSE24A1 | Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" | buc | 3,000 |  |  |
| 195 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 196 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,000 |  |  |
| 197 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 198 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 18,000 |  |  |
| 199 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 18,000 |  |  |
| 200 | TsI50B5 | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 18,000 |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitatie( Sectie) |  |  |  |  |
| 201 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 45,000 |  |  |
| 202 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 20,000 |  |  |
| 203 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 12,000 |  |  |
| 204 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |  |  |
| 205 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1,000 |  |  |
| 206 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 12,000 |  |  |
| 207 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,000 |  |  |
| 208 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,000 |  |  |
| 209 | RpEC04A | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri | buc | 18,000 |  |  |
| 210 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 10,000 |  |  |
| 211 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 8,000 |  |  |
| 212 | RpEG02A-1 | Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (100x60x5000mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.) | buc | 10,000 |  |  |
| 213 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 58,000 |  |  |
| 214 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w) | buc | 30,000 |  |  |
| 215 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) | buc | 12,000 |  |  |
| 216 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) | buc | 4,000 |  |  |
| 217 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD | 100 buc | 0,120 |  |  |
| 218 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi | buc | 2,000 |  |  |
| 219 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w | buc | 10,000 |  |  |
| 220 | RpEC01B | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 3,000 |  |  |
| 221 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) | buc | 3,000 |  |  |
| 222 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540х310х120, ЩМП-2-3 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Coridor acces scari, acensor. |  |  |  |  |
| 223 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 25,000 |  |  |
| 224 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 10,000 |  |  |
| 225 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 6,000 |  |  |
| 226 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 8,000 |  |  |
| 227 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |  |  |
| 228 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |  |  |
| 229 | RpEC04A | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri | buc | 8,000 |  |  |
| 230 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 4,000 |  |  |
| 231 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 4,000 |  |  |
| 232 | RpEC01C | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime | buc | 23,000 |  |  |
| 233 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w) | buc | 4,000 |  |  |
| 234 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) | buc | 10,000 |  |  |
| 235 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) | buc | 6,000 |  |  |
| 236 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi | buc | 2,000 |  |  |
| 237 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w | buc | 4,000 |  |  |
| 238 | RpEC01B | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 3,000 |  |  |
| 239 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 240 | RpSC06A | Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare) | buc | 2,000 |  |  |
| 241 | RpSC19A | Montarea cabinei pentru dus din polimetacril (recuperata) | buc | 4,000 |  |  |
| 242 | RpSC19A | Montarea cabinei pentru dus din polimetacril | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 243 | A | Bboc de prize, intrerupatoare,buton sunarie,modulat in canal de mase plastice( H-120 mm x B- 60mmx L- 5200mm),instatalat pe perete la inaltimia de1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ .Complect-( Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc) | buc | 10,000 |  |  |
| 244 |  | Cabina de dus 900x900x2000 | set | 2,000 |  |  |
| 245 | Pretul firmei | Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W | buc | 12,000 |  |  |
| 246 | preturile firmei | Dulap de distributie 540x310x120 ЩМП-2-3 ip54 (complectat) | buc | 1,000 |  |  |
| 247 | pret firma | Cablu BBGнг-5*16 | m | 30,000 |  |  |
| 248 | pret firma | Cablu BBGнг-5*4 | m | 300,000 |  |  |
| 249 | Pretul | Sonerie | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Chieltueli de achizitionare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor