| Anexa 2 Specificaţii tehnice [ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 5 6, iar de către beneficiar – în coloanele 1, 4,]. |
| --- |
| Obiectul achiziției: Corpuri LED de iluminat industrial (P=100W, IP65) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Corpuri LED de iluminat industrial |  |  | Corpuri LED De Iluminat Industrial Interior, Suspendabile Tavan. Putere - 100 W Temperatură Culoare - 6500 K Tensiune - 240 V Grad De Protecție 1 - 65 IP Termen De Garanție – minim 24 Luni |  |  |  |
| Semnat:_____________ Numele, Prenumele:_______________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |