ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și acumulatoare prin procedura de licitație publică AVM.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

2. IDNO: 1003600150196

3. Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

4. Numărul de telefon/fax: 022888416

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) și acumulatoare |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31154000-0 | Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). | Buc | 9 | Brand: marcă recunoscută internațional Tensiunea de intrare: monofazată 220-240 V ± 10%, 50 Hz Tensiune de ieșire: 220-240 V, 50 Hz Puterea nominală: ≥ (+15%) 2400W Capacitatea de putere: ≥ (+15%) 3000 VA Principiul de funcționare: dublă conversie (on-line) Tipul acumulatorului: plumb-acid Tipul conexiunii de ieșire: cel puțin 2 ieșiri de standart socket CEE 7/3 Nivelul zgomotului generat: ≤ 49 dB fiind la 100% încărcat și la distanță de 1 m. Sistem de alarmare: auditiv și vizual (display) Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție minim 24 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| 1.2 | 31154000-0 | Acumulatoare 12V, 9Ah | Buc | 39 | Specificații: - Tipul acumulatorului: VRLA - Tensiune nominală: 12V - Capacitatea: 9Ah - Pierdere de capacitate pe lună: ≤ 3% - Materialul carcasei: ABS (UL94:HB) - Durata de viață: minim 6 ani Dimensiuni: - Lungime: 150-152 mm - Lățime: 64-66 mm - Înălțime: 95-100 mm - Masă: ≥ 2.6 kg Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin ISO; - Termen de garanție Minim 12 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| 1.3 | 31154000-0 | Cartuș cu acumulatoare APC RBC55 12V, 17Ah | Buc | 1 | Compatibil cu UPS: APC Smart UPS SMT3000C Specificații: - Tensiune nominală: 12V - Capacitatea: 17Ah - Tip baterie: plumb-acid Dimensiuni: - Lungime: 173 mm - Lățime: 142 mm - Înălțime: 183 mm - Masă: ≥ 24 kg Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție Minim 12 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| 1.4 | 31154000-0 | Cartuș cu acumulatoare APC RBC6 12V, 11Ah | Buc | 2 | Compatibil cu UPS: APC Smart UPS 1000 Specificații: - Tensiune nominală: 12V - Capacitatea: 11Ah - Tip baterie: plumb-acid Dimensiuni: - Lungime: 196 mm - Lățime: 152 mm - Înălțime: 94 mm - Masă: ≥ 7.5 kg Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție Minim 12 luni; - Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| 1.5 | 31154000-0 | Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). | Buc | 1 | Brand: marcă recunoscută internațional Tensiunea de intrare: monofazată 220-240 V ± 10% 50 Hz Tensiune de ieșire: 220-240 V 50 Hz Puterea nominală: ≥ (+15%) 800W Capacitatea de putere: ≥ (+15%) 1000 VA Principiul de funcționare: line-interactive Tipul acumulatorului: plumb-acid Tipul conexiunii de ieșire: cel puțin 2 ieșiri de standart socket CEE 7/3 Nivelul zgomotului generat: ≤ 51 dB la distanță de 1 m. Sistem de alarmare: cel puțin auditiv Cerințe: - Certificat de calitate: cel puțin CE; - Termen de garanție minim 24 luni; Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca dispozitivele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 200 000.00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La necesitate în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2025. Termen de achitare până la 60 zile după livrare.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 2. | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 4 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligator |
| 5 | Standardele conform specificarii tehnice | copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 6 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 7 | Certificat de calitate / CE /ISO; | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 8 | Scrisoare confirmativă prin care se confirmă ca piesele ofertate sunt noi, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 9 | Termen de garanție 12 - 24 luni; | copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |

13.Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică ________________________________________________.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):nu se aplică.

15.Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

16.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17.Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: (data): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 Zile

21. Locul deschiderii ofertelor___________________SIARSAP__________________________

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informaţii relevante______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.Boris Băluțel