____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Комплектация котельной Дома Пристарлых с. Копчак

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Сантехнические работы |  |  |
|  |  | 1.1. Трубопроводная арматура |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Колпачковый шаровый кран со сливом, защищенный от непреднамеренного закрывания Ф1" ) | buc | 4,0000 |
| 2 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Запорный клапан стальной для систем центрального отопления, диаметром 50 мм) | buc | 2,0000 |
| 3 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфтовый для систем центрального отопления, диаметром 2") | buc | 6,0000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый муфтовый для систем центрального отопления, диаметром 25мм) | buc | 6,0000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый муфтовый для систем центрального отопления, диаметром 20мм) | buc | 4,0000 |
| 6 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Клапан обратный муфтовый для систем центрального отопления, диаметром 2") | buc | 2,0000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный муфтовый для систем центрального отопления, диаметром 25мм) | buc | 8,0000 |
| 8 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздушник в комплекте с шаровым краном Ф15мм) | buc | 4,0000 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Спускной кран диаметром 20мм) | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
|  |  | 2.1. Тепломеханика |  |  |
| 10 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Установка насоса циркуляционного с эл.двигателем ) | buc | 2,0000 |
| 11 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Напорный расширительный бак объемом 50л) | buc | 1,0000 |
| 12 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Трехходовой смесительный клапан Ф25мм с эл.приводом(230В)) | buc | 1,0000 |
| 13 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для воды сетчатый диаметр 25мм)-стоимость в оборуд. | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Оборудование |  |  |
| 14 | цена поставщика | Насос циркуляционный с эл.двигателем | 1 комплект | 2,0000 |
| 15 | цена поставщика | Фильтр сетчатый Д-50мм | buc | 1,0000 |
| 16 | цена поставщика | Фильтр сетчатый Д-25мм | buc | 4,0000 |
| 17 | цена поставщика | расширительный бак | buc | 1,0000 |