Anexă la Documentația de atribuire

pentru procedura de achiziție:

№ SV-G-L-05/02-25

”Achiziția lucrărilor de reparație a biroului tehnic

din clădirea de producere SRL „Ștefan Vodă-gaz”

or.Ștefan Vodă, str.Zona Industrială”,

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei:  ”Achiziția lucrărilor de reparație a biroului tehnic din clădirea de producere SRL „Ștefan Vodă-gaz” or.Ștefan Vodă, str.Zona Industrială”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Tavanul |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 38,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,860 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,860 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 38,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 77,900 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 152,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 39,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,570 |
| 3 | CK18C | Montarea baghetelor din polistiren | m | 28,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,280 |
|  | 2743123549025 | Baghete din polistirol | m | 29,400 |
|  | 2462106111000 | Adeziv pentru lipire | kg | 1,400 |
|  |  | 1.2. Peretii |  |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 107,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,240 |
| 5 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 54,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 124,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,800 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,700 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 18,900 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 48,600 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 21,600 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 592,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 512,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 145,800 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,620 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,700 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,700 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 21,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,240 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,000 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,200 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,208 |
|  | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,220 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,340 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,638 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,638 |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,694 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,624 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 7,800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 31,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,900 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,156 |
| 11 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |
|  | 2912435776200 | Ventilator | buc | 1,010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
|  |  | 1.3. Pardosele |  |  |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 38,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,740 |
| 13 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | m2 | 38,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,920 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 499,100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,788 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 13,680 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,420 |
| 14 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 38,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 85,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 39,140 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 153,900 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 760,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 34,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,710 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,456 |
| 15 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 28,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14,560 |
|  | 2521106718391 | Plinte din plastic | m | 29,400 |
|  | 2875276312000 | Accesorii pentru plinte | buc | 14,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 42,000 |
|  |  | 1.4. Sistema de incalzire |  |  |
| 16 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,800 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 12,360 |
| 17 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,460 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,040 |
| 18 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,010 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,020 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,600 |
| 19 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,360 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 2,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,036 |
| 20 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,080 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |
| 21 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035 | m | 20,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 5,000 |
|  | 11110001000331 | Cablu de cupru 2x1.5 mmp | m | 21,735 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 4,140 |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 5,175 |
| 22 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 30,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 7,500 |
|  | 11110001000332 | Cablu de cupru 3x1.5 mmp | m | 32,602 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 6,210 |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 7,762 |
| 23 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 1,880 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 2,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,160 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,400 |
| 24 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,650 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,000 |
| 25 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,930 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 3,060 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,015 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 6,000 |