| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 44812220-3 | Vopsea lavabilă interioara | Litrii | 1786 | -Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna; - Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; - Putere mare de acoperire; - Aderenta foarte buna la suport; - Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei.- galeti din polipropilena de 1,5 litru ,5 litrii, 10 litrii |
|  | 2 | 44812220-3 | Vopsea lavabilă exterioară | Litrii | 498 | -Lavabilitate buna -Putere mare de acoperire -Rezistenta buna la murdarie - Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate - Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante -Uscare rapida - Rezistenta la uzura AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litru ,5 litrii, 10 litrii |
|  | 3 | 44812220-3 | Vopsea lavabila rezistenta la apa | Litrii | 200 | Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna; - Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; - Putere mare de acoperire; - Aderenta foarte buna la suport; - Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei.- galeti din polipropilena de 1,5 litru ,5 litrii, 10 litrii |
|  | 4 | 44812220-3 | Vopsea lavabila antimucigai cu acril si silicon | Litrii | 130 | Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna; - Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; - Putere mare de acoperire; - Aderenta foarte buna la suport; - Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei.- galeti din polipropilena de 1,5 litru ,5 litrii, 10 litrii |
|  | 5 | 44810000-1 | Vopsea argentie | Litrii | 24 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 6 | 44810000-1 | Vopsea albă | Litrii | 1148 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 7 | 44810000-1 | Vopsea rosie | Litrii | 86 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 8 | 44810000-1 | Vopsea neagră | Litrii | 147 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 9 | 44810000-1 | Vopsea albastră deschis | Litrii | 86 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 10 | 44810000-1 | Vopsea albastru inchis | Litrii | 193 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 11 | 44810000-1 | Vopsea verde | Litrii | 383 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 12 | 44810000-1 | Vopsea verde deschis | Litrii | 12 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 13 | 44810000-1 | Vopsea sură | Litrii | 324 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 14 | 44810000-1 | Vopsea ciocolata | Litrii | 21 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 15 | 44810000-1 | Vopsea bej | Litrii | 63 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 16 | 44810000-1 | Vopsea turcuaz | Litrii | 46 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 17 | 44810000-1 | Vopsea galbena | Litrii | 52 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 18 | 44810000-1 | Vopsea cafenie pentru podea | Litrii | 1372 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 19 | 44810000-1 | Vopsea visinie | Litrii | 9 | Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri |
|  | 20 | 44820000-4 | Lac incolor intereor | Litrii | 152 | Interior -Excelentг protecюie a lemnului la acюiunea radiaюiilor UV єi a intemperiilor; -Evidenюiazг єi protejeazг fibra naturalг a lemnului; -Culori rezistente оn timp: incolor; - Luciu ridicat;- Uєor de aplicat; -Aderenюг bunг la suport. Ambalat оn cuti cite 1litru єi 3 litri |
|  | 21 | 44820000-4 | Lac incolor exterior | Litrii | 39 | Exterior -Excelentг protecюie a lemnului la acюiunea radiaюiilor UV єi a intemperiilor; -Evidenюiazг єi protejeazг fibra naturalг a lemnului; -Culori rezistente оn timp: incolor; - Luciu ridicat;- Uєor de aplicat; -Aderenюг bunг la suport. Ambalat оn cuti cite 1litru-3 litrii |
|  | 22 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa bej | buc | 34 | In cutii 100 grame culoarea bej |
|  | 23 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa verde | buc | 134 | In cutii 100 grame culoarea verde |
|  | 24 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa verde deschis | buc | 20 | In cutii 100 grame culoarea verde deschis |
|  | 25 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa albastru | buc | 42 | In cutii 100 grame culoarea albastru |
|  | 26 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa persic | buc | 71 | In cutii 100 grame culoarea persic |
|  | 27 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa cafeniu | buc | 10 | In cutii 100 grame culoarea cafeniu |
|  | 28 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa galben | buc | 14 | In cutii 100 grame culoarea galben |
|  | 29 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa roz | buc | 6 | In cutii 100 grame culoarea roz |
|  | 30 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa limon | buc | 8 | In cutii 100 grame culoarea limon |
|  | 31 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa rosu | buc | 27 | In cutii 100 grame culoarea rosu |
|  | 32 | 44812310-1 | Color pentru vopsea de apa color gri sur | buc | 13 | In cutii 100 grame culoarea gri sur |
|  | 33 | 44832200-3 | Diluant | Litri | 495 | În sticle de 1 litru |
|  | 34 | 44832200-3 | Ulei de in | Litri | 157 | În sticle de 1 litru |
|  | 35 | 44812310-1 | Vopsea uscata sub formă de praf | Buc | 27 | Colorant praf culoarea albastră în pachete de polietelenă cîte 500 grame |
|  | 36 | 39224210-3 | Perii mari | Buc | 167 | Calitate buna |
|  | 37 | 39224210-3 | Perii mijlociu | Buc | 100 | Calitate buna |
|  | 38 | 39224210-3 | Perii mic | Buc | 114 | Calitate buna |
|  | 39 | 39224210-3 | Perii pentru calorifere | Buc | 9 | Calitate buna |
|  | 40 | 39224210-3 | Perii pentru var | Buc | 52 | Calitate buna |
|  | 41 | 39224210-3 | Rulou mare | Buc | 78 | Calitate buna |
|  | 42 | 39514300-1 | Rulou mijlociu | Buc | 53 | Calitate buna |
|  | 43 | 39514300-1 | Rulou mica | Buc | 37 | Calitate buna |
|  | 44 | 39514300-1 | Rulou pentru var | Buc | 17 | Calitate buna |
|  | 45 | 39514300-1 | Vanita pentru rulou | Buc | 8 | Calitate buna |
|  | 46 | 39224210-3 | Spaceli defirite marimi | buc | 18 | Calitate buna |
|  | 47 | 39224210-3 | Clei PVA | litrii | 25 | Calitate buna |
|  | 48 | 39224210-3 | Tapete de 0.5 metrii | buc | 10 | Calitate buna |
|  | 49 | 39224210-3 | Foi ardezie plat | buc | 40 | Calitate buna |
|  | 50 | 39224210-3 | Foi ardezie ondulak | buc | 60 | Calitate buna |
|  | 51 | 39224210-3 | Bruschi 5*5 sm | buc | 30 | Calitate buna |
|  | 52 | 44212382-0 | Stilpe 10*15 | buc | 14 | Calitate buna |
|  | 53 | 39224210-3 | Bruschi 10*10 | buc | 6 | Calitate buna |
|  | 54 | 44110000 | Schindura 5*10/6m lungimea | buc | 11 | Calitate buna |
|  | 55 | 44110000 | Schidura 3*15/6 | buc | 10 | Calitate buna |
|  | 56 | 44110000 | Samorez pentru lemn 50mm | cut | 3 | Calitate buna |
|  | 57 | 22852000-7 | Samorez pentru lemn 70mm | cut | 3 | Calitate buna |
|  | 58 | 44111200-3 | Samorez pentru metal 70mm | cut | 3 | Calitate buna |
|  | 59 | 14211000-3 | Cuie petru ardezie | kg | 10 | Calitate buna |
|  | 60 | 24911200-5 | Cuie 10 sm | kg | 8.5 | Calitate buna |
|  | 61 | 24911200-5 | Cuie 7 sm | kg | 4.5 | Calitate buna |
|  | 62 | 24911200-5 | Cuie 5 sm | kg | 7 | De calitate |
|  | 63 | 24911200 | Cuie 8mm | kg | 8 | De calitate |
|  | 64 | 24911200 | Cuie 12 sm | kg | 1.5 | De calitate |
|  | 65 | 44831000 | Cuie 80 | kg | 1.5 | De calitate |
|  | 66 | 44831000 | Ugolok pentru creplenie 7*7 | buc | 28 | De calitate |
|  | 67 | 44831000 | Prundis | kg | 1300 | De calitate |
|  | 68 | 44831000 | Ciment | kg | 8440 | Ambalat in saci de 40 kg |
|  | 69 | 44831000 | Nisip | kg | 7000 | Ambalat in saci de 25 kg |
|  | 70 | 44831000 | Clei pentru teracota interior | kg | 130 | Ambalat in saci de 40 kg |
|  | 71 | 44831000 | Clei pentru teracota exterior | kg | 235 | Ambalat in saci de 40 kg |
|  | 72 | 44831000 | Teracota bej 30*30 sm | M2 | 3 | De calitate |
|  | 73 | 44831000 | Tincuiala Rotband | kg | 1035 | De calitate |
|  | 74 | 44831000 | Prize pe perete | buc | 12 | De calitate |
|  | 75 | 44831000 | Intrerupetoare in perete | buc | 12 | De calitate |
|  | 76 | 44831000 | Cu doua intrerupetoare | buc | 4 | De calitate |
|  | 77 | 44831000 | Teracota cafenie pentru prag 30*30 | M2 | 5 | De calitate |
|  | 78 | 44831000 | Robinet lavuare 15 diametru | buc | 7 | De calitate |
|  | 79 | 44831000 | Profil 5*2 sm | M2 | 13.2 | De calitate |
|  | 80 | 44831000 | Fisa de metal (жесть) | mm | 1.5 | De calitate |
|  | 81 | 44831000 | Vagonca alba lată | M2 | 16 | De calitate |
|  | 82 | 44831000 | Schindura 4 sm inot 0,5 | M3 | 0,5 | De calitate |
|  | 83 | 44831000-7 | Tincuiala finis | kg | 425 | De calitate |
|  | 84 | 44831000 | Profnastil 120 sm/110 sm | buc | 12 | De calitate |
|  | 85 | 44831000 | Manusi pentru lucru | perechi | 35 | De calitate |
|  | 86 | 44831000-7 | Linolium 6/7m | M2 | 42 | De calitate |
|  | 87 | 44831000-7 | Clei pentru tapete | cut | 2 | De calitate |
|  | 88 | 44831000-7 | Smoala | kg | 40 | De calitate |
|  | 89 | 44831000-7 | Penca | buc | 2 | De calitate |
|  | 90 | 44831000-7 | Spateli mare | buc | 2 | De calitate |
|  | 91 | 44831000-7 | Spateli mic | buc | 2 | De calitate |
|  | 92 | 44831000-7 | Lopata pentru omat | buc | 3 | De calitate |
|  | 93 | 45432000-4 | Hirlet | buc | 2 | De calitate |
|  | 94 | 45432000-4 | Reseuri pentru soba | buc | 4 | De calitate |
|  | 95 | 45432000-4 | Usita de metal pentru soba | buc | 2 | De calitate |
|  | 96 | 44192200-4 | Fanera 6mm | foi | 6 | De calitate |
|  | 97 | 44192200-4 | Masterok | buc | 4 | De calitate |
|  | 98 | 44192200-4 | Lacata navesnaia | buc | 13 | De calitate |
|  | 99 | 44192200-4 | Setca de metal | m | 5 | Setca de metal impletita in forma de romb pentru prealabila fasadei din afvara cladirei |
|  | 100 | 44192200-4 | Caramida rosie | buc | 1200 | De calitate |
|  | 101 | 44192200-4 | Caramida ogneupornii | buc | 100 | De calitate |
|  | 102 | 44192200-4 | Samorez penturu lemn 10 | cut | 1 | De calitate |
|  | 103 | 44192200-4 | Samorez metal 3 | cut | 1 | De calitate |
|  | 104 | 44192200-4 | Gruntovca interior de apa | lit | 60 | De calitate |
|  | 105 | 44192200-4 | Prof truba 40*40 mm | m | 36 | De calitate |
|  | 106 | 44192200-4 | Dosca 20mm*100mm6m | buc | 8 | De calitate |
|  | 107 | 44192200-4 | Samorez po metalu dlia profnastil (Bordo) | buc | 270 | De calitate |
|  | 108 | 44192200-4 | Perii pentru vodoemulsia | buc | 10 | De calitate |
|  | 109 | 44110000-4 | Silicon alb | buc | 11 | De calitate |
|  | 110 | 44110000-4 | Silicon transporent | buc | 14 | De calitate |
|  | 111 | 44110000-4 | Robinet cu bila pentru apa filet interior ½ mm | buc | 4 | De calitate |
|  | 112 | 44110000-4 | Robinet cu bila pentru apa filet interior ½ mp | buc | 2 | De calitate |
|  | 113 | 44110000-4 | Robinet cu bila pentru apa filet interior 3/4 mp | buc | 2 | De calitate |
|  | 114 | 44110000 | Robinet cu bila pentru apa filet interior –exterior ½ mm | buc | 2 | De calitate |
|  | 115 | 44192100-3 | Robinet cu bila pentru apa filet interior –exterior ½ mp | buc | 2 |  |
|  | 116 | 44110000-4 | Robinet cu miiner rosu 1/2 | buc | 4 | De calitate |
|  | 117 | 44110000-4 | Robinet cu miiner rosu 3/4 | buc | 2 | De calitate |
|  | 118 | 44110000-4 | Robinet cupru L150 | buc | 2 | De calitate |
|  | 119 | 44110000-4 | Cran pentru vana nas scurt | buc | 3 | De calitate |
|  | 120 | 44110000-4 | Cran pentru lavuar | buc | 7 | De calitate |
|  | 121 | 44110000-4 | Slang nerjaveica ½ mp 30 sm | buc | 6 | De calitate |
|  | 122 | 44110000-4 | Slang nerjaveica ½ mp 40 sm | buc | 4 | De calitate |
|  | 123 | 44110000-4 | Fumlenta mare | buc | 3 | De calitate |
|  | 124 | 44110000-4 | Disc pentru metal 125d | buc | 23 | De calitate |
|  | 125 | 44110000-4 | Zamok pentru usi termopane broasca 8.5 | buc | 14 | De calitate |
|  | 126 | 44110000-4 | Intrerupator pe perete | Buc | 17 | De calitate |
|  | 127 | 44110000-4 | Intrerupator in perete | buc | 11 | De calitate |
|  | 128 | 44110000-4 | Surup 8 sm | cut | 2 | De calitate |
|  | 129 | 44110000-4 | Surup 7 sm | cut | 2 | De calitate |
|  | 130 | 44110000-4 | Electrode pentru sadat 2d | cut | 6 | De calitate |
|  | 131 | 44110000-4 | Samorez pentru lemn 80 sm | cut | 2 | De calitate |
|  | 132 | 44110000-4 | Samorez pentru lemn 60mm | cut | 2 | De calitate |
|  | 133 | 44110000-4 | Cuie 1 sm | cut | 1 | De calitate |
|  | 134 | 44110000-4 | Izolenta | buc | 9 | De calitate |
|  | 135 | 44110000-4 | Placi OSB 12.5 mm | foi | 58 | De calitate |
|  | 136 | 44110000-4 | Setca de slefuit N40 | buc | 10 | De calitate |
|  | 137 | 44110000-4 | Setca de slefuit N60 | buc | 10 | De calitate |
|  | 138 | 44110000-4 | Setca de slefuit N10 | buc | 10 | De calitate |
|  | 139 | 44110000-4 | Suruburi sam orez 1.6 | buc | 100 | De calitate |
|  | 140 | 44110000-4 | Samorez 2.5 | buc | 100 | De calitate |
|  | 141 | 44110000-4 | Samorez 3.5 | buc | 100 | De calitate |
|  | 142 | 44110000-4 | Lipici de hirtie | M2 | 200 | De calitate |
|  | 143 | 44110000-4 | Betonocontact | kg | 12 | De calitate |
|  | 144 | 44110000-4 | Drisca polotier | buc | 2 | De calitate |
|  | 145 | 44110000-4 | Robinet pentru apa rece git lung | buc | 6 | De calitate |
|  | 146 | 44110000-4 | Robinet pentru apa rece calda | buc | 10 | De calitate |
|  | 147 | 44110000-4 | Profnastil 2m*1.17m*0.6mm(Bordo) | buc | 32 | De calitate |
|  | 148 | 44110000-4 | Tincuiala pentru penoplast | kg | 60 | De calitate |
|  | 149 | 44110000-4 | Penoplast 5sm | buc | 32 | De calitate |
|  | 150 | 44110000-4 | Fortan 20*20 | buc | 72 | De calitate |
|  | 151 | 44110000-4 | Priza Triplu | buc | 5 | De calitate |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |