WinСмета2000

| Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), Costiujeni,3 | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Reparatia capitala in sectia nr.12

Valoarea de deviz 281 861,668 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sala de intrevedere |  |  |  |  |  |
| 1 | CD72A |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 17,850 | 244,618 ————— 128,286 | 4 366,426 ————— 2 289,897 |
| 2 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 3,560 | 18,929 ————— 10,514 | 67,387 ————— 37,430 |
| 3 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 35,700 | 32,100 ————— 28,914 | 1 145,984 ————— 1 032,212 |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 35,700 | 4,515 ————— 1,577 | 161,171 ————— 56,302 |
| 5 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 35,700 | 38,388 ————— 28,914 | 1 370,434 ————— 1 032,212 |
| 6 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 10,000 | 41,911 ————— 31,542 | 419,110 ————— 315,420 |
| 7 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  | m2 | 1,890 | 1 431,896 ————— 94,598 | 2 706,284 ————— 178,790 |
|  |  |  |  | Total Sala de intrevedere |  |  |  | 10 236,796 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 4 942,263 |
|  |  |  | 1.2. Etajul 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etajul 2 |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 8 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  | m2 | 31,680 | 1 431,917 ————— 94,626 | 45 363,131 ————— 2 997,751 |
| 9 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,780 | 1 038,670 ————— 231,308 | 3 926,173 ————— 874,344 |
| 10 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare) |  | m | 99,000 | 50,889 ————— 44,159 | 5 038,035 ————— 4 371,721 |
| 11 | CK18C |  | Montarea coltarelor la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  | m | 99,000 | 19,279 ————— 13,668 | 1 908,591 ————— 1 353,152 |
| 12 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 24,750 | 86,107 ————— 52,096 | 2 131,152 ————— 1 289,384 |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glsfurilor |  | m2 | 24,750 | 4,513 ————— 1,576 | 111,701 ————— 39,007 |
| 14 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 24,750 | 45,947 ————— 36,272 | 1 137,180 ————— 897,738 |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  | 59 615,963 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 11 823,097 |
|  |  |  | 1.4. Blocuri sanitare, sa de proceduri |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 29,070 | 42,004 ————— 41,004 | 1 221,052 ————— 1 191,972 |
| 16 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 29,070 | 16,569 ————— 15,769 | 481,670 ————— 458,410 |
| 17 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-pereti |  | m2 | 94,560 | 84,412 ————— 84,112 | 7 981,990 ————— 7 953,630 |
| 18 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 94,560 | 14,394 ————— 14,194 | 1 361,085 ————— 1 342,165 |
| 19 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 | 29,070 | 40,124 ————— 25,234 | 1 166,404 ————— 733,562 |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 29,070 | 65,769 ————— 36,799 | 1 911,919 ————— 1 069,747 |
| 21 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 29,070 | 240,759 ————— 131,427 | 6 998,864 ————— 3 820,578 |
| 22 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 94,560 | 15,332 ————— 7,360 | 1 449,794 ————— 695,922 |
| 23 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 94,560 | 111,507 ————— 89,369 | 10 544,122 ————— 8 450,733 |
| 24 | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  | m2 | 94,560 | 273,036 ————— 149,825 | 25 818,327 ————— 14 167,405 |
| 25 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 10,020 | 170,899 ————— 105,140 | 1 712,410 ————— 1 053,504 |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 29,070 | 4,514 ————— 1,577 | 131,225 ————— 45,841 |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 29,070 | 32,101 ————— 28,914 | 933,178 ————— 840,542 |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 38,040 | 4,514 ————— 1,577 | 171,724 ————— 59,982 |
| 29 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 38,040 | 45,948 ————— 36,274 | 1 747,847 ————— 1 379,857 |
|  |  |  |  | Total Blocuri sanitare, sa de proceduri |  |  |  | 63 631,611 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 43 263,850 |
|  |  |  | 1.5. Saloane |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 2,300 | 203,469 ————— 201,869 | 467,978 ————— 464,298 |
| 31 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 43,350 | 2,540 ————— 2,103 | 110,108 ————— 91,156 |
| 32 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 244,800 | 25,742 ————— 24,182 | 6 301,690 ————— 5 919,802 |
| 33 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 3,640 | 713,508 ————— 195,563 | 2 597,170 ————— 711,850 |
| 34 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 25,200 | 114,014 ————— 47,313 | 2 873,158 ————— 1 192,287 |
| 35 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 244,800 | 167,076 ————— 57,827 | 40 900,310 ————— 14 156,050 |
| 36 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 177,600 | 41,912 ————— 31,542 | 7 443,495 ————— 5 601,860 |
|  |  |  |  | Total Saloane |  |  |  | 60 693,909 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 28 137,303 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  | 194 178,279 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 88 166,513 |

|  | Total | lei |  |  | 194 178,279 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,50 % |  |  | 19 837,465 |
|  | Transportarea materialelor | 5,00 % |  |  | 5 256,775 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 219 272,519 |
|  | Cheltuieli de regie | 4,00 % |  |  | 8 770,901 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 228 043,420 |
|  | Beneficiu de deviz | 3,00 % |  |  | 6 841,303 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 234 884,723 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 46 976,945 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 281 861,668 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 88 166,513 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), Costiujeni,3 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Reparatia capitala in sectia nr.12

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sala de intrevedere |  |  |  |  |
| 1 | CD72A | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  | 244,618 ————— 128,286 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,4403 | 52,57 | 128,286 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 22,00 | 46,430 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 22,00 | 25,315 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 14,00 | 30,954 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 | 1,50 | 1,839 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 | 1,20 | 1,827 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 | 4,50 | 2,451 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 19,00 | 3,341 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 0,45 | 0,678 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 | 0,07 | 2,070 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 5,64 | 0,091 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 | 22,00 | 0,168 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 18,00 | 1,167 |
| 2 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 18,929 ————— 10,514 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 52,57 | 10,514 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,15 | 6,765 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 11,00 | 1,650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 32,100 ————— 28,914 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,00 | 3,165 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,00 | 0,022 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 4,515 ————— 1,577 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,577 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,75 | 0,088 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 38,388 ————— 28,914 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,914 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,00 | 8,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,65 | 0,099 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,75 | 0,875 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 41,911 ————— 31,542 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,914 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,628 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 8,10 | 8,262 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,114 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 11,00 | 0,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 195,00 | 0,039 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 1,52 | 0,190 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 9,00 | 1,080 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 22,00 | 0,110 |
| 7 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  | 1 431,896 ————— 94,598 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 52,57 | 77,269 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,129 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 16,00 | 1,363 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 9,00 | 4,048 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 52,00 | 11,446 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,00 | 0,442 |
|  |  | 1.2. Etajul 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 8 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  | 1 431,917 ————— 94,626 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 52,57 | 77,279 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,205 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,142 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 16,00 | 1,360 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 9,00 | 4,050 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 52,00 | 11,441 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,00 | 0,440 |
| 9 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 038,670 ————— 231,308 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 52,57 | 186,095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,028 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 52,57 | 9,985 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 52,57 | 14,199 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 780,00 | 780,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 34,00 | 4,758 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 1,52 | 2,128 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 195,00 | 0,980 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,75 | 0,875 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 21,00 | 14,700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 195,00 | 3,921 |
| 10 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare) | m |  |  | 50,889 ————— 44,159 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 52,57 | 17,348 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 1,52 | 1,961 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 2 150,00 | 3,019 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 195,00 | 1,676 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 30,00 | 0,045 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 20,00 | 0,030 |
| 11 | CK18C | Montarea coltarelor la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m |  |  | 19,279 ————— 13,668 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 52,57 | 13,668 |
|  | 27431235490251 | Coltar 20*20 mmdin aluminiu | m | 1,0500 | 3,75 | 3,937 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 0,0250 | 1,52 | 0,038 |
|  | 14211022004961 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 195,00 | 0,195 |
|  | 28741158291261 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,24 | 1,440 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  |  | 86,107 ————— 52,096 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 52,57 | 52,096 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 19,00 | 5,700 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 1,80 | 25,704 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 5,75 | 2,012 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 22,00 | 0,061 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 18,00 | 0,533 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glsfurilor | m2 |  |  | 4,513 ————— 1,576 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,576 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,75 | 0,088 |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 45,947 ————— 36,272 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 52,57 | 36,272 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,00 | 8,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,65 | 0,099 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,75 | 0,875 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
|  |  | 1.4. Blocuri sanitare, sa de proceduri |  |  |  |  |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 42,004 ————— 41,004 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 52,57 | 20,502 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 52,57 | 20,502 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 16,569 ————— 15,769 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,885 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,885 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,800 |
| 17 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-pereti | m2 |  |  | 84,412 ————— 84,112 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,056 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,056 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,300 |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 14,394 ————— 14,194 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 52,57 | 6,308 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,886 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 19 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 |  |  | 40,124 ————— 25,234 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,771 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 52,57 | 9,463 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,1500 | 9,00 | 10,867 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 6,80 | 2,142 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 10,00 | 1,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,880 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 65,769 ————— 36,799 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,542 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,52 | 19,760 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 195,00 | 8,190 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,00 | 0,660 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,360 |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 240,759 ————— 131,427 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 52,57 | 118,283 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,143 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 90,00 | 92,700 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,15 | 8,707 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 15,00 | 4,500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,200 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,15 | 1,935 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,00 | 0,990 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  |  | 15,332 ————— 7,360 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 52,57 | 7,360 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 19,00 | 7,885 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,75 | 0,088 |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 111,507 ————— 89,369 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 52,57 | 73,598 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,771 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,52 | 15,960 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 195,00 | 5,850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 22,00 | 0,088 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,240 |
| 24 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 |  |  | 273,036 ————— 149,825 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,5500 | 52,57 | 134,054 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,771 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,200 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 88,00 | 92,400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 1,52 | 15,200 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 15,00 | 4,950 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 195,00 | 5,265 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 2 150,00 | 4,297 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,00 | 0,660 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 30,00 | 0,240 |
| 25 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 |  |  | 170,899 ————— 105,140 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 52,57 | 94,626 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,886 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,629 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 66,00 | 23,100 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 18,00 | 15,480 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 14,00 | 3,779 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,20 | 9,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,15 | 3,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 2,10 | 2,520 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 2,00 | 8,880 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 4,514 ————— 1,577 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,577 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,75 | 0,088 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 32,101 ————— 28,914 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,657 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,00 | 3,165 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,00 | 0,022 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  | 4,514 ————— 1,577 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,577 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 19,00 | 2,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,75 | 0,087 |
| 29 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 45,948 ————— 36,274 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 52,57 | 36,274 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,00 | 8,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,65 | 0,099 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 1,75 | 0,875 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
|  |  | 1.5. Saloane |  |  |  |  |
| 30 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |  | 203,469 ————— 201,869 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,657 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 52,57 | 178,212 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 20,00 | 1,600 |
| 31 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  |  | 2,540 ————— 2,103 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 52,57 | 1,051 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 52,57 | 1,051 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 16,00 | 0,013 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 14,00 | 0,014 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 20,00 | 0,060 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 70,00 | 0,350 |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 25,742 ————— 24,182 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,091 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 32,00 | 0,960 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
| 33 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  |  | 713,508 ————— 195,563 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 52,57 | 162,447 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 52,57 | 33,116 |
|  | 1411122201275 | Blocuri fortan | m3 | 0,9000 | 430,00 | 387,000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 3,75 | 11,250 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 650,00 | 45,536 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 650,00 | 65,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 200,00 | 1,758 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 20,00 | 7,401 |
| 34 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  | 114,014 ————— 47,313 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 52,57 | 42,056 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 1,52 | 36,480 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 195,00 | 12,675 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 245,00 | 14,700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,437 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 22,00 | 2,200 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 35,00 | 0,210 |
| 35 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  |  | 167,076 ————— 57,827 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,257 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 52,57 | 52,570 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 92,00 | 98,049 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 19,00 | 0,579 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 9,00 | 5,481 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 16,00 | 1,299 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,52 | 0,771 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 11,00 | 2,233 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 2,40 | 0,058 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 195,00 | 0,119 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,00 | 0,660 |
| 36 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  | 41,912 ————— 31,542 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,914 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,629 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 8,10 | 8,262 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,114 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 11,00 | 0,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 195,00 | 0,040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 1,52 | 0,190 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 9,00 | 1,080 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 2,40 | 0,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 22,00 | 0,110 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |

| Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), Costiujeni,3 | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Reparatia capitala in sectia nr.12

Valoarea de deviz 281 861,668 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe u/m | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,501 | 52,57 | 26,338 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 156,726 | 52,57 | 8 239,086 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,147 | 52,57 | 1 532,258 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 50,490 | 52,57 | 2 654,259 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,160 | 52,57 | 1 059,811 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,706 | 52,57 | 194,824 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 347,980 | 52,57 | 18 293,309 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 316,776 | 52,57 | 16 652,914 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 82,850 | 52,57 | 4 355,425 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 72,001 | 52,57 | 3 785,092 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,721 | 52,57 | 458,463 |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 66,786 | 52,57 | 3 510,939 |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,238 | 52,57 | 695,922 |
| 14. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,718 | 52,57 | 37,745 |
| 15. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,381 | 52,57 | 703,439 |
| 16. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,867 | 52,57 | 45,578 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 93,124 | 52,57 | 4 895,529 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 328,708 | 52,57 | 17 280,180 |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,867 | 52,57 | 45,578 |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 70,379 | 52,57 | 3 699,824 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 88 166,513 |

Materiale:

| 1. | 1411122201275 | Blocuri fortan | m3 | 3,276 | 430,00 | 1 408,680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,512 | 245,00 | 370,440 |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,168 | 195,00 | 32,760 |
| 4. | 14211022004961 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,099 | 195,00 | 19,305 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,500 | 195,00 | 1 462,500 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,638 | 195,00 | 319,410 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,925 | 2,00 | 9,850 |
| 8. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 | 3 200,00 | 6,400 |
| 9. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 472,600 | 0,01 | 24,726 |
| 10. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 33,570 | 1 320,00 | 44 312,400 |
| 11. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 26,909 | 0,45 | 12,109 |
| 12. | 2320166200729 | Parchetin | l | 7,344 | 32,00 | 235,008 |
| 13. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 9,157 | 6,80 | 62,268 |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,043 | 14,00 | 0,602 |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,035 | 16,00 | 0,560 |
| 16. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,133 | 19,00 | 363,527 |
| 17. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 39,396 | 21,00 | 827,316 |
| 18. | 24302261000001 | Fuga | kg | 39,926 | 15,00 | 598,890 |
| 19. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,646 | 21,00 | 55,566 |
| 20. | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 39,242 | 19,00 | 745,598 |
| 21. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,139 | 19,00 | 59,641 |
| 22. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,425 | 19,00 | 141,075 |
| 23. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 8,580 | 19,00 | 163,020 |
| 24. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,723 | 4,50 | 43,754 |
| 25. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 19,878 | 16,00 | 318,048 |
| 26. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 59,074 | 11,00 | 649,814 |
| 27. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,534 | 11,00 | 5,874 |
| 28. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 171,595 | 9,00 | 1 544,355 |
| 29. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 27,178 | 1,20 | 32,614 |
| 30. | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 191,352 | 8,10 | 1 549,951 |
| 31. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 248,472 | 0,00 | 0,000 |
| 32. | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 260,896 | 92,00 | 24 002,432 |
| 33. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 21,886 | 1,50 | 32,829 |
| 34. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3,916 | 6,15 | 24,083 |
| 35. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,255 | 650,00 | 165,750 |
| 36. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 10,920 | 3,75 | 40,950 |
| 37. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 201,878 | 1,52 | 4 866,855 |
| 38. | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 2,475 | 1,52 | 3,762 |
| 39. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,328 | 2 150,00 | 705,200 |
| 40. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 26,163 | 2,15 | 56,250 |
| 41. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,909 | 1,65 | 9,749 |
| 42. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 68,326 | 3,00 | 204,978 |
| 43. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 353,430 | 1,80 | 636,174 |
| 44. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 29,942 | 90,00 | 2 694,780 |
| 45. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 3,507 | 66,00 | 231,462 |
| 46. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 37,672 | 22,00 | 828,784 |
| 47. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,364 | 650,00 | 236,600 |
| 48. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 117,733 | 2,15 | 253,126 |
| 49. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 99,288 | 88,00 | 8 737,344 |
| 50. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 7,839 | 2,40 | 18,813 |
| 51. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,740 | 1,75 | 34,546 |
| 52. | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,287 | 5,64 | 1,619 |
| 53. | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 35,102 | 9,00 | 315,918 |
| 54. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 15,106 | 9,00 | 135,954 |
| 55. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 7,386 | 52,00 | 384,072 |
| 56. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 20,540 | 22,00 | 451,880 |
| 57. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 39,466 | 14,00 | 552,524 |
| 58. | 27431235490251 | Coltar 20*20 mmdin aluminiu | m | 103,950 | 3,75 | 389,812 |
| 59. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 3,780 | 780,00 | 2 948,400 |
| 60. | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 8,662 | 5,75 | 49,807 |
| 61. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 12,024 | 2,10 | 25,250 |
| 62. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 8,617 | 18,00 | 155,106 |
| 63. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,705 | 14,00 | 37,870 |
| 64. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,854 | 16,00 | 45,664 |
| 65. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,529 | 34,00 | 17,986 |
| 66. | 28741158291261 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 594,000 | 0,24 | 142,560 |
| 67. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 450,900 | 0,20 | 90,180 |
| 68. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 527,952 | 0,07 | 36,957 |
| 69. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 200,400 | 0,15 | 30,060 |
| 70. | 2875276305105 | Conector | buc | 44,489 | 2,00 | 88,978 |
| 71. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 31,395 | 1,75 | 54,941 |
| 72. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,058 | 0,00 | 0,000 |
| 73. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,350 | 0,00 | 0,000 |
| 74. | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,986 | 0,00 | 0,000 |
| 75. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,107 | 1,75 | 19,436 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 105 135,502 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,076 | 195,00 | 14,820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,907 | 10,00 | 29,070 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,434 | 20,00 | 168,680 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,981 | 20,00 | 99,620 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,347 | 20,00 | 26,940 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,302 | 22,00 | 402,644 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,349 | 25,00 | 8,725 |
| 8. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,050 | 220,00 | 11,000 |
| 9. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,151 | 35,00 | 5,285 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,009 | 30,00 | 60,270 |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,733 | 18,00 | 13,194 |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,157 | 18,00 | 20,826 |
| 13. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,217 | 70,00 | 15,190 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 876,264 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  | 194 178,279 |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,50 % |  |  | 19 837,465 |
|  | Transportarea materialelor | 5,00 % |  |  | 5 256,775 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 219 272,519 |
|  | Cheltuieli de regie | 4,00 % |  |  | 8 770,901 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 228 043,420 |
|  | Beneficiu de deviz | 3,00 % |  |  | 6 841,303 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 234 884,723 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 46 976,945 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 281 861,668 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |